## Cz.1 Mat.do biologii komórkowej
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Mikropłytka 96-dołkowa z okrągłym dnem, traktowana TC do standardowych hodowli komórkowych, pakowana pojedynczo, z pokrywką, sterylna | Nr katalogowy: 3799 (Corning) lub równoważny: Płytki ze studzienkami z okrągłym dnem o całkowitej objętości 330 μl. Płytka pozwalać mus na pracę w objętości roboczej od 75 do 200 μl i posiadać średnicę dołka wynoszącą ok. 6,4 mm. Musi posiadać nieodwracalne pokrywy z pierścieniami kondensacyjnymi w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wykonane z polistyrenu i poddawane obróbce w celu optymalnego przyłączenia komórek. Produkt musi być sterylizowany promieniowaniem gamma i być niepirogenny oraz posiadać indywidualne kody alfanumeryczne do identyfikacji płytki. Wszystkie płytki muszą mieć jednolitą powierzchnię i podniesiony koralik, aby ułatwić układanie w stosy. Pakowane muszą być pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Musi posiadać certyfikację: ISO 9001, FDA CFR 21 część 820 oraz GMP lub certyfikację równoważne. Produkt musi być poddany analizie metodami równymi lub równoważnymi dla parametrów: Zawartość zwierzęca - Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego. Niepirogenne — przetestowane i spełnione kryteria USP <85>, „Test endotoksyn bakteryjnych”. Akceptacja: i ≤ 0,10 EU/ml lub ≤ 4 EU/wyrób. Testy USP klasy VI — wszystkie materiały, żywice są testowane, kwalifikowane i wykazują nietoksyczność zgodnie z normami USP klasy VI, rozdział<87>, „Testy reaktywności biologicznej in vitro” i rozdział <88>, „Testy reaktywności biologicznej”. , in vivo”. Hodowla tkankowa — testowana pod kątem przyczepiania się komórek i wzrostu przy użyciu linii komórek ssaczych zależnych od przyłączania. Do akceptacji wymagana jest konfluencja minimum 95%. | 50 szt. | 5
2 | Mikropłytka 96-dołkowa z płaskim dnem, traktowana TC do standardowych hodowli komórkowych, pakowana pojedynczo, z pokrywką, sterylna | Nr katalogowy: 3596 (Corning) lub równoważny: Płytki ze studzienkami z płaskim dnem o całkowitej objętości 360 μl. Płytka pozwalać mus na pracę w objętości roboczej od 75 do 200 μl i posiadać średnicę dołka wynoszącą ok. 6,4 mm. Musi posiadać nieodwracalne pokrywy z pierścieniami kondensacyjnymi w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wykonane z polistyrenu i poddawane obróbce w celu optymalnego przyłączenia komórek. Produkt musi być sterylizowany promieniowaniem gamma i być niepirogenny oraz posiadać indywidualne kody alfanumeryczne do identyfikacji płytki. Wszystkie płytki muszą mieć jednolitą powierzchnię i podniesiony koralik, aby ułatwić układanie w stosy. Pakowane muszą być pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Musi posiadać certyfikację: ISO 9001, FDA CFR 21 część 820 oraz GMP lub certyfikację równoważne. Produkt musi być poddany analizie metodami równymi lub równoważnymi dla parametrów: Zawartość zwierzęca - Produkt nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego. Niepirogenne — przetestowane i spełnione kryteria USP <85>, „Test endotoksyn bakteryjnych”. Akceptacja: i ≤ 0,10 EU/ml lub ≤ 4 EU/wyrób. Testy USP klasy VI — wszystkie materiały, żywice są testowane, kwalifikowane i wykazują nietoksyczność zgodnie z normami USP klasy VI, rozdział<87>, „Testy reaktywności biologicznej in vitro” i rozdział <88>, „Testy reaktywności biologicznej”. , in vivo”. Hodowla tkankowa — testowana pod kątem przyczepiania się komórek i wzrostu przy użyciu linii komórek ssaczych zależnych od przyłączania. Do akceptacji wymagana jest konfluencja minimum 95%. | 50 szt. | 5
3 | Płytka wielodołkowa (24-dołkowa)typu Transwel z wkładkami z przepuszczalnej membrany poliestrowej | Nr katalogowy: 3470 (Corning) lub równoważny: Przezroczysta membrana poliestrowa o grubości 10 μm, zapewniająca przyleganie komórek. Płytki muszą być pakowane po 12 wkładek w 24-dołkowej płytce, po 4 rzędy w opakowaniu. Produkt musi mieć doskonałą widoczność pod mikroskopem z kontrastem fazowym Wkładki do hodowli komórkowych Transwell muszą być to przepuszczalne naczynia do kokulturowania do linii komórkowych. Muszą posiadać cienką, mikroskopowo przezroczystą membranę poliestrową o grubości 10 mm, która musi zapewniać optymalne przyleganie komórek i wzrost oraz doskonałą widoczność komórek pod mikroskopem z kontrastem fazowym i umożliwiając jednocześnie ocenę żywotności komórek i tworzenia monowarstw. Kolor płytki przezroczysty Dno studni: Płaskie Kolor dna studni: przezroczysty Kształt studni: Okrągły Powierzchnia wzrostu komórek: 0,33 cm² Zalecana objętość średniego dołka: 0,6 mL Zalecana objętość wkładu medium: 0,1 mL Sterylny: Tak, Sterylizowane promieniowaniem gamma Materiał membrany: politereftalan etylenu (PET) Rozmiar porów membrany: 0,4 µm Nominalna gęstość porów: 4x10⁶ porów na cm² Średnica membrany: 6,5 mm Musi posiadać certyfikację: ISO 9001, FDA CFR 21 część 820 oraz GMP lub certyfikacje równoważne. Produkt musi być poddany analizie metodami równymi lub równoważnymi dla parametrów: Niepirogenne — przetestowane i spełnione kryteria USP <85>, „Test endotoksyn bakteryjnych”. Akceptacja: i ≤ 0,10 EU/ml lub ≤ 4 EU/wyrób. Testy USP klasy VI — wszystkie materiały, żywice są testowane, kwalifikowane i wykazują nietoksyczność zgodnie z normami USP klasy VI, rozdział<87>, „Testy reaktywności biologicznej in vitro” i rozdział <88>, „Testy reaktywności biologicznej”. , in vivo”. Hodowla tkankowa — testowana pod kątem przyczepiania się komórek - konfluencja minimum 95%. | 48 szt. | 5
4 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷3) | [5 empty] | X | X |  | X | X