Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia sektorowego pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa tlenu ciekłego oraz najem dwóch zbiorników i dwóch parownic dla ZPW Miedwie ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie”

ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia: ...........................

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 1, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spis treści

Rozdział   I	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU	3

1. 	Zamawiający	3

2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia	3

Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.	Przedmiot  zamówienia	3

2.         Zakres zamówienia	3

3.         Warunki odnośnie przedmiotu zamówienia	5

Rozdział  III  	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	7

1.	Opis sposobu przygotowania ofert	7

2.	Zmiana lub wycofanie oferty	9

3.	Oferty składane wspólnie /konsorcja/	9

4. 	Odrzucenie ofert	10

5.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania	10

6.	Warunki udziału w postępowaniu	12

7. 	Sposób obliczenia ceny oferty  i informacje walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.	14

8.          Termin realizacji zamówienia	15

9.          Wadium	15

10. 	Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	15

11.	Zakres ceny ofertowej	15

12.	Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert	15

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert	16

14.	Okres związania ofertą	17

15.        Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty	17

16.	Kryteria i sposób oceny ofert	17

17.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy	18

18.	Zawarcie umowy	18

19.        Informacja dotycząca podwykonawców	18

20.	Przyczyny unieważnienia postępowania	19

21.	Klauzula informacyjna - RODO	19

ROZDZIAŁ IV	ZAŁĄCZNIKI	20

# Rozdział   I	INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

## 1. 	Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	
ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości – 222 334 500 zł.

NIP: 851-26-24-854,

REGON: 811931430.

tel.: 91 422 12 61/66,  91 44-26-200,  fax: 91 422 12 58

zwik@zwik.szczecin.pl

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).

## 2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 1 tej ustawy.

# Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1.	Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tlenu ciekłego w kriogenicznych ciśnieniowych cysternach samochodowych w ilości łącznej 2000 ton, a także najem dwóch wolnostojących zbiorników kriogenicznych ciśnieniowych o łącznej pojemności docelowej co najmniej 48 ton i dwóch parownic o wydajności co najmniej 100 m³ tlenu na godzinę każda dla Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”. Dostawy tlenu ciekłego przeznaczone są na potrzeby ozonowania, uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, co stanowi część procesu produkcji i dystrybucji wody pitnej.

## 2.        Zakres zamówienia

1. Zakres zamówienia najmu zbiorników i parownic obejmuje: montaż 2 wolnostojących zbiorników kriogenicznych, ciśnieniowych o sumarycznej ładowności co najmniej 48 ton, a także dwóch parownic zapewniających w każdych warunkach pogodowych dostawę tlenu gazowego do instalacji w ilości co najmniej 100 m3 tlenu na godzinę każda. Instalacja tlenowa służy do wytwarzania ozonu w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie” w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo (przed budynkiem koagulacji). Zbiorniki muszą zapewniać samoczynną regulację ciśnienia i bezobsługową pracę (ciśnienie na wlocie do generatora: 2-6 bar (g), ciśnienie gazu na wyjściu z generatora: 0,9 bar (g), projektowane ciśnienie: 1,2 bar (g), temperatura: - 35 st. C > x < 40st. C). Zamawiający zapewnia Wykonawcy przygotowaną infrastrukturę pod zbiorniki i parownice. Zamawiający nie zapewnia jednak pełnej kompatybilności przedmiotowej infrastruktury ze zbiornikami, parownicami i osprzętem oferowanym przez Wykonawcę, i jednocześnie wymaga by oferowane zbiorniki, parownice, i wszelki niezbędny osprzęt były w pełni dostosowane do wspomnianej infrastruktury towarzyszącej, obejmującej: fundament, ogrodzenie, miejsce postoju cysterny tankującej tlen, gniazdo zasilania (5-bolcowe 63A/400V typ: 3L+N+PE). W związku z powyższym Zamawiający wymaga wizji lokalnej na miejscu przygotowanym pod zbiorniki i parownice przed złożeniem oferty celem zapoznania się z warunkami montażu i użytkowania zbiorników i parownic. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z wizją lokalną: Maciej Jutrzenka - Trzebiatowski – tel.: 91 31 24 777. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dostarczy zbiorniki, i parownice. Dokona ich montażu i rozruchu, certyfikacji oraz wszelkich innych czynności, i formalności niezbędnych do bezpiecznego użytkowania zbiorników wraz z ich instalacją towarzyszącą (parownice i niezbędny osprzęt) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyska dopuszczenie do użytkowania owych zbiorników i w razie potrzeby ich instalacji towarzyszącej przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca po uruchomieniu zbiorników i parownic zobowiązany jest przedstawić ich dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną, a także dostarczyć instrukcję obsługi i bezpieczeństwa. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zbiorników i ich instalacji towarzyszącej oraz używanych w nich gazów. Wszelkie sprawy związane z rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zbiorników, konserwację, okresowe przeglądy techniczne i rewizyjne, wszelkie ewentualne naprawy w ciągu całego okresu użytkowania dokonuje Wykonawca w ramach ceny ofertowej.

Montaż zbiorników w celu zachowania ciągłości produkcyjnej Zamawiającego ma się odbyć w dwóch etapach. W ramach etapu pierwszego ma zostać zamontowany i uruchomiony, na miejscu przygotowanym przez Zamawiającego, jeden z oferowanych zbiorników wraz z jego instalacją towarzyszącą. Po zakończeniu tegoż etapu i po rozpoczęciu użytkowania zamontowanego zbiornika Zamawiający w porozumieniu z dotychczasowym wynajmującym zbiorniki zadba o demontaż dotychczasowego zbiornika, który zapewniał ciągłość produkcyjną Zamawiającemu, a na miejscu którego ma zostać zamontowany przez Wykonawcę, 
w ramach drugiego etapu montażu, drugi oferowany przez niego zbiornik wraz z jego instalacją towarzyszącą. Montaż zbiorników ma zostać dokonany w ramach pierwszego etapu w terminie ustalonym przez strony nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, w ramach zaś etapu drugiego w terminie ustalonym przez strony nie dłuższym jednak niż 21 dni od dnia zawarcia umowy. W sytuacji w której Wykonawca nie będzie w stanie zachować któregoś z wyżej wymienionych terminów instalacji zbiorników o łącznej ładowności co najmniej 48 ton ma prawo zainstalować przy zachowaniu powyższych terminów zbiornik lub zbiorniki o mniejszej ładowności, nie mniejszej jednak niż sumarycznie 22 tony. W przypadku skorzystania z prawa instalacji zbiorników o sumarycznej mniejszej ładowności niż 48 ton Wykonawca jest zobowiązany w terminie ustalonym przez strony maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na własny koszt, w przypadku montowania tymczasowo tylko jednego zbiornika do instalacji kolejnego zbiornika lub jeśli to niezbędne do wymiany zainstalowanych zbiorników tymczasowych na zbiorniki właściwe o wymaganej docelowo ładowności sumarycznej 48 ton. W przypadku konieczności wymiany 2 zbiorników tymczasowych na zbiorniki docelowe proces owej wymiany nie może zakłócić ciągłości produkcyjnej związanej z użytkowaną instalacja tlenową. Na potrzeby rozliczeń w przypadku skorzystania z prawa do tymczasowej instalacji mniejszych zbiorników, miesięczny czynsz najmu w okresie użytkowania przez Zamawiającego wspomnianych zbiorników o mniejszej ładowności zostanie pomniejszony w takim samym stosunku jak pomniejszona została przez Wykonawcę ładowność zbiorników tymczasowych w stosunku do ładowności zbiorników oferowanych jako docelowe. Zamawiający wyraża zgodę na montaż w zbiornikach systemu umożliwiającego zdalny monitoring stanu poziomu tlenu w  zbiornikach.

2. Zakres zamówienia dostaw tlenu ciekłego obejmuje: sukcesywne dostawy tlenu ciekłego do Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” ZWiK Spółka z o. o. w Nieznaniu w gminie Stare Czarnowo. Poszczególne zamówienia muszą być zrealizowane w dniach wyznaczonych przez Zamawiającego wskazanych w pisemnych zamówieniach (e-mail). Zamówienia będą składane Wykonawcy na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną. Jednorazowa dostawa będzie obejmować ok. 20-25 ton tlenu ciekłego, który ma być dostarczany kriogeniczną ciśnieniową cysterną samochodową i zatankowany do zbiorników. Dostawy odbywać się mogą 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej do dnia uruchomienia zbiorników i parownic do przedłożenia listy zawierającej nazwy firm transportowych, oraz numery rejestracyjne samochodów, i cystern samochodowych, które będą dostarczać tlen ciekły. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania listy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji pod względem ilościowym losowo wybranych dostaw poprzez przeprowadzenie procedury ważenia na legalizowanej wadze samochodowej Zamawiającego mieszczącej się na obiekcie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd – cysterna zostanie zważona przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu i będzie jednocześnie podstawą do wystawienia właściwej faktury VAT.

Parametry techniczne tlenu ciekłego:

Tlen ciekły zgodny z gatunkiem T-N25 z normy PN-C-84911:1997 dostarczany w ciśnieniowych kriogenicznych cysternach samochodowych jednorazowo w ilości ok. 20-25 ton charakteryzujący się  następującymi parametrami fizyko-chemicznymi:

- zawartość tlenu % [V/V]: 99,5% < O2 ≤ 99,8%

- zawartość azotu: max 0,5%

- zawartość wilgoci: max: 0,0002%

- dopuszczalna zawartość węglowodorów: < 20 ppm

- zalecana zawartość węglowodorów: max: 1 ppm

- zawartość argonu i azotu: >1000 ppm

- zalecana zawartość argonu i azotu: ok. 4000 ppm

- max. punkt rosy przy ciśnieniu atmosferycznym -70oC

- zalecany punkt rosy przy ciśnieniu atmosferycznym -78oC

- brak zanieczyszczeń stałych.

Planowana ilość tlenu ciekłego na trzy lata: 2000 ton.

Usługa dzierżawy zbiorników musi być zrealizowana przez tego samego wykonawcę, który dostarcza tlen ciekły.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia o 30%. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

## 3.        Warunki odnośnie przedmiotu zamówienia

    - Producent tlenu ciekłego musi posiadać dla przedmiotu zamówienia świadectwo jakości wystawione dla każdej partii dostarczonego tlenu ciekłego, które ma być dostarczone wraz z każdą dostawą i na którym będą wyszczególnione informacje na temat zawartości tlenu w produkcie,

    - Producent tlenu ciekłego musi posiadać dla przedmiotu zamówienia kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.). Karta charakterystyki powinna zawierać numer, bądź numery rejestracji substancji stanowiących produkt lub wchodzących w skład produktu, świadczący/e o ich właściwej rejestracji zgodnie z systemem „REACH”. W przypadku gdy wspomniany numer/y, z jakichkolwiek względów, nie został/y umieszczony w karcie charakterystyki, do karty należy załączyć:

- stosowne oświadczenie wystawcy karty, iż substancja/e stanowiąca/e produkt lub wchodząca/e 
w skład produktu jest/są zarejestrowana/e zgodnie z systemem REACH, podając przy tym stosowny numer rejestracji lub,

- oświadczenie, że oferowany produkt posiada tylko rejestrację wstępną i nie wymaga jeszcze pełnej rejestracji lub,

- oświadczenie, iż oferowany produkt nie podlega wspomnianej rejestracji.

W przypadku, gdy dla któregoś z oferowanych produktów wymagane jest sporządzenie „scenariuszy narażenia” dla zidentyfikowanych zastosowań, do stosownej karty należy załączyć również wspomniane „scenariusze narażenia”.

Karta charakterystyki, jak i ewentualny scenariusz narażenia mają być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia.

    - Oferowany tlen ciekły musi być zgodny z normą PN-C 84911:1997 Gazy techniczne – Tlen skroplony. Tlen ciekły musi odpowiadać wymaganiom jakości właściwym dla gatunku T-N25 określonym w powyższej normie.

    - Wykonawca z którym podpisana zostanie umowa w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć dla zaoferowanego tlenu ciekłego pozytywną ocenę higieniczną właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej (powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca uzdatniania wody), mówiącą o tym, iż przedmiotowy tlen ciekły może być stosowany w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie” (ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1437 z późn. zm.).

    - Transport tlenu ciekłego będzie się odbywał w kriogenicznych ciśnieniowych cysternach samochodowych zgodnie z wszelkimi warunkami wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto transport jak i rozładunek przedmiotu zamówienia odbywał się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z ustalonymi zwyczajami, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji pod względem ilościowym losowo wybranych dostaw poprzez przeprowadzenie procedury ważenia na legalizowanej wadze samochodowej Zamawiającego mieszczącej się na obiekcie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”. Procedura ważenia zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami. Pojazd – cysterna zostanie zważona przed i po rozładunku (tara). Różnica wagi pojazdu przed rozładunkiem i po rozładunku stanowić będzie właściwą wagę produktu i będzie jednocześnie podstawą do wystawienia właściwej faktury VAT.

    - Wykonawca zobowiązany jest w związku z usługą najmu zbiorników i parownic do ich montażu i rozruchu w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż odpowiednio 14 i 21 dni od dnia zawarcia umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi najmu dokonać wszelkich niezbędnych formalności związanych z rejestracją zbiorników i parownic w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), a także zobowiązany jest uzyskać niezbędne pisemne dopuszczenie do użytkowania wydane przez UDT. Czas na proces instalacji zbiorników i parownic, oraz czas na uzyskanie dopuszczenia do użytkowania wydanego przez UDT nie może przekraczać 72 godzin z tym, że czas od momentu zakończenia instalacji zbiorników do czasu dostarczenia Zamawiającemu właściwego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do użytkowania przez UDT nie może przekraczać 24 godzin.

    - Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi najmu w całym okresie obowiązywania umowy dokonywać wszelkich niezbędnych zabiegów konserwacyjnych, okresowych przeglądów technicznych i rewizyjnych, a także wszelkich niezbędnych napraw. Powyższe obowiązki stanowią jednocześnie ryzyko Wykonawcy i nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego.

    - Wszelkie procedury techniczne na zbiornikach i parownicach, jak ich instalacja, posadowienie, rejestracja, konserwacja czy naprawy winny być wykonywane zgodnie ze stosownymi przepisami o dozorze technicznym.

    - Wykonawca w czasie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki zobowiązany jest do  wykonania usługi serwisowej.

    - Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi najmu zbiorników i parownic dostarczyć Zamawiającemu w terminie maksymalnie do dnia przekazania Zamawiającemu dokumentu wydanego przez UDT potwierdzającego dopuszczenie do użytkowania zbiorników, instrukcję obsługi zbiorników i parownic wraz z niezbędnymi instrukcjami bezpieczeństwa, a także dokumentacją techniczną i książkę rewizyjną (powyższy termin nie dotyczy książki rewizyjnej, która może być dostarczona w terminie późniejszym).

    - Wykonawca w ramach usługi najmu zobowiązany jest także przeprowadzić szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zbiorników i ich instalacji towarzyszącej oraz używanych w nich gazów w terminie ustalonym przez strony, maksymalnie do dnia dopuszczenia do użytkowania zbiorników przez UDT.

# Rozdział  III  	 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Opis sposobu przygotowania ofert

- Na ofertę składają się:

a) 	formularz oferty  - załącznik nr 1,

b) 	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,

c) 	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich – załącznik nr 3,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

- Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający tlen ciekły do stosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia

oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.).

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postepowania między zamawiającym 
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Za datę wpływu powyższych dokumentów uznaje się datę zapisania na serwerach Platformy Zakupowej. Data otrzymania oferty jest wysyłana na adres e-mail wykonawcy, dostępna po zalogowaniu się na konto wykonawcy.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                     a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, a także wszelka inna komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, o ile inaczej nie określono w SIWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

- Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i postępować zgodnie z instrukcją zawartą w nim.

- Oferty oraz oświadczenia sporządza się, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem pkt 16.

- Zamawiający wymaga aby:

a) 	dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane były                          w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,

b) 	poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywał odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

c) 	poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia nastąpiło przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument                          z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

- zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

11.	Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje 
o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

12.	Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez zamawiającego opisane w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio: xml, pdf, doc, docx, xls lub xlsx.

13. 	Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze

14.	Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 ze zm.).

15. 	W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

16. 	Zamawiający dopuszcza, aby formularze, oświadczenia i inne wymagane dokumenty były podpisane, a następnie zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane do Zamawiającego, poprzez elektroniczną platformę „Open Nexus” pod adresem https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Taka sama procedura dotyczy wszystkich innych elementów oferty, które winny być parafowane tj. winny być parafowane a następnie zeskanowane do formatu PDF 
i w takiej formie przesłane do Zamawiającego.

17. 	Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

18. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19. 	Oferta musi obejmować całość zamówienia.

20. 		Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2.	Zmiana lub wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku zamieszczonego na https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin.

- Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można edytować ofert. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.

- Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

## 3.	Oferty składane wspólnie /konsorcja/

Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące wymagania:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad:

- żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt 5 rozdziału III SIWZ,

- warunki określone w pkt 6.1. rozdziału III SIWZ powinny być spełnione, przez co najmniej 1 z Wykonawców lub łącznie przez wszystkich Wykonawców.

- Załącznik Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ; wymagane oświadczenia 
i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób:

- każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Załącznik Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy 
o braku podstaw do wykluczenia).

- co  najmniej  jeden   z  Wykonawców   w imieniu wszystkich ma  obowiązek  złożyć   Załącznik Nr 3 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i podmiotach trzecich) oraz Załącznik nr 4 (Oświadczenie).

- inne dokumenty, nie wymienione  powyżej w lit. a) i b)  powinny być podpisane przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli wymagano.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

## 4. 	Odrzucenie ofert

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą   odrzuceniu. Ofertę odrzuca się, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, chyba że dokonana przez Zamawiającego ocena złożonych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, a w szczególności zastosowanie złej stawki podatku VAT.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca nie złożył w terminie wskazanym przez Zamawiającego w stosownym wezwaniu wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

- Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, 
w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## 5.	Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz 2, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – (Załącznik nr 2) oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
 i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego natomiast odpis może być złożony w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## 6.	Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- dysponowania zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia,

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 6.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego Załącznik 3.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa niniejszym rozdziale w pkt 6.4., Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi następujące dokumenty

- Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający tlen ciekły do stosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia

- Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy dostarczyć:

- Kartę charakterystyki produktu oraz ewentualny „scenariusze narażenie” na zasadach określonych w Rozdziale II, pkt 3 niniejszej SIWZ,

- Pozytywną ocenę higieniczna właściwego terenowo organu inspekcji sanitarnej, mówiąca o tym, iż przedmiotowy tlen ciekły może być stosowany w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”.

## 7. 	Sposób obliczenia ceny oferty  i informacje walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

## 8.         Termin realizacji zamówienia

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.

## 9.        Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 10. 	Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wykonawca może zwrócić się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy najpóźniej na sześć dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Zamawiający zamieści je na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus (wraz z zapytaniami) bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Agnieszka Skotnicka – tel. 91-44-26-276, Agnieszka Poręczewska – Bereszko – tel. 91-44-26-244 w godz. 700-1500

## 11.	Zakres ceny ofertowej

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

## 12.	Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w terminie do dnia 19.11.2020r. do godz. 11.45 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.11.2020r. o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

## 13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Przetargowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.

- Postępowanie Komisji Przetargowej jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu trwania gwarancji i/lub rękojmi, warunków płatności zawartych w ofertach, oraz pozostałych elementów stanowiących kryterium oceny ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści również na stronie internetowej platformy zakupowej Open Nexus informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i/lub rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach o ile były przedmiotem oceny.

- Komisja Przetargowa dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

- Zamawiający dokona wyboru oferty, która zgodnie z kryteriami oceny ofert zostanie oceniona najwyżej.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający może poprawić  w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  z  uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  lub  nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym. Jeżeli Zamawiający może uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, 
i informacje składane przez Zamawiającego, i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 13. ppkt 3 rozdziału III.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

Zamieszczając informację na platformie zakupowej Open Nexus.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawców, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni z postępowania, o tych czynnościach, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 14.	Okres związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## 15. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty

- Dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.

- W przypadku mniejszej liczby Wykonawców, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert dodatkowych tych Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

- Jeżeli, któryś z zaproszonych Wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.

- O terminie złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2, zostaną poinformowani na piśmie.

- Zaproszenie przez Zamawiającego Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 15.6.

- Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2 o złożenie dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną netto w ramach danej części, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty Wykonawcy, o którym mowa w pkt.15.3, w takiej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy.

## 16.	Kryteria i sposób oceny ofert

    - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| NR | KRYTERIUM | WAGA w % |
| --- | --- | --- |
| 1 | CENA OFERTY NETTO | 100 |

    - Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym :

- cenę za dostarczany tlen ciekły,

- cenę za najem zbiorników i parownic,

- koszty montażu zbiorników i parownic,

- koszty konserwacji, przeglądów i napraw zbiorników i parownic,

- koszty transportu w tym koszty ADR,

- koszty dodatkowe.

3. 	Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni oferty porównując ceny poszczególnych Wykonawców zgodnie z kryteriami oceny ofert.

4. 	Najniższa cena netto za całość zamówienia decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

5.	Jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

## 17.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.

## 18.	Zawarcie umowy

- Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści określonej w Załączniku Nr 4 oraz 5 (Wzór umowy).

- W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu Wzór umowy zmiany. Zaproponowane przez Wykonawców zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.

## 19.    Informacja dotycząca podwykonawców

- W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na Załączniku Nr 1 Oferta warunków wykonania zamówienia) wskazać:

- pełną nazwę podwykonawcy(ów),

- zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

- Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiającego. Umowa powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia     podwykonawcy(om) jest Zamawiający.

- Brak oświadczenia w zakresie powierzenia podwykonawcom części zamówienia będzie traktowany jak oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości  zamówienia.

- Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

## 20.	Przyczyny unieważnienia postępowania

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 	nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie zwiększył tej kwoty.

3)	wystąpiła zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

4)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, poprzez zamieszczenie informacji na platformie zakupowej Open Nexus.

- Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

## 21.	Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:

- administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl

- dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 ustawy; podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień stosowanych w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

- odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy

- dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,

- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym 
w przepisach o archiwizacji

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO

- osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS.

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy Kodeks Cywilny), niepodanie danych uniemożliwia procedowanie złożonej oferty.

- Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

# ROZDZIAŁ IV	ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Oferta warunków realizacji zamówienia

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy dostawa tlenu

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy najem zbiorników i parownic

# Text boxes

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704

w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222 334 500,00 zł

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Szczecinie

ul. M. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel.:  91 44 26 200

zwik@zwik.szczecin.pl

www.zwik.szczecin.pl