Elbląg, dnia ….. lutego 2025 r.

- DZP.271.50.2024.AD

EOD ……………………

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ udzielone w dniu ….. lutego 2025 r.

Dot. postępowania DZP.271.50.2024.AD:

Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

# Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

# Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający udostępni przedmiary branżowe w wersji ATH?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji ATH.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie projektu sanitarnego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej z gestorem sieci EPWiK zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, iż projekt dotyczący kanalizacji deszczowej jest uzgodniony z gestorem sieci EPWiK Sp. z o.o.

PYTANIE 3

W treści STWWiOR dotyczącej branży kanalizacji deszczowej istnieje zapis o wykonaniu kanałów/przykanalików metodą bezwykopową biegnących pod istniejącą drogą. Projekt techniczny kanalizacji deszczowej nie zawiera informacji oraz wskazań dla jakich odcinków dedykowana jest metoda bezwykopowa. Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie prac branży sanitarnej przy budowie kanalizacji deszczowej faktycznie występują roboty wykonywane metodami bezwykopowymi. Jeżeli tak to proszę o wskazanie jakiego zakresu zaprojektowanych odcinków to dotyczy.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej zakłada się budowę kanalizacji deszczowej metodami wykopowymi.

PYTANIE 4

Proszę o wyjaśnienie czy studzienki deszczowe DN500 mają być zwieńczone żeliwnym wpustem jezdniowym czy krawężnikowo-jezdniowym.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający wyjaśnia, iż projekt przewiduje zwieńczenia studzienek deszczowych fi 500 wpustem jezdniowym.

PYTANIE 5

Proszę o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zapisie projektu technicznego kanalizacji deszczowej dotyczącego wymienionego parametru „ciśnienie nominalne PN1” dla rur do kanalizacji deszczowej wykonanych z PVC-U o ściankach litych. Rury wykonane z PVC-U do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji nie są rurami przeznaczonymi do pracy pod ciśnieniem. Rury wykonane z PVC-U badane są na szczelność wg normy PE-EN 1401-1+A1:2023-09, na ciśnienie do 0,5 bar.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2 poprzez wykreślenie w projekcie branży sanitarnej zapisu dot. ciśnienia nominalnego PN1.

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą jednorodną i klasie sztywności SN8, zgodnych z PN-EN 1401.

PYTANIE 6

Proszę o wyjaśnienie czy zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej ma być wyposażony w drabinki złazowe.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający wyjaśnia, iż zbiornik retencyjny ma być wyposażony w element umożliwiający zejście do zbiornika np. drabinka lub stopnie złazowe.

PYTANIE 7

W pozycji 7.5 przedmiaru drogowego uwzględnione jest sadzenie krzewów i drzew (6. szt). Proszę o podanie specyfikacji nasadzeń.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający wyjaśnia, iż specyfikacja D-09.00.00 dotycząca zieleni i nasadzeń znajduje się w SZCZEGÓŁOWEJ SPECYJIKACJI TECHNICZNEJ, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ.

PYTANIE 8

Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2 poprzez dodanie ppkt 8. do pkt V. SWZ o treści:

„8.	Przy sporządzaniu oferty, pielęgnację zieleni należy przewidzieć w terminie jednego pełnego okresu wegetacyjnego licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót lecz nie krócej niż jeden rok od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.”

PYTANIE 9

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2 poprzez dodanie ppkt 9. do pkt V. SWZ o treści:

„9.	Zamawiający wymaga okresu gwarancji dla oznakowania poziomego 1 rok od daty odbioru końcowego z uwzględnieniem jednokrotnego odnowienia całego zakresu oznakowania poziomego do 30 kwietnia w kolejnym roku kalendarzowym licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru.”

PYTANIE 10

W punkcie XIX podpunkcie 9) SWZ widnieje informacja o obowiązku odwiezienia destruktu z frezowania nawierzchni jezdni do magazynu Zamawiającego. Natomiast w kosztorysie ofertowym w każdej pozycji dotyczącej rozbiórek (jak i frezowania) uwzględnione jest również utylizowanie odpadów. Proszę o potwierdzenie, że destrukt jak i materiały z rozbiórki należy dostarczyć Zamawiającemu.

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający wyjaśnia, iż materiały nadające się do ponownego wbudowania oraz destrukt Wykonawca musi odwieść i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego, co jest określone w projekcie Umowy (§ 5, ust. 5) stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiarze branży sanitarno – deszczowej zostały usunięte zapisy dotyczące utylizacji odpadów. Nowy przedmiar stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 2.

..........................................