## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca około 0,21mm, długość min. 280 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności Rozmiary : 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. . Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 | par | 42000
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane, jednorazowego użytku, jałowe sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane. Poziom AQL 0,65. Grubość pojedynczej ścianki palca około 0,21mm, długość min. 295 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowanie folia-folia. Rozmiary : 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. . Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 | par | 22000
3 | Rękawice ginekologiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowane, sterylizowane radiacyjnie. Długość min. 48 cm. Rozmiar: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L). | par | 300
4 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, polimeryzowane, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,10 mm . Długość min. 240 mm. AQL 1,5, siła zrywania przed starzeniem min. 7,0 N. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Pakowane po 100 szt. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Dopuszczone do pracy z cytostatykami, Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670 . Rekawice odporne na przenikanie izopropanolu 70% z czasem przenikania min. 60 min. | op | 21000
5 | Rękawice ochronne nitrylowe, w kolorze zielonym, flokowane bawełną .Chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Długość 315 mm +/- 10mm, grubość 0,38 mm +/- 0,03mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7,8,9,10,11. | par | 300
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
Do pozycji nr 1 ,2, 4
sprawozdanie z badań wystawione przez jednoste niezależną lub notyfikowaną nie starsze niż 2016r. potwierdzające przebadanie na : przenikanie wirusów wg ASTM F1671
przenikanie krwi syntetycznej ASTM F1670
Do pozycji 1,2,3,4
oświadczenie wykonawcy, że oferowane produkty zostału dopuszczone do obrotu i uzywania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (D.U. z 2020 poz. 186)
Do pozycji nr 4
deklaracja zgodności lub certyfikat dla środków ochrony osobistej
wyniki badań na przenikanie izopropranolu wystawione przez jednostkę niezależną
Próbki do oceny jakości:
poz. 1 i 2 po 2 pary z roz. 7,5
poz. 3 1 op. z roz. 7,5
poz. 4 1 opakowanie z roz. M lub L
poz. 5 1 para rozm. M

## Pakiet nr 2.
Pakiet nr 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1. | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujace na obie dłonie. Zawartośc protein <lub =60 ug/g. Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm i długość min. 240mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 szt. Rozmiary S,M,L,XL. Na opakowaniu wymagana : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I.Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 | op | 1000
2. | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, niejałowe, bezpudrowe , z rantem, o teksturowanej powierzchni, pasujące na obie dłonie . Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm i długość min. 240 mm. Poziom protein < lub =50ug/g.Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 sztuk. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Rozmiary S, M, L. XL. NPodwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 | op | 2500
3. | Rękawice diagnostyczne , niejałowe, winylowe, bezpudrowe, z rantem, w rozmiarach S, M, L pasujące na obie dłonie , grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm, długość min. 245 mm, AQL1,5. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 | op | 150
4. | Rękawice sekcyjne, lateksowe, nieflokowane, o grubości 0,43 mm, długości ok. 305mm, AQL 0,65. Rozm. 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10 | par | 100
Wartość pakietu netto :
Wartość pakietu brutto :
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
Do pozycji nr 1 ,2, 3
sprawozdanie z badań wystawione przez jednoste niezależną lub notyfikowaną potwierdzające przebadanie na : przenikanie wirusów wg ASTM F1671
Do pozycji 1,2,3
oświadczenie wykonawcy, że oferowane produkty zostału dopuszczone do obrotu i uzywania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (D.U. z 2020 poz. 186)
Do pozycji nr 2,3
deklaracja zgodności lub certyfikat dla środków ochrony osobistej- kategoria III
Do pozycji nr 4
deklaracja zgodności lub certyfikat dla środków ochrony osobistej- kategoria III
Próbki do oceny jakości:
poz. 1, 2 i 3 po 1 op.
poz. 4 - 1 para

## Pakiet nr 3.
Pakiet nr 3
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1. | Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z syntetycznego polichloroprenu. Posiadająca w pełni anatomiczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką polimerową. W kolorze brązowym z teksturowaną powierzchnią. Rolowany mankiet. AQL <= 0,65. Grubość na palcu 0,21 mm , grubość na dłoni 0,19 mm, grubość mankietu 0,16 mm. Długość 290 mm dla wszystkich rozmiarów. Odporność na zerwanie 12 N. Materiał wolny od Merkaptobenzotiazoli, Tiuramów i Karbaminianów. Spełniająca wymagania EN 455 1-4 oraz EN 16523-1, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu Ochrony Osobistej – środek ochrony osobistej w Kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz ISO 374-5 (ISO 16604). Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Rozmiary 6,0 do 9,0. | para | 3000
2. | Jałowa rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, wykonana z sysntetycznego polyisoprenu, ograniczająca eksplozję na promieniowanie rentgenowskie. W kolorez czarnym, teksturowana powierzchnia zewnętrzna. Rękawica posiada w pełni automatyczny kształt, wewnątrz pokryta powłoką polimerową. Prosty mankiet . AQL<=0,65. Grubość na palcu 0,30 mm, grubość na dłoni 0,30 mm, grubość mankietu 0,30 mm. Długość 300mm. Spełniająca wymagania EN 455 1-4, EN 374 oraz wymagania Dyrektywy UE 89/686/EEC dla Sprzętu Ochrony osobistej- środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na preznikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z normą EN 420 i EN 388. Rozmiary 6,0 do 9,0. | para | 50
3. | Rękawica chirurgiczna, jałowa, w pełni anatomiczny kształt, bezpudrowa. Wykonana z lateksu kauczuku naturalnego. W kolorze zielonym. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Nie zawierająca Tiuramów i Merkaptobenzotiazoli. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Zawartość protein poniżej 30 mikrogram/g. Długość rękawicy 280 mm dla wszystkich rozmiarów, grubość na palcu 0,18 mm, grubość na dłoni 0,17 mm, grubość mankietu 0,16 mm. Odporność na rozrywanie 17 N. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 388, EN 420, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Rozmiary 5,5 do 9,0. Zalecana do podwójnego stosowania jako rękawica wewnętrzna. | para | 1000
4. | Rękawica chirurgiczna, bezlateksowa, jałowa, w pełni anatomiczny kształt, bezpudrowa. Wykonane z poliizoprenu. W kolorze zielonym. Wewnętrzna powłoka polimerowa ułatwiająca zakładanie. Nie zawierająca Tiuramów. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Długość rękawicy 280 mm dla wszystkich rozmiarów, grubość na palcu 0,18 mm, grubość na dłoni 0,17 mm, grubość mankietu 0,15 mm. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 388, EN 420, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Rozmiary 5,5 do 9,0. Zalecana do podwójnego stosowania jako rękawiczka wewnętrzna. | para | 200
5. | Rękawica chirurgiczna jałowa, bezpudrowa, w pełni anatomiczny kształt. Wykonana z cienkiego, miękkiego lateksu dla zwiększenia wrażliwości dotykowej. Polimerowa powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, powierzchnia zewnętrzna – teksturowana zapewniająca doskonałą przyczepność. Mankiet rolowany. AQL ≤ 0,65. Zawartość protein poniżej 30 mikrogram/g. Rękawica w kolorze białego lateksu. Długość rękawicy 295 mm, grubość na palcu 0,23 mm, grubość na dłoni – 0,21 mm, grubość mankietu – 0,18 mm. Odporność na rozrywanie 17 N. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi EU 89/686 / EEC dla sprzętu ochrony osobistej - środek ochrony osobistej w Kategorii III. Zgodne z EN 455 1-4, EN 374, EN 16523, EN 388, EN 420. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz ISO 16604. Rozmiary 5,5 do 9,0. | para | 200
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
oświadczenie wykonawcy, że oferowane produkty zostału dopuszczone do obrotu i uzywania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (D.U. z 2020 poz. 186)
deklaracja zgodności dla środków ochrony osobistej, kategoria III
potwierdzenia zgodności z normami określonymi w poszczegółnych pozycjach
Próbki do oceny jakości:
po jednej parze z każdej pozycji

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa hamdlowa/Producent sprzętu/kraj
1 | Lateksowe, bezpudrowe rekawice chirurgicznedo stosowania z lekami do chemioterpaii, zgonie z normą ASTM D6978, anatomiczne, proste palce, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikrosteksturą, wewnętrzna powierzchnia : polimer powlekany technologią Dermashield, poziom AQL 0,65 | par | 1000
[5 empty] | 0 |  | 0
Wartość pakietu netto:
Wartość pakietu brutto:
Warunki płatności :
Wymagane dokumenty przedmiotowe:
oświadczenie wykonawcy, że oferowane produkty zostału dopuszczone do obrotu i uzywania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (D.U. z 2020 poz. 186)
deklaracja zgodności dla środków ochrony osobistej, kategoria III
sprawozdanie z badań wystawione przez jednoste niezależną lub notyfikowaną potwierdzające stosowanie z lekami do chemioterapii zgodnie z normą
ASTM D6978
Próbki do oceny jakości:
poz. 1- 2 pary