## rękawice sterylne
PAKIET 1 RĘKAWICE STERYLNE GINEKOLOGICZNE
lp. | ASORTYMENT | ilość | ilość op | cena netto | vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nr katalogowy\ REF ,wlk opk
1 | Rękawice ginekologiczne sterylne z mankietem długość , całkowita min 500 mm. Oznakowane , prawa, lewa dłoń. Bezpudrowe, rozmiar S do XL /6,5,7,5,8,5 / x 1 para. Na opakowaniu jednostkowym ; seria i data ważności, producent, oznakowanie prawa, lewa . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy zamówieniu . Ilośc par | 50
RAZEM:
W celu weryfikacji : katalog, Ulotka informacyjna, karta techniczna w języku polskim.
PAKIET 2 RĘKAWICE STERYLNE CHIRURGICZNE dla Bloku Operacyjnego
lp. | ASORTYMENT | ilość | ilość op | cena netto | vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent ,nr katalogowy/ REF, wlk opk
1 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe,bezpudrowe, sterylne; neoprenowo-poliizoprenowe, od wewnątrz polimeryzowane, teksturowane. Kształt anatomiczny, ergonomiczne, koloru kremowego, mankiet rolowany długość minimum300mm. Grubość ścianki; na palcu 0,21mm, na dłoni 0,19mm i mankietu 0,16mm. AQL max 0,65. Opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół. Rękawice w dyspenserze otwieranym w poziomie i pionie( wyposażonym w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieuzytych rękawic). Wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indyw.kat III. Zgodne z normami EN ISO 374-1,5, EN 420, EN 455-1,2,34, EN 556, ISO11137-1. Odporne na min.25 cytostatyków.(min.4 poziom wg.ASTM D6978). Rozmiary 6,0 do 9,0 . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy zamówieniu. Ilość par | 6000
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe,bezpudrowe, sterylne, poliizoprenowe; koloru zielonego, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermaschield, zewnetrznie gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, długośc minimum300mm. Grubość ścianki (+/-0,02mm); na palcu 0,20mm, na dłoni 0,18mm i mankietu 0,16mm. AQL max 0,65. Opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół. Rękawice w dyspenserze otwieranym w poziomie i pionie (wyposażonym w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic). Wyrób medyczny i środek ochrony indyw.kat III. Rozmiary 6,0 do 9,0 . Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy zamówieniu. Ilość par | 6000
RAZEM:
Pozycja 1. - 2. - zamawiający dopuszcza maksymalnie 50 par w opakowaniu.
Pozycja 1. - 2. - zamawiający wymaga od jednego producenta.
Dla poz. 1 i 2. W celu oceny jakości w pakiecie : próbki - po 5 sztuk w każdym rozmiarze NR 6,5 7,5 i 8,0 Kryteria oceny: 1) łatwość otwierania opakowania jednostkowego ( 0-10pkt) 2) wytrzymałość na rozerwanie ( 0-10pkt) 3) możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów. ( 0-10pkt)