SP5.271.01.2021 Jarosław 23.03.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn.:

**Remont nawierzchni boiska sportowego na „ORLIKU”**

**przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jarosławiu**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**

**Pytanie 1**

Prosimy do dopuszczenie do przetargu badań z zasypem SBR, zaznaczając, że podczas realizacji zadania będzie użyty granulat EPDM.

Granulat EPDM nie jest popularnym rodzajem wypełnienia poza Polską, stąd też wszyscy zachodni producenci wykonują badania na zasypie SBR. Producenci z zachodniej Europy w preferują zasyp SBR, ze względu na ilość i koszt wypełnienia. Dlatego badania traw z granulatem EPDM z recyklingu lub EPDM nie są częste. Jeżeli trawa jest dopuszczona do użytku z gorszym granulatem, tym bardziej będzie spełniała wymagania z lepszym granulatem

Prosimy więc o dopuszczenie badania oferowanej nawierzchni z wypełnieniem granulatem gumowym SBR pod warunkiem, że Wykonawca wykona trawę syntetyczną z wypełnieniem granulatem gumowym EPDM z recyklingu, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

**Pytanie 2**

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA min. Quality. Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50 % z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych. Raport z badań na zgodność z FIFA jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym, że trawa spełnia najwyższe wymogi.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality i pozostawienie wymogu badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów trawy z FIFA.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu badań z zasypem SBR.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający usuwa zapis wymagalności certyfikatu FIFA QUALITY i pozostawia wymóg badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium potwierdzających zgodność parametrów trawy z FIFA.