**RI.7013.21.2.2023 Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego**

*…………………………………*

*………………………………..*

*(Pełna nazwa Wykonawcy)*

**FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**PO ZMIANACH Z DNIA 02-10-2023r.**

**„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II.**

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Siedlnica wraz z uruchomieniem sprzętu i przeprowadzeniem szkolenia pracowników w zakresie obsługi, II postępowanie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | ilość | opis produktu | spełniatak/ nie |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 1 | **UGUL – ze stołem rehabilitacyjnym wraz z towarzyszącym wyposażeniem** - stół rehabilitacyjny - prosta konstrukcja stalową, pokryta proszkowo lakierem. - regulacja wysokości, jest komfortowa i odbywa się elektrycznie tak samo jak i sterowanie (za pomocą pilota). - standardowo leże składa się z dwóch części: leża właściwego oraz podgłówka. - regulowana wysokość położenia podgłówka - obicie jest wykonane ze zmywalnego skóropodobnego materiału.**Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń** - Wykonana z wysokogatunkowej stali - składa się z ośmiu prostokątnych ram przeplatanych prętami tworzącymi kratownicę. - w jednym z boków kabiny drabinka do rehabilitacji. Do **UGUL**a dodatkowo osprzęt **w zestawie**: pasy, linki, podwieszki rehabilitacyjne, ciężarki lub inne. | 1.1. | Dane techniczne:* długość: 200 cm
* szerokość: min.69 cm
* wysokość: od 55 cm do 85 cm
* regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80° do +50°

dopusza się * regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°

Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.* waga: 65 kg

dopusza się * waga 82 kg
* dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.:150 kg

Dane techniczne:* Szerokość: 200 cm
* Wysokość: 200 cm
* Głębokość: 200 cm
* Grubość siatki: 6 mm
* Waga: 114 kg

Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm. |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | **Rower stacjonarny rehabilitacyjny**Typ pionowy maksymalna waga użytkownika 120 kg, - cicha praca- waga koła zamachowego – 7 kg- poziomy obciążenia –min. 8- siodełko z możliwością regulacji- wyposażony w komputerek z dużym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD, który pokazuje:- dystans- prędkość,- ilość spalonych kalorii,- pomiar pulsu za pomocą,- (RPM) ilość obrotów na min. | 1. | **Dane techniczne:**D min. 1090 x S min.570 x W min. 1425mmTolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm. |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | **Bieżnia do rehabilitacji****-** wyposażona w silnik iMin. **6-punktowy system amortyzacji,**- regulacja kąta nachylenia pasa | 1. | **Dane techniczne:****maksymalne obciążenie 130 kg**moc stała silnika: 1,5 KM**moc maksymalna silnika: 3,0 KM****prędkość: 0,8 – 15 km/h** – szeroki antypoślizgowy pas bieżni – **rozmiar min.115 x 42 cm**waga urządzenia max.60 kgwyświetlacz LCD: czas, prędkość, dystans, kalorie, pulswejścia: USBpomiar pulsu: sensory dotykowe system bezpieczeństwa: klucz magnetycznymin 6 programów treningowych |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 4 | Drobny sprzęt:**- materac**- wypełnienie materaca: elastyczna , średniotwarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. -materac obszyty atestowanym materiałem skóropodobnym. -kolor granatowy/ niebieski. -tapicerka łatwa w utrzymaniu w czystości.- materac składany do transportu lub przechowywania i wyposażony w mocne uchwyty do przenoszenia.**- wałki rehabilitacyjne**odporny na odkształcenia pianki poliuretanowej oraz tapicerki, która cechuje się dużą wytrzymałością i trwałością. - tapicerka łatwa w utrzymaniu w czystości.-kolor tapicerki - granatowy**- piłki fitness**- charakteryzująca się wysoką elastycznością,- odporna na duże obciążenia,- wykonana z PVC, - na wyposażeniu – pompka **- drabinka**- drewniana- drążki wykonane z lakierowanego drewna bukowego - boki drabinki wykonane z drewna sosnowego. - montowana do ściany- liczba drążków – min. 10 szt.- okrągłe szczebelki- w zestawie- instrukcja i okucia do montażu drabinki - **woreczki rehabilitacyjne z grochem**- wykonane z wytrzymałej bawełny- woreczki wypełnione są grochem.- kolor woreczków : czerwony, zielony, niebieski, żółty,pomarańczowy- **piłeczki małe z kolcami**Kolor piłeczek:Czerwony, zielony, niebieski, żółty pomarańczowy lub podobne odcienie**- piłki duże**- charakteryzująca się wysoką elastycznością,- odporna na duże obciążenia,- wykonana z PVC, - na wyposażeniu – pompka- **drążki** **- drewniany****- kulki do ćwiczeń**

|  |
| --- |
| - wykonana z wytrzymałego materiału- poręcznaKolor: żółta, czerwona, zielona, niebieska , pomarańczowa |
|  | lekka i poręczna |

**- gumy do ćwiczeń**- specjalistyczne gumy wykonane z wytrzymałego lateksu,- kolor: czarny, szary, czerwony  | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. | **- dwuczęściowy** o wymiarach min. 170x65x5 cm. Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.**Wymiar: 60 x 100 cm** Wymiary:1 szt. – czerwona - 55 cm 2 szt. – niebieska – 65 cm2 szt. – zielona – 75 cm1. **wymiary :195 x 80 cm**

Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.Wymiar woreczka:11cm x11 cmWaga 100 gramŚrednica piłeczki 7 cm – czerwona - 55 cm **60 cm – 3 szt.****90 cm 2 szt.**Tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 5 cm.Wymiary: szer. min. 50 mmDł. 50 cmTolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: dla długości +/- 5 cm. |  |
| 5 | Akcesoria do łazienki – uchwyty **Uchwyt nieruchomy 60 cm**, - prosty ze stali nierdzewnej (połysk)- zestaw montażowy w komplecie- maskownica śrub- maksymalne obciążenie 120 kg**Uchwyt uchylny** **do prysznica 60 cm**- ze stali nierdzewnej (połysk)- - zestaw montażowy w komplecie- maksymalne obciążenie 120 kg**Uchwyt uchylny przy umywalce****60 cm**- prosty ze stali emaliowanej na biało- zestaw montażowy w komplecie- rozetki maskujące– może wystąpić na wyposażeniu- podkładki silikonowe niwelujące nierówności- łatwe w utrzymaniu czystości- stabilność uchwytu- maksymalne obciążenie 120 kg**Uchwyt uchylny przy umywalce****85 cm**- prosty ze stali emaliowanej na biało- zestaw montażowy w komplecie- rozetki maskujące – może wystąpić na wyposażeniu - podkładki silikonowe niwelujące nierówności- łatwe w utrzymaniu czystości- stabilność uchwytu- maksymalne obciążenie 120 kg**Krzesło prysznicowe , składane z regulacją wysokości**-szerokie siedzisko, wykonane z wytrzymałego PCV-wymiar siedziska min. 40 x 32 cm- regulowana wysokość siedziska od 42 do 52 cm- stołek jest wyposażony w mechanizm pozwalający na regulację wysokości, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. -nasadki na nóżkach przed ślizganiem  | 1.1.2.2.1. | **Dane techniczne:****- wysokość /szerokość/ głębokość**7,5 cm x 67,5 cm x 11,8 cm- profil okrągły: fi 32**Dane techniczne:**- **dł. 60** cm- profil okrągły: fi 32**Dane techniczne:**- długość : 60 cm- profil okrągły: fi 25**Dane techniczne:**- długość: 85 cm- profil okrągły: fi 25Dane techniczne:- Wymiary siedziska: min.32-40 cmdopuszcza się:- wymiary siedziska: min.29 x 49 cm- Regulacja wysokości: 42 -52 cmdopuszcza się:- Regulacja wysokości: 36 - 46 cm- Waga: 2,00 kgdopuszcza się:- waga 1,5 kg- Maksymalne obciążenie: 136 kgTolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: dla długości +/- 2 cm. |  |
| Typ/model/nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 6 | **Łóżko jednoosobowe lekarskie**- przeznaczone do masażu/ badań lekarskich- obciążenie kozetki – 180 kg- materiał kozetki – tapicerowany, skóropodobny, odporny na płyny, łatwy w utrzymaniu czystości ,- kolor materiału - niebieskiKozetka wykonana z rur stalowych pomalowanych farbą proszkową,stal odporna na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki myjąco- dezynfekujące. | 1. | Całkowita szerokość – min. 55 cmCałkowita długość – min.188 cmCałkowita wysokość – min. 51 cmKąt regulacji zagłówka do 400Dopuszczalne obciążenie – do 180 kg |  |

Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania .

…………………………………., dnia……………………….. podpis/ podpisy…………………………………………….