## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Ogłszenia i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## Część 1
Część 1 |  |  | 40/ZP/2023/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zestaw do rejestracji zachowania zwierząt |  | 2
I. Kamery o wysokiej rozdzielczości i wysokiej prędkości (ArduCAM 20MP USB 3.0 Camera - moduł z kamerą IMX283 20MP + adapter USB3.0 i obudowa) – 2 szt. | TAK/NIE* |  |  | 0
Sensor IMX283 | …............................
Rozdzielczość: 20 MP (5496(H)×3672(V)) | …............ MP (…...............(H)×…..............(V))
Rozmiar optyczny: 1" | …..............."
Rozdzielczość wideo:1280×720: 120fps, 1920×1080: 60fps, 2720×1536: 40fps, 3840×2160: 20fps, 5472×3648: 9fps | …....×…...: …...fps, …...×…...: …...fps, …...×…...: …...fps, …...×…...: …..fps, …...×…...: …....fps
Format wyjściowy czujnika: YUY2 | TAK/NIE*
Zakres kontroli ostrości: 5m-INF
Zintegrowany filtr IR | TAK/NIE*
E.F.L: 16 mm | ….............. mm
Pole widzenia (FOV): 60°(D) x 49°(H) x 38°(V) | …............°(D) x …...........°(H) x …..........°(V)
F.NO: F1.4-16 | F….........-…............
Typ ostrości zmienny fokus | TAK/NIE*
Wbudowane funkcje ISP: de-Bayer, gamma, BLC, AE, AWB, CCM, RGB2YUV | …............................................................................................
Mocowanie obiektywu: C-mount | TAK/NIE*
Złącze USB typu C | TAK/NIE*
Zasilanie: 5 V | ….............. V
Temperatura pracy: 0 do 70 ℃ | ….............. do …............. ℃
Wymiary: 34 x 34 mm | …...........x ….............. mm
W zestawie:
ArduCAM IMX283 USB3.0 Camera Module | TAK/NIE*
Statyw | TAK/NIE*
Adapter USB3.0 | TAK/NIE*
Przewód USB typu C | TAK/NIE*
II. Adapter mocowania obiektywu Canon EOS do C-Mount dla Raspberry Pi HQ | TAK/NIE* | 1 |  | 0
Adapter kompatybilny z wszystkimi obiektywami EF oraz EF-S. Zestaw pozwala zamontować obiektyw Canon EOS na kamerze Raspberry Pi HQ. Pozwala na obsługę ostrości do nieskończoności, pełne ręczne sterowanie, ręczne ustawianie ostrości, priorytet przysłony i ręczne naświetlanie. Precyzyjna metalowa konstrukcja zapewnia bezpieczne i kompaktowe połączenie oraz łatwe dopasowanie. | TAK/NIE*
III. Obiektyw do mikroskopu z regulowanym powiększeniem 130X | TAK/NIE* | 1 |  | 0
Mocowanie C-Mount | TAK/NIE*
Moc powiększenia: 0.12-2X (około 8X-130X na wyświetlaczu) | …........-…...........X (około ….........X-…..........X na wyświetlaczu)
Odległość robocza: 50mm do 200mm | ….........mm do …...........mm
Pole widzenia: 2.4mm do 32mm | ….........mm do …...........mm
Rozmiar: 115 x 40 mm (średnica) | …......... x …...........mm (średnica)
Waga: 210 g | Waga …...... g
IV. Obiektyw 50° 1/2,3″ M12 z adapterem do kamery Raspberry Pi HQ | TAK/NIE* | 1 |  | 0
Model: M2306ZM13 | Model: …..................................................
Format optyczny: 1/2,3″ | TAK/NIE*
Ogniskowa: 8 mm | …............mm
Przysłona: F2 | TAK/NIE*
Pole widzenia (FOV): 50° (H) | ….............° (H)
Mocowanie: M12 | TAK/NIE*
Tylna ogniskowa: 7,56 mm | ….............. mm
MOD: 0,3 m | …............ M
Wymiary: Φ16 × 16,41 mm | Φ…..........× …............. mm
Waga: 6 g | Waga …...... g
Instalacja i szkolenie instalacyjne powinny być wykonane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta. | TAK/NIE*
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. | Gwarancja …......... miesięcy
Szkolenie z podstawowej obsługi urządzenia dla 2 osób | TAK/NIE*
RAZEM |  |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji ul. Banacha 1/3 Łódź sala B12

## Część 2
Część 2 |  |  | 40/ZP/2023/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
LODÓWKA Preferowany model: SJ-BB05DTXWF-EU Producent: SHARP | Nazwa oferowanego urządzenia, model …………………………………………………………….....… Producent: …............................................................... | 1 |  | 0
Pojemność [l]:
- 204 chłodziarka | ….................. litrów
- 84 zamrażarka | ….................. litrów
Chłodzenie Nano Frost. | TAK/NIE*
Sterowanie: Mechaniczne. | TAK/NIE*
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne. | TAK/NIE*
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 21. | …............... godz.
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: Automatyczne. | …....................................
Zdolność zamrażania [kg/24h]: 4. | …......................... Kg/24h
Liczba agregatów: 1. | …......................
Liczba termostatów: 1. | …......................
Poziom hałasu [dB]: 40. | …....................[dB]
Nowa klasa energetyczna: F. | …...................
Rodzaj półek: Szklane. | TAK/NIE*
Liczba półek: 4. | …...................
Liczba pojemników w zamrażarce: 3. | …...................
Zmiana kierunku otwierania drzwi: TAK. | TAK/NIE*
Liczba drzwi: 2. | …...................
Kolor: biały. | …...................
Wymiary (WxSxG) [cm]: 181 x 54 x 60. | …...............x...................x...................
Instalacja sprzętu | TAK/NIE*
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące. | Gwarancja …......... miesięcy
RAZEM |  |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki , ul.Pomorska 141/143 Łódź, pokój Bfi53