Załącznik Nr 1 do SWZ Zadanie Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z  OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MATERIAŁÓW

DO STERYLIZACJI PAROWEJ

DLA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

nr referencyjny: ZP/PN/45/10/2023

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pakiet Nr 1 Materiały do sterylizacji parowej – papiery i włókniny

| L.p. | # Nazwa asortymentu | # Jednostka miary | Ilość szacunkowa na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Nazwa producenta, nazwa handlowa oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1. | Włóknina niebieska, miękka gramatura 59 g 120 x 120 cm op. - 100 szt. | op. | 78 |  |  |  |  |  |
| 2. | Włóknina niebieska, miękka gramatura 59 g 100 x 100 cm op. - 200 szt. | op. | 220 |  |  |  |  |  |
| 3. | Włóknina niebieska, miękka gramatura 59 g 75 x 75 cm op. - 200 szt. | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 4. | Włóknina niebieska, miękka gramatura 59 g 60 x 60 cm op. - 500 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier krepowany biały 120 x 120 cm (op.-100 szt.) | op. | 78 |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier krepowany biały 100 x 100 cm (op. - 250 szt.) | op. | 180 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier krepowany biały 75 x 75 cm (op. - 250 szt.) | op. | 112 |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier krepowany biały 60 x 60 cm (op. - 500 szt.) | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9. | Opakowanie sterylizacyjne: Kombinacja materiał opakowaniowy i włóknina 100 x 100 cm - do sterylizacji w parze wodnej, pakowane przemiennie, gramatura 47/57 g, (1op=100 kompletów) | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 10. | Opakowanie sterylizacyjne: Kombinacja materiał opakowaniowy I włóknina 120 x 120 cm - do sterylizacji w parze wodnej, gramatura 55/67 g , (1op=60 kompletów) | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| Łączna cena netto i brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Parametry graniczne |  | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry graniczne: pozycja Nr 1-4 |  |  |  |
| 1. | Włóknina do sterylizacji w parze wodnej: miękka, niepyląca | TAK |  |  |
| 2. | Włóknina cechy: wysoka wytrzymałość na wodę i płyny niskonapięciowe, wysoką wytrzymałość na rozciąganie i przedarcie | TAK |  |  |
| 3. | Gramatura 59 g | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4. | Opakowanie: worek foliowy (zgrzany po całym obwodzie) + karton | TAK |  |  |
| 5. | Włóknina pakowana przez producenta | TAK |  |  |
| 6. | Wyroby zgodne z normą EN 868 – 2 Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normami. | TAK |  |  |
| 7. | Wyroby posiadają znak CE | TAK |  |  |
| 8. | Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty otrzymania dostawy | TAK /PODAĆ |  |  |
| 9. | Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w opisie parametrów granicznych. |  |  |  |
|  | Uwaga: Zamawiający w pozycjach 1-4 dopuszcza tolerancję rozmiaru +/- 5 % Zamawiający wymaga naniesienia zmian rozmiaru w formularzu asortymentowo – cenowym |  |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  | Parametry graniczne: pozycja Nr 5-8 |  |  |  |
| 10. | Papier do sterylizacji w parze wodnej: miękki, niepylący | TAK |  |  |
| 11. | Opakowanie: worek foliowy (zgrzany po całym- obwodzie) + karton | TAK |  |  |
| 12. | Zawartość w jednym kartonie podzielona na dwie części- każda w zgrzanym worku foliowym | TAK |  |  |
| 13. | Wyroby zgodne z normą EN 868 -2 Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normami. | TAK |  |  |
| 14. | Wyroby posiadają znak CE | TAK |  |  |
| 15. | Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty otrzymania dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 16. | Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w opisie parametrów granicznych. | TAK |  |  |
|  | Uwaga: Zamawiający w pozycjach 5-8 dopuszcza tolerancję rozmiaru +/- 5 % Zamawiający wymaga naniesienia zmian rozmiaru w formularzu asortymentowo – cenowym |  |  |  |
|  | Parametry graniczne: pozycja Nr 9-10 |  |  |  |
| 17. | Włóknina i materiał opakowaniowy ochronny- cechy: wysoka wytrzymałość na wodę i płyny niskonapięciowe, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i przedarcie | TAK |  |  |
| 18. | Opakowanie: worek foliowy (zgrzany po całym obwodzie) + karton | TAK |  |  |
| 19. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe w odmiennych kolorach | TAK |  |  |
| 20. | Napisy na opakowaniu w języku polskim | TAK |  |  |
| 21. | Wyroby zgodne z normą EN 868-2 Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normami. | TAK |  |  |
| 22. | Wyroby posiadają znak CE | TAK |  |  |
| 23. | Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty otrzymania dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 24. | Pozycja Nr 9 – gramatura 47/57 g | TAK/PODAĆ |  |  |
| 25. | Pozycja Nr 10 – gramatura 55/67 g | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w opisie parametrów granicznych. | TAK |  |  |
|  | Uwaga: Zamawiający w pozycjach 9-10 dopuszcza tolerancję rozmiaru +/- 5 % Zamawiający wymaga naniesienia zmian rozmiaru w formularzu asortymentowo – cenowym |  |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane wyroby są zgodne z wymogami SWZ.

Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty

*uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)