Wejherowo, dnia 27.11.2024 r.

ZD-SZPIA.271.1.25.2024

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap II**

**od km 1+650 do km 1+230”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

Po wstępnym zorientowaniu się w terenie, obecnie w ciągu głównym są słupy ozdobne, natomiast przejścia dla pieszych oświetlają słupy zwykłe. Projekt zakłada odwrotnie. Czy rzeczywiście tylko słupy oświetlające przejścia dla pieszych mają być ozdobne?

*Odp. Zamawiający wymaga budowy tylko słupów "klasycznych" oświetleniowych*

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku objętym przedmiotem zamówienia do wyceny należy przyjąć standardowe słupy stalowe, ocynkowane (nie ozdobne).

*Odp. Potwierdzamy, że na odcinku objętym przedmiotem zamówienia do wyceny należy przyjąć standardowe słupy stalowe, ocynkowane (nie ozdobne). Charakterystyka słupów znajduje się w Projekcie Technicznym branża elektryczna – opis.*

***Uwaga:***

***Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.***