## Arkusz1
Załacznik nr 1.
Formularz rzeczowo-cenowy DO OSZACOWANIA „Dostawa materiałów wodociągowo-kanlizacyjnych"
Lp. |  | Przedmiot zamówienia |  | Jm. | Ilość | Cena jedn. w zł netto | Wartość łączna w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość łączna w zł brutto
1 | Dostawa materiałów - wodomierzowych | redukcja z Ø50 na Ø40 eketrooporowe SDR 11 | Ø50/Ø40 | szt. | 8
2 |  | redukcja z Ø63 na Ø40 eketrooporowe SDR 11 | Ø63/Ø40 | szt. | 8
3 |  | redukcja z Ø63 na Ø50 eketrooporowe SDR 11 | Ø63/Ø50 | szt. | 14
4 |  | adapter | Ø40/1" gz | szt. | 14
5 |  | zawór antyskażeniowy | 1" | szt. | 14
6 |  | konsola wodomierzowa | 3/4" | szt. | 14
7 |  | zawór kulowy | 1" | szt. | 14
8 |  | zawór przelotowy grzybkowy | 1" oc. | szt. | 28
9 |  | nypel | 1" | szt. | 90
10 |  | złączka PP GZ | 1"/32 | szt. | 25
11 |  | złączka PP GW | 1"/32 | szt. | 25
12 |  | kolanko PP | Ø32 | szt. | 40
13 |  | kolanko WZ PP | Ø32 | szt. | 40
14 |  | mufa PP | Ø32 | szt. | 20
15 |  | uchwyty z gumą na rurę PP Ø32 | Ø32 | szt. | 25
16 |  | len czesany | 100 g | opak. | 100
17 |  | pianka montażowa | 750 ml | szt. | 60
18 |  | Kolano OC WZ | 1/2" | szt. | 10
|  |  | 3/4" | szt. | 30
|  |  | 1" | szt. | 50
|  |  | 5/4" | szt. | 50
|  |  | 6/4" | szt. | 50
|  |  | 2" | szt. | 30
19 |  | Kolano OC | 1/2" | szt. | 10
|  |  | 3/4" | szt. | 30
|  |  | 1" | szt. | 30
|  |  | 5/4" | szt. | 30
|  |  | 6/4" | szt. | 30
|  |  | 2" | szt. | 30
20 |  | Mufa OC | 1/2" | szt. | 10
|  |  | 3/4" | szt. | 50
|  |  | 1" | szt. | 50
|  |  | 5/4" | szt. | 50
|  |  | 6/4" | szt. | 30
|  |  | 2" | szt. | 30
|  |  | 3" | szt. | 5
21 |  | Nypel OC | 1/2" | szt. | 20
|  |  | 3/4" | szt. | 200
|  |  | 1" | szt. | 200
|  |  | 5/4" | szt. | 200
|  |  | 6/4" | szt. | 100
|  |  | 2" | szt. | 50
|  |  | 3'' | szt. | 5
22 |  | Zawór kulowy z dławikiem | 1/2" | szt. | 30
|  |  | 3/4" | szt. | 200
|  |  | 1" | szt. | 200
|  |  | 5/4" | szt. | 200
|  |  | 6/4" | szt. | 100
|  |  | 2" | szt. | 100
23 |  | Zawór przelotowy z pokrętrem metalowym | 1/2" | szt. | 30
|  |  | 3/4" | szt. | 200
|  |  | 1" | szt. | 200
|  |  | 5/4" | szt. | 200
|  |  | 6/4" | szt. | 100
|  |  | 2" | szt. | 100
24 |  | Redukcja OC | 2"-3/4" | szt. | 30
|  |  | 2"-1" | szt. | 50
|  |  | 2"-5/4" | szt. | 50
|  |  | 2"-6/4" | szt. | 50
|  |  | 6/4"-3/4" | szt. | 50
|  |  | 6/4"-1" | szt. | 50
|  |  | 6/4"-5/4" | szt. | 50
|  |  | 5/4"-3/4" | szt. | 100
|  |  | 5/4"-1" | szt. | 50
|  |  | 1"-3/4" | szt. | 100
|  |  | 1"-1/2" | szt. | 100
25 |  | Przedłużka OC | 1/2" | szt. | 10
|  |  | 3/4" | szt. | 100
|  |  | 1" | szt. | 100
|  |  | 5/4" | szt. | 100
|  |  | 6/4" | szt. | 50
|  |  | 2" | szt. | 30
26 |  | Uszczelka wodomierzowa z materiału fibra | 1/2" | szt. | 2000
|  |  | 3/4" | szt. | 2000
|  |  | 1" | szt. | 300
|  |  | 5/4" | szt. | 300
|  |  | 6/4" | szt. | 300
27 |  | Zawór antyskażeniowy mosiężny | 3/4" | szt. | 100
|  |  | 1" | szt. | 100
|  |  | 5/4" | szt. | 100
|  |  | 6/4" | szt. | 50
28 |  | Filtr skośny mosiężny | 5/4" | szt. | 50
|  |  | 6/4" | szt. | 30
|  |  | 2" | szt. | 20
29 |  | Korek OC | 1/2" | szt. | 30
|  |  | 3/4" | szt. | 100
|  |  | 1" | szt. | 100
|  |  | 5/4" | szt. | 100
|  |  | 6/4" | szt. | 30
|  |  | 2" | szt. | 20
30 |  | Konsola wodomierzowa | 15 | szt. | 20
|  |  | 20 | szt. | 30
|  |  | 25 | szt. | 20
|  |  | 32 | szt. | 10
|  |  | 40 | szt. | 5
31 |  | Kolano elektroopoowe SDR 11 90o | 25 | szt. | 10
|  |  | 32 | szt. | 50
|  |  | 40 | szt. | 100
|  |  | 50 | szt. | 50
|  |  | 63 | szt. | 50
32 |  | Mufa elektrooporowe SDR 11 | 25 | szt. | 10
|  |  | 32 | szt. | 50
|  |  | 40 | szt. | 100
|  |  | 50 | szt. | 50
|  |  | 63 | szt. | 50
33 |  | Mufa redukyjna elektrooporowa SDR 11 | 40/32 | szt. | 20
|  |  | 40/25 | szt. | 10
|  |  | 32/25 | szt. | 10
|  |  | 50/32 | szt. | 10
|  |  | 50/40 | szt. | 20
|  |  | 63/50 | szt. | 30
|  |  | 63/40 | szt. | 30
|  |  | 63/32 | szt. | 30
|  |  | 90/50 | szt. | 30
34 |  | Adaptor elektroopoowy z gwintem mosiężnym GZ | 25-3/4" | szt. | 10
|  |  | 32-1" | szt. | 30
|  |  | 32-3/4" | szt. | 50
|  |  | 40-1" | szt. | 50
|  |  | 40-5/4" | szt. | 50
|  |  | 40-6/4" | szt. | 20
|  |  | 40-2'' | szt. | 30
|  |  | 50-6/4" | szt. | 20
|  |  | 50-2'' | szt. | 20
|  |  | 63-2" | szt. | 20
35 |  | Półśrubunek wodomierzowy mosiężny | 1/2" | kpl. | 50
|  |  | 3/4" | kpl. | 100
|  |  | 1" | kpl. | 50
|  |  | 5/4" | kpl. | 50
|  |  | 6/4" | kpl. | 50
36 |  | Kołnierz stalowy z gwintem | 50 x 1" | szt. | 20
|  |  | 50 x 1½" | szt. | 20
|  |  | 50 x 2" | szt. | 30
|  |  | 80 x 1" | szt. | 10
|  |  | 80 x 1½" | szt. | 10
|  |  | 80 x 2" | szt. | 10
37 |  | Kołnierz zaślepiający | 50 | szt. | 10
|  |  | 80 | szt. | 10
|  |  | 100 | szt. | 10
|  |  | 150 | szt. | 10
38 |  | Rura OC | 1/2" | m | 12
|  |  | 3/4" | m | 12
|  |  | 1" | m | 12
|  |  | 5/4" | m | 12
|  |  | 6/4" | m | 12
|  |  | 2" | m | 12
39 |  | Pasta uszczelniająca | 250 g | opak. | 50
40 |  | Trójnik równoprzelotowy ocynk | 2" | szt. | 10
|  |  | 1/2' | szt. | 5
|  |  | 3/4' | szt. | 10
|  |  | 1' | szt. | 10
|  |  | 5/4' | szt. | 10
|  |  | 6/4' | szt. | 10
41 |  | Mufa redykcyjna ocynk | 2"/1¼ | szt. | 10
42 |  | Mufa PP | 50 | szt. | 10
43 |  | Mufa PP | 40 | szt. | 10
44 |  | Mufa PP | 32 | szt. | 20
45 |  | Mufa PP | 25 | szt. | 30
46 |  | Mufa PP | 63 | szt. | 10
47 |  | Kolano PP | 50 | szt. | 10
48 |  | Kolano PP | 40 | szt. | 10
49 |  | Kolano PP | 32 | szt. | 20
50 |  | Kolano PP | 25 | szt. | 20
51 |  | Łącznik Kompensacyjny Typu "K" | DN 80 | szt. | 5
52 | Dostawa materiałów - rury | Rura cisnieniowa PE Ø40 SDR 11 PE 100 |  | mb | 120
53 |  | Rura cisnieniowa PE Ø50 SDR 11 PE 100 |  | mb | 160
54 |  | Rura cisnieniowa PE Ø90 SDR 11 PE 100 |  | mb | 252
55 |  | Rura cisnieniowa PP Ø32 SDR 11 PE 100 |  | mb | 40
56 |  | Rura ciśnieniowa PE100 SDR11PN16Ø225-20.5mm; |  | mb | 204
57 |  | Rura ciśnieniowa PE100 SDR11 PN16 Ø90-8.2mm; |  | mb | 24
58 |  | Rura ciśnieniowa PE100 SDR11 PN16 Ø63-5.8mm; |  | mb | 10
59 |  | Rura ochronna PE100 SDR11 PN16 Ø 315 + płozy co 1,5 m + manszety 8szt. |  | mb | 48
60 |  | Rura ochronna PE100 SDR11 PN16 Ø 200+ płozy co 1,5 m + manszety 2 szt. |  | mb | 24
61 |  | Rura ochronna PE100 SDR11 PN16 Ø 125+ płozy co 1,5 m + manszety |  | mb | 12
62 |  | Rura przewiertowa PE100 RC SDR11PN16Ø400 płozy co 1,5 m + manszety |  | mb | 14
63 |  | Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN 200 WK |  | mb | 9
64 |  | Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN 400 WK L3m |  | mb | 21
65 |  | Rura cisnieniowa PE Ø63 SDR 11 |  | mb | 100
66 |  | Rura cisnieniowa PE Ø50 SDR 11 |  | mb | 100
67 |  | Rura cisnieniowa PE Ø40 SDR 11 |  | mb | 100
68 |  | Rura cisnieniowa PE Ø32 SDR 11 |  | mb | 100
69 |  | Rura cisnieniowa PE Ø90 SDR 11 |  | mb | 48
70 |  | Rura cisnieniowa PE Ø110 SDR 11 |  | mb | 48
71 |  | Rura cisnieniowa PE Ø125 SDR 11 |  | mb | 48
72 |  | Rura cisnieniowa PE Ø160SDR 11 |  | mb | 36
73 |  | Rura cisnieniowa PE Ø200 SDR 11 |  | mb | 24
74 |  | Rura cisnieniowa PE Ø225 SDR 11 |  | mb | 12
75 |  | Rura cisnieniowa PE Ø250 SDR 11 |  | mb | 12
76 |  | Rura cisnieniowa PE Ø280 SDR 11 |  | mb | 12
77 |  | Rura cisnieniowa PE Ø315 SDR 11 |  | mb | 12
78 |  | Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN 250 WK L3m |  | mb | 54
79 |  | Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN 300 WK L3m |  | mb | 30
80 |  | Rury dwudzielne typu arot 3m DN 110 |  | [szt] | 15
81 |  | Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN 160 WK L3m |  | mb | 120
82 |  | Rura PP Ø50 |  | mb | 12
83 |  | Rura PP Ø40 |  | mb | 12
84 |  | Rura PP Ø32 |  | mb | 12
85 |  | Rura PP Ø25 |  | mb | 12
86 | Dostawa materiałów - sieć wodociągowa | Odgałęzienia z nawiertką Ø90-63 |  | szt. | 7
87 |  | Zasuwa kołnierzowa krótka Ø50 żeliwo sferoidalne |  | szt. | 7
88 |  | Tuleja z dociskiem Ø50 |  | szt. | 16
89 |  | Uszczelka Ø50 |  | szt. | 16
90 |  | kolano elektrooporowe Ø50 SDR 11 |  | szt. | 10
91 |  | przedłużenia do zasuw teleskopowe Ø50 |  | szt. | 7
92 |  | mufa elektrooporowa Ø50 SDR 11 |  | szt. | 10
93 |  | skrzynki uliczne PEHD |  | szt. | 8
94 |  | mufa elektrooporowa Ø90 SDR 11 |  | szt. | 8
95 |  | kolano elektrooporowe Ø90 SDR 11 |  | szt. | 4
96 |  | tuleja z dociskiem Ø90 SDR 11 |  | szt. | 2
97 |  | uszczelka Ø80 |  | szt. | 8
98 |  | trójnik równoprzelotowy Ø40 elektroopor SDR 11 |  | szt. | 8
99 |  | Kolano PE elektrooporowe Ø40 SDR 11 |  | szt. | 50
100 |  | mufa PE elektroop. Ø40 SDR 11 |  | szt. | 20
101 |  | taśma ostrzegawcza z metalem 100mb |  | szt. | 6
102 |  | trójnik elektrooporowy równoprzelotowy Ø90 SDR 11 |  | szt. | 1
103 |  | zasuwa kołnierzowa Ø80 krótka szara |  | szt. | 1
104 |  | przełużenie do zasuwy Ø80 teleskopowe |  | szt. | 1
105 |  | kolano stopowe do hydrantu szare |  | szt. | 1
106 |  | przedłużka żeliwna Ø80 L 500 szare |  | szt. | 1
107 |  | hydrant nadziemny Ø80 L 1200 pojedynczy |  | szt. | 1
108 |  | skrzynka hydrantowa PEHD |  | szt. | 1
109 |  | Filtr skośny PN10 DN 125 kołnierzowy |  | szt. | 1
110 |  | Tuleja PE z dociskiem DN 125 |  | szt. | 2
111 |  | Uszczelmi Ø125 |  | szt. | 5
112 |  | mufa elektrooporowa Ø125 |  | szt. | 1
113 |  | Zasuwa kołnierzowa DN200 z obudową i skrzynką do zasuw żeliwna |  | [szt.] | 3
114 |  | Zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową i skrzynka do zasuw żeliwna |  | [szt.] | 2
115 |  | Zasuwa kołnierzowa DN50 z obudową i skrzynka do zasuw żeliwna |  | [szt.] | 1
116 |  | Kolano PE100 SDR11 PN16 Ø 225- 90 stopni |  | [szt.] | 2
117 |  | Łuk PE100 SDR11 PN16 Ø 225- 90 stopni |  | [szt.] | 4
118 |  | Łuk PE100 SDR11 PN16 Ø - 45 stopni |  | [szt.] | 2
119 |  | Łącznik rurowo kołnierzowy stal/PE 200/200 z redukcją 225/200 + tuleja z dociskiem |  | [szt.] | 4
120 |  | Kołnierz ślepy |  | [szt] | 2
121 |  | Trójnik równoprzelotowy wtryskowy PE 100 SDR 11 PN 16 Ø225/225/225 |  | [szt.] | 3
122 |  | Trójnik redukcyjny wtryskowy PE 100 SDR 11 PN 16 Ø225/90/225 Ø225/110/225 Ø225/110/225 |  | [szt.] | 3
123 |  | Redukcja PE 110/90 |  | [szt.] | 2
124 |  | Redukcja PE 110/63 |  | [szt.] | 1
125 |  | Tuleja kołnierzowa wtryskowa z redukcją + kołnierz stalowy + uszczelka płaska EPDM PN10 PE Ø225/200+ kołnierz stalowy galwanizowany |  | [szt.] | 6
126 |  | Tuleja kołnierzowa wtryskowa + kołnierz stalowy + uszczelka płaska EPDM PN10 PE Ø90/80 + kołnierz stalowy galwanizowany |  | [szt.] | 4
127 |  | Tuleja kołnierzowa wtryskowa + kołnierz stalowy + uszczelka płaska EPDM PN10 PE Ø63/50 + kołnierz stalowy galwanizowany |  | [szt.] | 2
128 |  | Kolano kołnierzowe 90º ze stopką pod hydrant |  | [szt.] | 1
129 |  | Hydrant ppoż. naziemny DN80 z pojedynczym zamknięciem L2150 |  | [szt.] | 1
130 |  | Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN 80, 1000 mm |  | [szt.] | 1
131 |  | Tabliczka do oznakowania uzbrojenia (zasuwy, hydrant) |  | [szt.] | 7
132 |  | Taśma ostrzegawcza + drut lokalizacyjny 1,5mm2 |  | [mb] | 240
133 |  | Słupki betonowe |  | [szt.] | 6
134 |  | Bloki oporowe |  | [szt] | 10
135 |  | hydrant nadziemny Ø80 L 1900 |  | szt. | 2
136 |  | hydrant nadziemny Ø80 L 2150 |  | szt. | 2
137 |  | hydrant podziemny Ø80 L 1250 |  | szt. | 2
138 |  | hydrant podziemny Ø80 L 1000 |  | szt. | 2
139 |  | hydrant podziemny Ø80 L 750 |  | szt. | 2
140 |  | Kolano stopowe szare DN 80 do hydrantu |  | szt. | 10
141 |  | Skrzynki hydrantowe PEHD |  | szt. | 10
142 |  | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80 ŻELIWO L1000 |  | szt. | 5
143 |  | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80 ŻELIWO L500 |  | szt. | 5
144 |  | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY DN80 ŻELIWO L300 |  | szt. | 8
145 |  | zasuwa kołnierzowa DN50 z obudową |  | szt. | 5
146 |  | zasuwa do przyłączy domowych z króćcem PE DN32 + obudowa |  | szt. | 30
147 |  | zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową |  | szt. | 5
148 |  | zasuwa kołnierzowa DN150 z obudową |  | szt. | 2
149 |  | zasuwa kołnierzowa DN250 z obudową |  | szt. | 2
150 |  | zasuwa kołnierzowa DN300 z obudową |  | szt. | 2
151 |  | zasuwa kołnierzowa DN200 z obudową |  | szt. | 4
152 |  | zasuwa kołnierzowa DN100 z obudową |  | szt. | 4
153 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø100 |  | szt. | 15
154 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø150 |  | szt. | 15
155 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø200 |  | szt. | 10
156 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø50 |  | szt. | 30
157 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø80 |  | szt. | 30
158 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø250 |  | szt. | 10
159 |  | uszczelka płaska do zasuwy Ø300 |  | szt. | 10
160 |  | taśma ostrzegawcza z metalem 100mb |  | szt. | 10
161 |  | opaska naprawcza uniwersalna DN 80 stal,żeliwo,pe L=250 |  | szt. | 4
162 |  | opaska naprawcza uniwersalna DN 100 stal,żeliwo,pe L=250 |  | szt. | 4
163 |  | opaska naprawcza uniwersalna DN 125 stal,żeliwo,pe L=250 |  | szt. | 4
164 |  | opaska naprawcza uniwersalna DN 150 stal,żeliwo,pe L=250 |  | szt. | 4
165 |  | opaska naprawcza uniwersalna DN 200 stal,żeliwo,pe L=250 |  | szt. | 4
166 |  | opaska naprawcza uniwersalna DN 50 stal,żeliwo,pe L=250 |  | szt. | 4
167 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-rurowy DN 50 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
168 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-rurowy DN 80 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
169 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-rurowy DN 100 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
170 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-rurowy DN 125 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
171 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-rurowy DN 150 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 2
172 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-rurowy DN 200 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 2
173 |  | Kompensator DN 80 stal |  | szt. | 2
174 |  | Kompensator DN 100 stal |  | szt. | 2
175 |  | Kompensator DN 125 stal |  | szt. | 2
176 |  | Kompensator DN 150 stal |  | szt. | 2
177 |  | Kompensator DN 200 stal |  | szt. | 2
178 |  | Kompensator DN 80 żeliwo |  | szt. | 2
179 |  | Kompensator DN 100 żeliwo |  | szt. | 2
180 |  | Kompensator DN 125 żeliwo |  | szt. | 2
181 |  | Kompensator DN 150 żeliwo |  | szt. | 2
182 |  | Kompensator DN 200 żeliwo |  | szt. | 2
183 |  | Półkompensator DN 80 stal |  | szt. | 2
184 |  | Półkompensator DN 100 stal |  | szt. | 2
185 |  | Półkompensator DN 125 stal |  | szt. | 2
186 |  | Półkompensator DN 150 stal |  | szt. | 2
187 |  | Półkompensator DN 200 stal |  | szt. | 2
188 |  | Półkompensator DN 80 żeliwo |  | szt. | 2
189 |  | Półkompensator DN 100 żeliwo |  | szt. | 2
190 |  | Półkompensator DN 125 żeliwo |  | szt. | 2
191 |  | Półkompensator DN 150 żeliwo |  | szt. | 2
192 |  | Półkompensator DN 200 żeliwo |  | szt. | 2
193 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-kołnierzowy DN 50 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
194 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-kołnierzowy DN 80 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
195 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-kołnierzowy DN 100 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
196 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-kołnierzowy DN 125 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 4
197 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-kołnierzowy DN 150 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 2
198 |  | Łącznik uniwersalny rurowo-kołnierzowy DN 200 stal,żeliwo,pe |  | szt. | 2
199 |  | Taśma ostrzegawcza + drut lokalizacyjny 1,5mm2 |  | mb | 1000
200 |  | Nasuwka PP 400 SN8 do kanalizacji zewnętrznej |  | szt. | 2
201 |  | Łącznik FLA DN 200 PN16/DN 200 PN10 Ocynk |  | szt. | 2
RAZEM:
……….............................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Uwaga !
Niniejszy załącznik stanowi deklarację wykonawcy, co do jej treści, stąd brak jego wypełnienia lub wypełnienie nieprawidłowe będą skutkować brakiem rozpatrzenia oferty. Załącznik należy wypełnić czytelnie.