## Arkusz1
AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIK NR 1: ZP/99/2023 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
AKTUALIZACJA ZP/99/2023 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET NR 1 LAKTATORY, AKCESORIA
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
RAZEM
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Laktator szpitalny zapewniający separację mediów (zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora), z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia, na wózku jezdnym wyposażonym w uchwyty na dwie do czterech butelek, posiadajacy: • trwała obudowa zapewniajaca utrzymanie urządzenia w czystości • praca laktatora sterowana przez kartę z czipem • z wyświetlaczem LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia • membrany tłoków zabezpieczone pokrywą dla zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa odciągania • dwa programy działania: program inicjacji do stymulacji laktacji oraz program utrzymania laktacji • technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka (trzy różne fazy pracy w trybie inicjacji i dwa różne fazy pracy w trybie utrzymania) • możliwość włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji jednym przyciskiem • płynna regulacja podciśnienia w zakresie min. od -50 do -250 mmHg • szybkość pracy w zakresie min. od 54 do 120 zassań na minutę • praca ciagła 24h/dobę • waga modułu laktatora: nie większa niż 3,5 kg • zasilanie: sieciowe 230-240 V, 50/60 Hz • Butelka jednorazowa o pojemności 80 ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką i standardowym gwincie; skala od 6 ml do 80 ml, co 2 ml; opakowanie zbiorcze 40 szt. Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT. Butelka mikrobiologicznie czysta- 1 opk. do laktatora . Wyrób medyczny z certyfikatem CE Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - wózek jezdny - 1 szt. - karta z czipem - 1 szt. Zamawiający oczekuje górnego uchwytu w celu przenoszenia urządzenia bez stosowania wózka. | szt. | 13 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Dostawa Przedmiotu Zamówienia | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
DOPUSZCZENIA:
Pozycja nr 1: Zamawiający dopuści nowocześniejszy laktator sterowany kartą z mikroprocesorem o wystarczająco wysokich parametrach, żeby zapisać na nim wszystkie wymagane programy pracy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
Pozycja nr 1: Zamawiający dopuszcza więcej niż trzy różne fazy pracy w trybie inicjacji i dwie różne fazy pracy w trybie utrzymania z technologią zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
Pozycja nr 1: Zamawiający dopuszcza laktator oferujący zgodnie z aktualną wiedzą medyczna szerszy zakres podciśnienia od 30 do 330 mmHG i rytmu pracy od 30 do 120 cykli na minutę z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
Pozycja nr 1: Zamawiający dopuszcza opakowania butelek o pojemności 80 ml ze skalą zaczynająca się od 10 ml, zawierające 35 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
Pozycja nr 1: W przypadku kiedy laktator jest sterowany zintegrowaną karta mikroprocesorową Zamawiający odstąpi od wymagania dostawy dodatkowej karty z czipem z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
Pozycja nr 1: Zamawiający oczekuje, żeby wszystkie współpracujące z laktatorem akcesoria wielokrotnego użytku podlegały myciu, dezynfekcji, sterylizacji po każdorazowym użyciu. Zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozycja nr 1: Zamawiający oczekuje laktatora kompatybilnego z zestawami ze standardowym gwintem w 3 rozmiarach 24mm, 27mm, 30mm.
DEKLAROWANE TERMINY:
Termin płatności: minimalny 15 dni, maksymalny 30 dni. | [6 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin płatności stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.E) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego
ZP/99/2023 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY PAKIET NR 2 Przenośna Lodówka 32l, Lodówka 2 drzwiowa, Torba Termiczna
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lodówka transportowa • Kolor Szary • Pojemność 32L ± 2% • Funkcje Chłodzenie lub grzanie • Elektroniczny wyświetlacz • Termostat • Termometr • Gniazdo USB • Izolacja termiczna 3cm ± 10 % • Chłodzenie do 20°C poniżej temperatury otoczenia • Grzanie do 65°C ± 3% • Zasilanie 230V lub 12V • Przewody 2m wtyczka sieciowa. 2m wtyczka gniazda zapalniczki • Waga 5kg ± 10 % • Zakres temperatury od - 18°C do +65°C ± 2% • Dodatkowa uszczelka Pokrywa lodówki dodatkowo zabezpieczona jest dookolną uszczelką, która dodatkowo zabezpiecza przed utratą temperatury • PANEL STEROWANIA -Lodówkę obsługuję się poprzez wbudowany panel z cyfrowym wyświetlaczem, który umożliwia: -ustalenie temperatury chłodzenia (max - 20*C poniżej temp. otoczenia) -ustalenie temperatury grzania (max 65*C ) -włączenie trybu ECO ( przy zasilaniu z gniazdka 230V) -włączeniu lub wyłączenie urządzenia -wyświetlanie aktualnej temperatury Wymiary • Wymiary wewnętrzne 240 x 305 x 390 mm ± 5% • Wymiary zewnętrzne 430 x 350 x 480 mm ± 5% | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Lodówka 2 drzwiowa.Wymiary (WxSxG) [cm]185 x 59,5 x 66,8 ± 5% Pojemność [l]230 ± 5% chłodziarka + 108 ± 5% zamrażarka. .Sterowanie elektroniczne.Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] 20.Bezszronowa (No Frost)- pełny No Frost .Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki (No Frost). Klasa energetyczna F. Liczba agregatów/termostatów 2/1. Klasa urządzenia **** Klasa klimatyczna ST.Poziom głośności max. 37 dB. Wyposażenie ;5 półek szklanych, 3 półki w drzwiach, ,3 szuflady-zamrażarka.Dystrybutor wody.Półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzw.Kolor biały. | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Torba Termiczna Szczegóły produktu • Torba izolacyjna do transportu próbek • Torba do laboratorium z wbudowanym termometrem • Umożliwia obserwację temperatury we wnętrzu torby bez konieczności jej otwierania • System plombowania T2 • Do transportu próbek laboratoryjnych i produktów z krwi, jak np. konserw krwi • Wbudowana w pokrywę kieszeń na wkład chłodzący • Izolacja Thinsulate • Pasek na ramię z regulacją długości • Zmywalna • Odporna na działanie środków do dezynfekcji • Okienko w rozmiarze A6 na pokrywie • Wymiary zewnętrzne: 29,5 x 19,5 x 20 cm (szer. x wys. x gł.) ± 5% • Wymiary wewnętrzne: 25 x 13,5 x 15 cm (szer. x wys. x gł.) ± 5% • Waga: ok. 1,2kg ± 5% • Pojemność: 5 L ± 10% • Kolor: niebieski | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Dostawa Przedmiotu Zamówienia | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
Termin płatności: minimalny 15 dni, maksymalny 30 dni. | [6 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin platności stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.E) Cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty elektroniczny upoważnionego