|  | PAKIET I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energia Auto Detect |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent / model /typ |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | Stymulator jednojamowy SSIR z kompletem elektrod z MRI | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elektroda komorowa (cena netto za 1 szt.) …………… (pasywna/ aktywna do wyboru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( do wyboru długość i typ elektrody) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stymulator dwujamowy DDD z kompletem elektrod z MRI | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elektroda komorowa (cena netto za 1 szt.) …………… (pasywna/ aktywna do wyboru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elektroda przedsionkowa (cena netto za 1 szt.) …………….. (pasywna / aktywna do wyboru) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( do wyboru długość i typ elektrody) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | - |

Zaoferowany asortyment zgodny z wymogami zawartymi w AIT

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych,

Wykonawca w ramach niniejszego zamienia użyczy 3 szt. programatorów w tym jeden z analizatorem do pomiarów śródoperacyjnych