Załącznik nr 1 do SWZ

 **Szczegółowy Opis Zamówienia**

**Nazwa: „Dostawa preparatu stanowiącego 45% wodny roztwór azotanu wapnia służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej.”**

 **Postępowanie nr 1/DEG/24**

* **Opis przedmiotu dostawy:**
* Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- **36 ton** preparatu stanowiącego 45 % wodny roztwór azotanu wapnia służącego do zwalczania substancji złowonnych i natleniania ścieków w kanalizacji sanitarnej.

* Przewidywane wielkości dostaw: w trzech dostawach po 12 ton.
* Termin dostawy: pierwsza część 12 ton, 7 dni od złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, druga i trzecia część po 12 ton

po ponownym złożeniu zamówienia.

* Preparat będzie dostarczony w kontenerach IBC na koszt Wykonawcy.
* Kontenery podlegają odbiorowi przez Wykonawcę po zużyciu produktu
* Preparat musi spełniać poniższe kryteria:
1. konsystencja: ciecz
2. skład chemiczny: mieszanina zawierająca azotan wapnia i wodę do stosowania w biologicznej technologii zapobiegającej zagniwaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.
3. usuwanie odorów pochodzących z zagniwania ścieków (stężenie siarkowodoru mierzone za pomocą specjalistycznej sondy pomiarowej w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę).
4. duża skuteczność działania w każdych warunkach pogodowych, zima-lato
5. mrozoodporność
6. odporność na wysokie temperatury
7. bezpieczny (nietoksyczny) dla ludzi i środowiska (neutralny)
8. nie powoduje korozji betonów i elementów stalowych w przepompowniach i studniach pośrednich
9. nie wywołuje zakłóceń pracy przepompowni ścieków
10. poprawia sprawność oczyszczalni ścieków
11. nie wpływa ujemnie na proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
* **Pozostałe warunki dostawy:**

- do oferty należy załączyć kartę katalogową oraz świadectwo jakości preparatu.

- Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia ma obowiązek dostarczyć kartę charakterystyki produktu. Karta musi być aktualna i zgodna z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami.

- termin płatności: każdorazowo przelewem, 30 dni po otrzymaniu faktury VAT.

- miejsce dostawy: **78-120 Gościno ul. Lipowa 20a** – baza MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu.