## C-2+ .. +Wwc
| Nazwa: | C-2
| Typ: | Czerpny
| Opis: | socjal
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
C-2 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 318 | b= | 515 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 157 | e= | -58 | f= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
C-2 | 2 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
C-2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 470 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.56 | 0.56 | Ogólne
C-2 | 4 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 500 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.36 | 0.36 | Ogólne
C-2 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 500 | l= | 490 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.69 | 0.69 | Ogólne
C-2 | 6 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 200 | b= | 500 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
C-2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
C-2 | 8 | 1 | CWG* | Wyrzutnia powietrza ścienna typu C | d= | 100 | l= | 6 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
| Nazwa: | C-3
| Typ: | Czerpny
| Opis: | biuro
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
C-3 | 1 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 700 | b= | 500 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
C-3 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 185 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.44 | 0.44 | Ogólne
C-3 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 3.6 | 3.6 | Ogólne
C-3 | 4 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 700 | b= | 500 | d= | 500 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk. | RAL 9010 | 2.5 | 2.5 | Ogólne
C-3 | 5 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
C-3 | 6 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 500 | c= | 700 | d= | 515 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.49 | 0.49 | Ogólne
| Nazwa: | N-1
| Typ: | Nawiewny
| Opis: | KUCHNIA
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-1 | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 600 | c= | 440 | d= | 821 | l= | 411 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 1.06 | 1.06 | Ogólne
N-1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 629 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.07 | 1.07 | Ogólne
N-1 | 3 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 600 | d= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 1.77 | 1.77 | Ogólne
N-1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 190 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
N-1 | 5 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 250 | d= | 250 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.84 | 1.67 | Ogólne
N-1 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 250 | l= | 1600 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.55 | 2.55 | Ogólne
N-1 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 250 | l= | 990 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.68 | 1.68 | Ogólne
N-1 | 8 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.55 | 10.2 | Ogólne
N-1 | 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 855 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.45 | 1.45 | Ogólne
N-1 | 10 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 600 | d= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk. | RAL 9010 | 2.04 | 4.08 | Ogólne
N-1 | 11 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 600 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 125 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.58 | 0.58 | Ogólne
N-1 | 12 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-1 | 13 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.92 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.36 | 0.36 | Ogólne
N-1 | 14 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-1 | 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.29 | 0.29 | Ogólne
N-1 | 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 1016 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.73 | 1.73 | Ogólne
N-1 | 17 | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 600 | b= | 250 | d= | 250 | l= | 450 | e= | 225 | f= | 300 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.86 | 2.58 | Ogólne
N-1 | 18 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 250 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-1 | 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 250 | l= | 979 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.66 | 1.66 | Ogólne
N-1 | 20 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 250 | l= | 867 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.47 | 1.47 | Ogólne
N-1 | 21 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 600 | b= | 250 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.11 | 0.32 | Ogólne
N-1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
| Nazwa: | N-2
| Typ: | Nawiewny
| Opis: | socjal
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-2 | 1 | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-2 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N-2 | 3 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N-2 | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.13 | Ogólne
N-2 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-2 | 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-2 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N-2 | 10 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-2 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-2 | 12 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-2 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.52 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.6 | 0.6 | Ogólne
N-2 | 14 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-2 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N-2 | 16 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N-2 | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.55 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N-2 | 18 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.33 | Ogólne
N-2 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.01 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.51 | 1.51 | Ogólne
N-2 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.55 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.78 | 0.78 | Ogólne
N-2 | 21 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.38 | Ogólne
N-2 | 22 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-2 | 23 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-2 | 24 | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-2 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-2 | 26 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-2 | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-2 | 28 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-2 | 29 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.64 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-2 | 30 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-2 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.45 | 0.45 | Ogólne
N-2 | 32 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 100 | e= | 0 | f= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-2 | 33 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 591 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.47 | 0.47 | Ogólne
N-2 | 34 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 200 | d= | 160 | l= | 360 | e= | 180 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N-2 | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.41 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.71 | 0.71 | Ogólne
N-2 | 36 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N-2 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N-2 | 38 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N-2 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.67 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.66 | 0.66 | Ogólne
N-2 | 40 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-2 | 41 | 1 | OWSD* | Jednoskrzydłowa klapa wentylacji pożarowej | a= | 200 | b= | 200 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-2 | 42 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 200 | l= | 1107 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.89 | 0.89 | Ogólne
N-2 | 43 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 200 | d= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N-2 | 44 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 400 | b= | 200 | c= | 200 | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N-2 | 45 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 400 | b= | 200 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-2 | 46 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 318 | b= | 515 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 157 | e= | -58 | f= | -118 | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
| Nazwa: | N-3
| Typ: | Nawiewny
| Opis: | biuro
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N-3 | 1 | 6 | SCD1*+PBS+DA1 | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | D2= | 200 | D= | 160 | BD= | 260 | k= | 1 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.49 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-3 | 3 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-3 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.99 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.5 | 1.5 | Ogólne
N-3 | 5 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.31 | Ogólne
N-3 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-3 | 7 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.83 | Ogólne
N-3 | 8 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-3 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.22 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.02 | 2.02 | Ogólne
N-3 | 10 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.77 | Ogólne
N-3 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.43 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.15 | 2.15 | Ogólne
N-3 | 12 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 260 | e= | -50 | f= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-3 | 13 | 5 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.36 | 1.78 | Ogólne
N-3 | 14 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.51 | Ogólne
N-3 | 15 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.29 | Ogólne
N-3 | 16 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.71 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N-3 | 18 | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 19 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.11 | Ogólne
N-3 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.05 | 0.05 | Ogólne
N-3 | 21 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-3 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-3 | 23 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-3 | 24 | 3 | SCD1*+PBS+DA1 | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | D2= | 125 | D= | 100 | BD= | 200 | k= | 1 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 25 | 7 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.5 | 10.5 | Ogólne
N-3 | 26 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 634 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.63 | 0.63 | Ogólne
N-3 | 27 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.86 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N-3 | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N-3 | 29 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-3 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.77 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-3 | 31 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-3 | 32 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 115 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N-3 | 33 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N-3 | 34 | 6 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 35 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 507 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.51 | 0.51 | Ogólne
N-3 | 36 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N-3 | 37 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 366 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.44 | 0.44 | Ogólne
N-3 | 38 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.53 | 0.53 | Ogólne
N-3 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.15 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.98 | 1.98 | Ogólne
N-3 | 40 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N-3 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N-3 | 42 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.62 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.32 | 1.32 | Ogólne
N-3 | 43 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.45 | 0.45 | Ogólne
N-3 | 44 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1072 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.29 | 1.29 | Ogólne
N-3 | 45 | 7 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.8 | 12.6 | Ogólne
N-3 | 46 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 500 | l= | 250 | e= | 50 | f= | 100 | ocynk. | RAL 9010 | 0.43 | 0.43 | Ogólne
N-3 | 47 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 500 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 250 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.69 | 0.69 | Ogólne
N-3 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.83 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.52 | 0.52 | Ogólne
N-3 | 49 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 456 | l1= | 577 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.7 | 0.7 | Ogólne
N-3 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.61 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.01 | 1.01 | Ogólne
N-3 | 51 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-3 | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
N-3 | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.90 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.46 | 1.46 | Ogólne
N-3 | 54 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.35 | 0.35 | Ogólne
N-3 | 55 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 159 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
N-3 | 56 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | g= | 200 | h= | 300 | l= | 500 | e= | 250 | f= | 150 | ocynk. | RAL 9010 | 0.9 | 0.9 | Ogólne
[5 empty] | l3= | 100
N-3 | 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 505 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.51 | 0.51 | Ogólne
N-3 | 58 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1218 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.22 | 1.22 | Ogólne
N-3 | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.23 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
N-3 | 60 | 4 | DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | Ocynk Z275 | Naturalny | 0 |  | Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
N-3 | 61 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-3 | 62 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1012 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.01 | 1.01 | Ogólne
N-3 | 63 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.33 | 0.33 | Ogólne
N-3 | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.73 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-3 | 65 | 1 | DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | Ocynk Z275 | Naturalny | 0 |  | Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
N-3 | 66 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N-3 | 67 | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 200 | b= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.7 | 2.1 | Ogólne
N-3 | 68 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 148 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N-3 | 69 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1421 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.42 | 1.42 | Ogólne
N-3 | 70 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 276 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-3 | 71 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.2 | 0.2 | Ogólne
N-3 | 72 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.3 | 0.3 | Ogólne
N-3 | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.87 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.17 | 1.17 | Ogólne
N-3 | 74 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.46 | Ogólne
N-3 | 75 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N-3 | 76 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.96 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.49 | 2.49 | Ogólne
N-3 | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.15 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
N-3 | 78 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
N-3 | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.42 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-3 | 80 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N-3 | 81 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.66 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.65 | 0.65 | Ogólne
N-3 | 82 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 83 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
N-3 | 84 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1124 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.8 | 1.8 | Ogólne
N-3 | 85 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.4 | 4.8 | Ogólne
N-3 | 86 | 1 | TG | Trójnik prostokątny prosty | a= | 300 | b= | 600 | d= | 600 | h= | 500 | e= | 130 | f= | 130 | r= | 100 | ocynk. | RAL 9010 | 1.58 | 1.58 | Ogólne
[5 empty] | l= | 760
N-3 | 87 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 300 | b= | 600 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 600 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 1.14 | 1.14 | Ogólne
N-3 | 88 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 310 | l1= | 523 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.57 | 1.15 | Ogólne
N-3 | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
N-3 | 90 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N-3 | 91 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.29 | 0.29 | Ogólne
N-3 | 92 | 2 | SCD1*+PBS+DA1 | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | D2= | 250 | D= | 200 | BD= | 300 | k= | 1 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 93 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 372 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.67 | 0.67 | Ogólne
N-3 | 94 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.7 | 5.4 | Ogólne
N-3 | 95 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 838 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.51 | 1.51 | Ogólne
N-3 | 96 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 600 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 300 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.77 | 0.77 | Ogólne
N-3 | 97 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N-3 | 98 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 200 | l= | 1.26 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.79 | 0.79 | Ogólne
N-3 | 99 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 262 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.47 | 0.47 | Ogólne
N-3 | 100 | 1 | RFD1* | Klapa przeciwpożarowa prostokątna | a= | 300 | b= | 600 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 101 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 300 | l= | 254 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.46 | 0.46 | Ogólne
N-3 | 102 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 600 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 150 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.57 | 0.57 | Ogólne
N-3 | 103 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N-3 | 104 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 600 | l= | 145 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
N-3 | 105 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | ocynk. | RAL 9010 | 1.31 | 1.31 | Ogólne
N-3 | 106 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 300 | l= | 220 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.4 | 0.4 | Ogólne
N-3 | 107 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 600 | b= | 300 | c= | 700 | d= | 500 | l= | 410 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.99 | 0.99 | Ogólne
N-3 | 108 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
N-3 | 109 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 500 | c= | 700 | d= | 515 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.49 | 0.49 | Ogólne
N-3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
N-3 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
| Nazwa: | W-1
| Typ: | Wywiewny
| Opis: | KUCHNIA
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-1 | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 250 | b= | 600 | c= | 440 | d= | 821 | l= | 411 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 1.06 | 1.06 | Ogólne
W-1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 629 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.07 | 1.07 | Ogólne
W-1 | 3 | 3 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 250 | b= | 600 | d= | 600 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 1.77 | 5.31 | Ogólne
W-1 | 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 190 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
W-1 | 5 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 250 | d= | 250 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.84 | 0.84 | Ogólne
W-1 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 250 | l= | 1600 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.72 | 2.72 | Ogólne
W-1 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 600 | b= | 250 | l= | 407 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.69 | 0.69 | Ogólne
W-1 | 8 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 447 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.76 | 0.76 | Ogólne
W-1 | 9 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 250 | b= | 600 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 125 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.58 | 0.58 | Ogólne
W-1 | 10 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-1 | 11 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-1 | 12 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-1 | 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.55 | 2.55 | Ogólne
W-1 | 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 410 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.53 | 0.53 | Ogólne
W-1 | 15 | 3 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 600 | b= | 250 | d= | 315 | l= | 515 | e= | 258 | f= | 300 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.99 | 2.98 | Ogólne
W-1 | 16 | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 315 | l= | 315 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-1 | 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 759 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.29 | 1.29 | Ogólne
W-1 | 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 250 | b= | 600 | l= | 913 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.55 | 1.55 | Ogólne
W-1 | 19 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 250 | b= | 600 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.13 | 0.4 | Ogólne
W-1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
W-1 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 600 | b= | 250 | d= | 250 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.84 | 0.84 | Ogólne
| Nazwa: | W-2
| Typ: | Wywiewny
| Opis: | socjal
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-2 | 1 | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-2 | 3 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
W-2 | 5 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W-2 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.46 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W-2 | 7 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W-2 | 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W-2 | 9 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 10 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W-2 | 11 | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W-2 | 13 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
W-2 | 18 | 1 | CD1*+0 | Klapa zwrotna | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 19 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W-2 | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-2 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.47 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.24 | 2.24 | Ogólne
W-2 | 23 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
W-2 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.13 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.44 | 0.44 | Ogólne
W-2 | 25 | 1 | CD1*+0 | Klapa zwrotna | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 26 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W-2 | 28 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 206 | l1= | 359 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
W-2 | 29 | 1 | CFD1* | Klapa przeciwpożarowa okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W-2 | 31 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
W-2 | 32 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-2 | 33 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 318 | b= | 515 | d= | 200 | g= | 40 | l= | 462 | e= | -143 | f= | -120 | ocynk. | RAL 9010 | 0.82 | 0.82 | Ogólne
W-2 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 4.11 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.29 | 1.29 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.33 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.04 | 1.04 | Ogólne
W-2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
W-2 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.06 | Ogólne
W-2 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 206 | l1= | 359 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
W-2 |  | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 169 | l1= | 255 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.32 | Ogólne
W-2 |  | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 161 | l1= | 268 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.32 | Ogólne
W-2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.06 | 0.12 | Ogólne
W-2 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.04 | 0.11 | Ogólne
W-2 |  | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.19 | Ogólne
W-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W-2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
| Nazwa: | W-3
| Typ: | Wywiewny
| Opis: | biuro
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W-3 | 1 | 8 | SCD1*+PBS+DA1 | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | D2= | 200 | D= | 160 | BD= | 260 | k= | 1 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W-3 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.28 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.65 | 1.65 | Ogólne
W-3 | 4 | 3 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.31 | Ogólne
W-3 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W-3 | 6 | 4 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 210 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 1.11 | Ogólne
W-3 | 7 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.13 | 0.13 | Ogólne
W-3 | 9 | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 1.54 | Ogólne
W-3 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 5.70 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 3.58 | 3.58 | Ogólne
W-3 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.5 | 0.5 | Ogólne
W-3 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.54 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.85 | 2.85 | Ogólne
W-3 | 13 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 191 | l1= | 326 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.37 | 0.37 | Ogólne
W-3 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.12 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W-3 | 15 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 191 | l1= | 381 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
W-3 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.75 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.47 | 0.47 | Ogólne
W-3 | 17 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W-3 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W-3 | 19 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 142 | l1= | 240 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W-3 | 21 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 142 | l1= | 265 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.37 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.06 | 1.06 | Ogólne
W-3 | 23 | 1 | DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | Ocynk Z275 | Naturalny | 0 |  | Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
W-3 | 24 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.66 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
W-3 | 25 | 2 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.46 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.54 | 1.54 | Ogólne
W-3 | 27 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.3 | 0.3 | Ogólne
W-3 | 28 | 2 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 550 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.55 | 1.1 | Ogólne
W-3 | 29 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.45 | 0.45 | Ogólne
W-3 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.21 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.76 | 0.76 | Ogólne
W-3 | 31 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
W-3 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
W-3 | 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.07 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.54 | 1.54 | Ogólne
W-3 | 34 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.38 | 0.38 | Ogólne
W-3 | 35 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 976 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.98 | 0.98 | Ogólne
W-3 | 36 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 125 | l= | 325 | e= | 163 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.36 | 0.36 | Ogólne
W-3 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
W-3 | 38 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 284 | l1= | 336 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.27 | 0.55 | Ogólne
W-3 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
W-3 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.92 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.14 | 1.14 | Ogólne
W-3 | 41 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 | 42 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
W-3 | 43 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.76 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W-3 | 44 | 3 | SCD1*+PBS+DA1 | Anemostat wirowy okrągły+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) | D2= | 125 | D= | 100 | BD= | 200 | k= | 1 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W-3 | 46 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W-3 | 47 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W-3 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.28 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W-3 | 49 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.13 | Ogólne
W-3 | 50 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W-3 | 51 | 4 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.5 | 6 | Ogólne
W-3 | 52 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 892 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.89 | 0.89 | Ogólne
W-3 | 53 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.33 | 0.33 | Ogólne
W-3 | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.19 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W-3 | 55 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 216 | l1= | 297 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W-3 | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
W-3 | 57 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 216 | l1= | 282 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W-3 | 58 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.28 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.03 | 1.03 | Ogólne
W-3 | 59 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.51 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W-3 | 60 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 308 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.31 | 0.31 | Ogólne
W-3 | 61 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 868 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.87 | 0.87 | Ogólne
W-3 | 62 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 247 | l= | 358 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.43 | 0.43 | Ogólne
W-3 | 63 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 200 | e= | 247 | l= | 420 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.49 | 0.49 | Ogólne
W-3 | 64 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 300 | c= | 200 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 50 | f= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W-3 | 65 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.48 | 0.48 | Ogólne
W-3 | 66 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 200 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 100 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.53 | 0.53 | Ogólne
W-3 | 67 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.54 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.97 | 0.97 | Ogólne
W-3 | 68 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 | 69 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.34 | Ogólne
W-3 | 70 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
W-3 | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.96 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.49 | 1.49 | Ogólne
W-3 | 72 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.48 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W-3 | 73 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 400 | l= | 700 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.84 | 0.84 | Ogólne
W-3 | 74 | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 400 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.61 | 1.22 | Ogólne
W-3 | 75 | 4 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 248 | l1= | 359 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.43 | 1.73 | Ogólne
W-3 | 76 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.52 | Ogólne
W-3 | 77 | 2 | CF1*+panelowy | Filtr okrągły G4 | d= | 200 | l= | 380 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 78 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.21 | Ogólne
W-3 | 79 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.46 | Ogólne
W-3 | 80 | 4 | DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | Ocynk Z275 | Naturalny | 0 |  | Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
W-3 | 81 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.98 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.38 | 0.38 | Ogólne
W-3 | 82 | 4 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W-3 | 84 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.64 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.64 | 1.29 | Ogólne
W-3 | 85 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W-3 | 86 | 8 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.1 | 16.8 | Ogólne
W-3 | 87 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 862 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.21 | 1.21 | Ogólne
W-3 | 88 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W-3 | 89 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.68 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W-3 | 90 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 | 91 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
W-3 | 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1487 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.08 | 2.08 | Ogólne
W-3 | 93 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 400 | b= | 300 | d= | 100 | l= | 300 | e= | 150 | f= | 200 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.45 | 0.45 | Ogólne
W-3 | 94 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.85 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.9 | 0.9 | Ogólne
W-3 | 95 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 96 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 1.03 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
W-3 | 97 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1406 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.97 | 1.97 | Ogólne
W-3 | 98 | 3 | WS | Kolano symetryczne | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 100 | fg= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 1.26 | 3.78 | Ogólne
W-3 | 99 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 399 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.56 | 0.56 | Ogólne
W-3 | 100 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 424 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.59 | 0.59 | Ogólne
W-3 | 101 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 1224 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.71 | 1.71 | Ogólne
W-3 | 102 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 250 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
W-3 | 103 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 1500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.4 | 2.4 | Ogólne
W-3 | 104 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a= | 300 | b= | 500 | d= | 200 | l= | 400 | e= | 200 | f= | 150 |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.69 | 0.69 | Ogólne
W-3 | 105 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.47 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.18 | 2.18 | Ogólne
W-3 | 106 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.14 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.97 | 1.97 | Ogólne
W-3 | 107 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.29 | 0.29 | Ogólne
W-3 | 108 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 3.01 | 3.01 | Ogólne
W-3 | 109 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.65 | 0.65 | Ogólne
W-3 | 110 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 160 | l= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
W-3 | 111 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 440 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.7 | 0.7 | Ogólne
W-3 | 112 | 1 | RFD1* | Klapa przeciwpożarowa prostokątna | a= | 300 | b= | 500 | l= | 300 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 113 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 500 | l= | 168 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W-3 | 114 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 500 | b= | 300 | c= | 500 | d= | 300 | l= | 400 | e= | 337 | f= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.84 | 0.84 | Ogólne
W-3 | 115 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a= | 300 | b= | 500 | e= | 673 | l= | 833 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.71 | 1.71 | Ogólne
W-3 | 116 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 500 | b= | 300 | d= | 300 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.91 | 0.91 | Ogólne
W-3 | 117 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 500 | b= | 300 | c= | 700 | d= | 500 | l= | 210 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.56 | 0.56 | Ogólne
W-3 | 118 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 700 | b= | 500 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
W-3 | 119 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 500 | c= | 700 | d= | 515 | l= | 100 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
W-3 |  | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W-3 |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 200 | b= | 400 | c= | 300 | d= | 400 | l= | 200 | e= | 0 | f= | 100 | ocynk. | RAL 9010 | 0.31 | 0.31 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W-3 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W-3 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.06 | 0.12 | Ogólne
W-3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 400 | l= | 289 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W-3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 384 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.38 | 0.38 | Ogólne
W-3 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 199 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.2 | 0.2 | Ogólne
| Nazwa: | WC
| Typ: | Wywiewny
| Opis: | biuro
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WC | 1 | 17 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WC | 3 | 13 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.47 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC | 5 | 5 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.73 | Ogólne
WC | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WC | 7 | 4 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.4 | Ogólne
WC | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WC | 9 | 2 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 800 | A= | 325 | B= | 325 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 10 | 2 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.05 | 0.05 | Ogólne
WC | 12 | 5 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 100 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.28 | Ogólne
WC | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.13 | 0.13 | Ogólne
WC | 14 | 3 | DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | Ocynk Z275 | Naturalny | 0 |  | Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
WC | 15 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WC | 16 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 125 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.62 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
WC | 18 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
WC | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.02 | 0.02 | Ogólne
WC | 21 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.47 | 0.47 | Ogólne
WC | 23 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 76 | l1= | 266 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.13 | 0.13 | Ogólne
WC | 24 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 76 | l1= | 314 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WC | 26 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.13 | Ogólne
WC | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.90 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.22 | 1.22 | Ogólne
WC | 28 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 314 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.2 | 0.2 | Ogólne
WC | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WC | 30 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 72 | l1= | 222 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
WC | 31 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.09 | Ogólne
WC | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.34 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.74 | 0.74 | Ogólne
WC | 33 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.80 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
WC | 34 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 71 | l1= | 313 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 35 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 71 | l1= | 306 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.61 | 0.61 | Ogólne
WC | 37 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.46 | Ogólne
WC | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
WC | 39 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
WC | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.28 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.4 | 0.4 | Ogólne
WC | 41 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC | 42 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WC | 43 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 44 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
WC | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.45 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
WC | 46 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.08 | 0.08 | Ogólne
WC | 47 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
WC | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
WC | 49 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 100 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.36 | Ogólne
WC | 50 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.38 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
WC | 51 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.62 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.2 | 0.39 | Ogólne
WC | 52 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.21 | 0.21 | Ogólne
WC | 53 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.26 | 0.26 | Ogólne
WC | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.30 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.45 | 1.45 | Ogólne
WC | 55 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 152 | l1= | 303 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.34 | 0.67 | Ogólne
WC | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.09 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.57 | 2.57 | Ogólne
WC | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.47 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.18 | 2.18 | Ogólne
WC | 58 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 250 | l1= | 315 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
WC | 59 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 250 | l= | 800 | A= | 450 | B= | 450 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 60 | 1 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 250 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WC | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.22 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.39 | 1.39 | Ogólne
WC | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.56 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.98 | 0.98 | Ogólne
WC | 63 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 99 | l1= | 366 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.34 | 0.34 | Ogólne
WC | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.57 | 0.57 | Ogólne
WC | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.54 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.6 | 1.6 | Ogólne
WC | 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.73 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.46 | 1.46 | Ogólne
WC | 67 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.16 | Ogólne
WC | 68 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.28 | 0.28 | Ogólne
WC | 69 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.79 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.25 | 0.25 | Ogólne
WC | 70 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 200 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WC | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.38 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 2.7 | 2.7 | Ogólne
WC | 72 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.16 | 0.33 | Ogólne
WC | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.52 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
WC | 74 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.3 | 0.3 | Ogólne
WC | 75 | 2 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 82 | l1= | 303 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.47 | Ogólne
WC | 76 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.31 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.71 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.86 | 0.86 | Ogólne
WC | 78 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.19 | 0.19 | Ogólne
WC | 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.24 | 0.24 | Ogólne
WC | 80 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.57 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.18 | 0.18 | Ogólne
WC | 81 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC | 82 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WC | 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.92 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.29 | 0.29 | Ogólne
WC | 84 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WC | 85 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.63 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.2 | 0.2 | Ogólne
WC | 86 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 95 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
WC | 87 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.72 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.23 | 0.23 | Ogólne
WC | 88 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WC | 89 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.22 | 0.22 | Ogólne
WC | 90 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.84 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.58 | 0.58 | Ogólne
WC | 91 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 161 | l1= | 251 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC | 92 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WC | 93 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC | 94 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WC | 95 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.17 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.07 | 0.07 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.04 | 0.04 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.07 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WC |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WC |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 152 | l1= | 303 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.34 | 0.34 | Ogólne
WC |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 19 | l1= | 222 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.1 | 0.1 | Ogólne
WC |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 161 | l1= | 251 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.15 | 0.15 | Ogólne
WC |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.11 | 0.11 | Ogólne
WC |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.04 | 0.07 | Ogólne
WC |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.03 | 0.03 | Ogólne
WC |  | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.06 | Ogólne
| Nazwa: | WW-2
| Typ: | Wyrzutowy
| Opis: | socjal
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WW-2 | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 318 | b= | 515 | c= | 200 | d= | 300 | l= | 157 | e= | -108 | f= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.32 | 0.32 | Ogólne
WW-2 | 2 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WW-2 | 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 190 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.09 | 0.09 | Ogólne
WW-2 | 4 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 300 | b= | 200 | d= | 200 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 0.41 | 0.41 | Ogólne
WW-2 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 300 | b= | 200 | l= | 307 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.31 | 0.31 | Ogólne
WW-2 | 6 | 1 | RRD1*+0 | Podstawa dachowa prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 500 | A= | 500 | B= | 400 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WW-2 | 7 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 300 | b= | 200 | l= | 450 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
| Nazwa: | WW-3
| Typ: | Wyrzutowy
| Opis: | biuro
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
WW-3 | 1 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a= | 700 | b= | 400 | c= | 700 | d= | 515 | l= | 200 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0.49 | 0.49 | Ogólne
WW-3 | 2 | 1 | np. TAP | Tłumik kanałowy prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 1000 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WW-3 | 3 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 700 | b= | 400 | d= | 400 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 1.6 | 3.2 | Ogólne
WW-3 | 4 | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa= | 90 | a= | 400 | b= | 700 | d= | 700 | e= | 50 | f= | 50 | r= | 0 | ocynk. | RAL 9010 | 2.64 | 5.28 | Ogólne
WW-3 | 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 259 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.57 | 0.57 | Ogólne
WW-3 | 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 700 | b= | 400 | l= | 530 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.17 | 1.17 | Ogólne
WW-3 | 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 400 | b= | 700 | l= | 730 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 1.61 | 1.61 | Ogólne
WW-3 | 8 | 1 | RRD1*+0 | Podstawa dachowa prostokątna | a= | 400 | b= | 700 | l= | 500 | A= | 600 | B= | 900 |  |  |  |  | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
WW-3 | 9 | 1 | RRC1* | Wyrzutnia dachowa prostokątna | a= | 400 | b= | 700 | l= | 500 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
| Nazwa: | Wwc
| Typ: | Wywiewny
| Opis: | TOALETY
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
Wwc | 1 | 2 | VV1* | np. KK | D= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
Wwc | 2 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
Wwc | 3 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
Wwc | 4 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.41 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.13 | 0.26 | Ogólne
Wwc | 5 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.06 | 0.13 | Ogólne
Wwc | 6 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.53 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.17 | 0.33 | Ogólne
Wwc | 7 | 2 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 100 | l= | 500 | A= | 300 | B= | 300 | [6 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
Wwc | 8 | 2 | CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator dachowy | d= | 100 | [12 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0 |  | Ogólne
Wwc | 9 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d= | 100 | l= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk. | RAL 9010 | 0.12 | 0.12 | Ogólne
Wwc |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [13 empty] | RAL 9010 | 0.03 | 0.06 | Ogólne