## ZAŁ NR 2 ,ZP 220 133 23
Zadanie nr 1: Łączniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Łącznik typu Y do podłączania kaniulek dowieńcowych | Łącznik typu Y (adapter 1/8 cala) z zakończeniem typu luer x2 i look 1. Jednorazowy sterylny łącznik Y. Tworzywao apyrogenne, atrombogenne i elastyczne. Proksymalne odejście look około 10 cm, a dystalne odejście luer 15 cm, całość połączona konektorem Y 1/8 cala. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. Opakowanie zbiorcze 10 lub 20 sztuk. | sztuka | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Zadanie nr 2: osłonki na termometr
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Osłonka na termometr | Kompatybilna z termometrem dousznym marki Braun TermoScan. Jednorazowa. Do założenia na termometr elektroniczny, służący do pomiaru temperatury ciała w uchu. Nie zawierający lateksu i BPA. Opakowanie kartonikowe (podajnik) zawierające 200 sztuk osłonek. W kartonie 4x200 osłonek tj. 800 osłonek | opakowanie = 800 (4x200) sztuk | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Zadanie nr 3: staplery chirurgiczne i systemy do operacji przepuklin
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Rękojeść endoskopowego staplera liniowego | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do przyłączania trzonów z wymiennymi ładunkami, z możliwością rotacji o 360°oraz uruchomieniem rękojeści do 25 razy, posiadająca trzon o średnicy 12 mm i długości 60 mm | sztuka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Trzon do rękojeści endoskopowego staplera liniowego | Wymienny trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach zszywek przed zamknięciem i po zamknięciu (3+3) - wysokość zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm, a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15°, 30°, 45°, o długości linii zszywek 60 mm, pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością 6-krotnej wymiany ładunku w trzonie(do 7 wystrzałów), kompatybilny z trokarem 12 mm. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk pojedynczo pakowanych trzonów. | sztuka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Ładunki wymienne do trzonu endoskopowego staplera liniowego | Wymienny ładunek jednorazowego użytku o długości linii zszywek 60 mm do trzonu staplera laparoskopowego, z 6 rzędami tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach zszywek przed zamknięciem i po zamknięciu(3+3) - wysokość zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm, a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm. W opakowaniu zbiorczym 10 pojedynczo pakowanych ładunków. | sztuka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Stapler okrężny wygięty | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm, uszczelniony, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm(wysokość otwartej zszywki 5,0 mm), z bezbarierową głową o dużej objętości - 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale, celem eliminacji nadmiernej kompresji tkanki, wyposażony w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału przed i po zespoleniu, z dźwiękową sygnalizacją po wystrzeleniu ładunku oraz pokrętłem regulacyjnym z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 234 mm. | sztuka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | System balonowy do endoskopowych operacji przepukliny techniką TEP (Total extraperitoneal patch technique) | Jednorazowy płaszcz z balonem w części dystalnej w komplecie z jednorazową pompką ręczną, średnica płaszcza kompatybilna z wielorazowym korpusem trokaru o średnicy 10 mm, pakowany sterylnie, pojedynczo w opakowaniu typu "TYVEK", podlegające sprzedaży w jednostkowych opakowaniach zbiorczych a 10 szt. | sztuka | 60 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x
Zadanie nr 4: poszerzadła do cewki moczowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Poszerzadło do cewki moczowej | Zestaw dylatatorów do kontrolowanego poszerzenia cewki moczowej „S” kształtny. Dylatator, widoczny w promieniach rentgenowskich. Taperowana atraumatyczna końcówka. Wykonany z octanu ecytylowinylu. Długość całkowita 40cm. Zestaw składający się z rozmiarów: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24F. Kompatybilny z drutem wiodącym 0.035 cala. | zestaw | 80 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x