ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do złożenia oferty na wymianę pompy hydrofora w Akademiku i wymiana 22szt zaworów DS.-4 ul Podgórna 26 Szczecin

1.Lokalizacja obiektu; 70-205 Szczecin ul Podgórna 26 Uniwersytet Szczeciński. Budynek wysoki – 11 kondygnacji , Dom Studenta nr 4

2. Opis ; wymiana uszkodzonej pompy hydroforowej typ OPA.6.B3.1.1130.5

Silnik 5.5 KW. O parametrach równoważnych, nie gorszych parametrach.

Uruchomienie i sprawdzenie działania.

Sporządzenie próby szczelności oraz sporządzenie protokołu z rozruchu.

Udzielenie 36 m-c gwarancji.

Konserwacja pompy w okresie gwarancji.

3. Uszkodzona pompa obsługuje hydranty przeciwpożarowe, które znajdują się na poszczególnych piętrach -11 kondygnacyjnego budynku.

Termin realizacji zamówienia ; 16 dni od dnia podpisania umowy.

4. wymiana 22 szt zaworów na instalacji pożarowej( hydranty p-poż) DN 25.

- sprawdzenie szczelności nowych zaworów.

- czas realizacji dwa tygodnie od podpisania umowy.