Załącznik nr 2a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ TECHNICZNY

Oferowane urządzenia:
producent:………………………… model (typ, numer, symbol, wersja): ………………….……………
(wypełnia Wykonawca)

Niewskazanie producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego Sprzętu z określonymi w SWZ wymogami, skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.
W kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia” Wykonawca ma obowiązek wskazać wyczerpujący opis dotyczący danej pozycji (w każdym wierszu) wraz ze szczegółowym i kompletnym opisem oferowanych parametrów, funkcjonalności itp. Wskazanie w którymkolwiek wierszu „TAK” na potwierdzenie zgodności oferowanego parametru, funkcjonalności itp. z określonymi w SWZ wymogami Zamawiający uzna za niewystarczające, co skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.

Lp.	Wymagania minimalne	Parametry i funkcjonalności oferowanego / urządzenia
1	2	3
Parametry
1.	Wymiary zewnętrzne urządzenia / długość minimum 1300 mm, maksimum 1450 mm (bez stołów rolkowych) / szerokość – max. 810 mm / wysokość – max. bez monitora 1400mm / – max. z monitorem 2000mm
2.	Minimalne wymiary wewnętrzne tunelu / • szerokość – min. 600 mm / • wysokość – min. 400 mm
3.	Maksymalne wymiary wewnętrzne tunelu / • szerokość – max. 650 mm / • wysokość – max. 450 mm
4.	Konstrukcja tunelu / • tunel przelotowy
5.	Minimalna wysokość taśmociągu od podłoża / • min. 710 mm / • max. 850 mm
6.	Funkcje taśmociągu / • możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmy
7.	Minimalna wytrzymałość obciążeniowa taśmociągu / • min. 150 kg
8.	Maksymalna waga urządzenia / • max. 380 kg
9.	Konstrukcja urządzenia / • uchwyty transportowe wbudowane w obudowę urządzenia / • klawiatura do obsługi na wysokości 75-85 cm od podłogi, zespolona z urządzeniem (fabrycznie wbudowana) z możliwością zamknięcia na klucz w obudowie urządzenia z możliwością demontażu i usytuowania w odległości do 5 m od urządzenia / klawiatura do obsługi urządzenia wyposażona w min. 3 swobodnie programowalne przyciski na pulpicie operatora (personalizacja ustawień) – umożliwiające ustawienie poszczególnym operatorom (indywidualnie) preferowanych funkcji obróbki obrazu pod kątem jasności, kontrastu, kolorów itp. w celu łatwiejszego i szybszego wykrywania pożądanych przedmiotów np. metali, substancji niebezpiecznych itd. / wszystkie elementy wbudowane w urządzenie, z wyjątkiem monitorów / urządzenie powinno być wyposażone w kółka jezdne z możliwością zablokowania w miejscu ostatecznej instalacji / urządzenie powinno być wyposażone w stoły rolkowe o dł. minimalnej 300 mm, maksymalnej 500 mm (konstrukcja stalowa) na wejściu i wyjściu tunelu inspekcyjnego, z możliwością mocowania do urządzenia
10.	Zasilanie / • 230 V, 50-60 Hz
11.	Temperatura pracy / • temperatura pracy urządzenia w zakresie nie mniejszym od 0° C do + 40° C przy wilgotności powietrza do 95%
12.	Rozdzielczość liniowa / • min. 38 AWG
13.	Rodzaj generatora / • generator o napięciu anodowym o mocy nie mniejszej niż 160 kV
14.	Penetracja stali / • min 37 mm	min 37 mm
15.	Maksymalna dawka promieni rentgenowskich / • poziom promieniowania na powierzchni obudowy – max. 1,0 uSv/godz.)
16.	Cykl pracy / • działanie w cyklu pracy ciągłej
17.	Bezpieczeństwo / • źródło promieniowania bezpieczne dla obsługi i osób postronnych / • urządzenie powinno być bezpieczne dla kontrolowanej żywności, dla nośników informacji magnetycznej, dla filmów fotograficznych, gwarantowane: do ISO 1600 (33 DIN) / • urządzenie powinno być wyposażone w minimum 5 przycisków bezpieczeństwa odcinających zasilanie (po obu stronach od strony wejścia do tunelu oraz wyjścia z tunelu i od strony operatora na klawiaturze) / • skaner musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz. U. z 2021, poz. 1941 i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia. / • urządzenie powinno spełniać warunek uruchamiania emisji promieniowania wyłącznie gdy w tunelu inspekcyjnym zostaną wykryte jakiekolwiek obiekty (czujniki wejścia i wyjścia z tunelu), a w pozostałym czasie pracy generator nie emituje promieniowania, / • skaner musi posiadać układ automatycznie wyłączający promieniowanie w przypadku wystąpienia błędów w działaniu, / • tunel inspekcyjny musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz
18.	Monitor i sposób wyświetlania obrazów / • min. LCD 21,5”, FULL HD – kolor – 2 szt. działające równocześnie, / • podgląd prześwietlanych przedmiotów równocześnie na dwóch monitorach przy użyciu dwóch różnych (dowolnie wybranych) funkcji obróbki obrazu jednocześnie, co znacznie ułatwia i przyśpiesza analizę obrazu, zwiększa dokładność i precyzję wykrywania zagrożeń - np.: / - na jednym monitorze pseudokolor, na drugim materiały nieorganiczne; / - na jednym obraz w kolorze, na drugim negatyw; / - na jednym obraz monochromatyczny, na drugim materiały organiczne; / Powyższe obrazowania powinny być możliwe przy różnych wielkościach powiększeń czyli np. na jednym monitorze materiały organiczne z powiększeniem x2, a na drugim np. tryb czarno-biały / negatyw z powiększeniem x16 itd. itp.
19.	Rozdzielczość obrazu / • min. 1280 x 1024
20.	Funkcje obrazu / • cyfrowy ZOOM obrazu min. 64 razy / • funkcje obróbki obrazu zwiększające czytelność i przejrzystość obrazu / • tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej i nieorganicznej, mieszanej i o dużej gęstości poprzez pomiar liczby atomowej Z (różne kolory prześwietlonego materiału – minimalna ilość kolorów – 6 - nie licząc koloru białego, czarnego i różnych odcieni tego samego koloru) z funkcją usuwania poszczególnych warstw obrazu i zwiększenia wyrazistości / • dowolnie wybrana funkcja (min. 1 z niżej wymienionych): / 1) ulepszone oprogramowanie do przetwarzania obrazu – działające w czasie rzeczywistym - zapewniający poprawioną wydajność penetracji, poprawioną wydajność rozdzielczości dla przewodów i większą głębię obrazu / lub opcjonalnie: / 2) funkcja obrazowania w 8 kolorach zamiast 6 kolorów / • płynnie przesuwający się obraz rzeczywisty skanowanego przedmiotu z możliwością płynnego cofania obrazu / funkcja obrazu czarno-białego / funkcja obrazu w postaci negatywu / widok poprzedniego obrazu / • pomiar liczby atomowej Z - możliwość sprawdzenia liczby atomowej poprzez zaznaczenie wybranego obszaru w skanowanym obrazie / • archiwizacja obrazów na płytach DVD lub innych nośnikach danych i program do zarządzania bazą obrazów / • automatyczne wykrywanie (zaznaczanie) materiałów o niebezpiecznych / • oprogramowanie TIP – Projekcja Obrazów Wirtualnych Zagrożeń / • alarm gęstości / • program szkoleniowy operatorów
21.	Oprogramowanie / • oprogramowanie w języku polskim / • wbudowane menu w języku polskim / • tablica kontrolna/program wizualizujący podstawowe parametry urządzenia takie jak odczyt napięcia zasilaczy, napięcie generatora oraz informacja o pojawiających się błędach w funkcjonowaniu urządzenia. Powinno to być narzędzie umożliwiające przeprowadzenie przez operatora bezpośredniego odczytu podstawowych informacji o systemie i urządzeniu RTG
22.	Inne parametry techniczne komputera / • twardy dysk o pojemności min. 256 GB / • wyświetlanie daty i czasu / • stabilizator do zabezpieczenia pracy systemu przed skokami napięcia / • zasilacz UPS 500 VA
23.	Gwarancja / • min. 24 miesiące
24.	Warunki serwisu (czas usunięcia awarii i usterek) / • ewentualne awarie i usterki zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy nie później niż w 96 godz. od chwili zgłoszenia / • w przypadku awarii i usterki wymagającej naprawy poza siedzibą Zamawiającego lub w przypadku braku możliwości usunięcia awarii i usterek w czasie do 96 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż urządzenie naprawiane
25.	Urządzenia powinny posiadać / oznaczenie CE: / • odnośnie oferowanych urządzeń, zgodnie z ustawą o ocenie zgodności oznaczenia bezpieczeństwa pracy: / • certyfikat zgodności CE / • certyfikat dotyczący bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC) / • dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa filmów fotograficznych: minimum ISO1600 (DIN33); / • w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - Dz. U. z 2021, poz. 1941 i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) / • oświadczenie producenta dotyczące możliwości pracy oferowanego urządzenia w trybie ciągłym: 7 dni w tygodniu /24 godziny na dobę
26.	Do każdego urządzenia dołączone muszą być następujące dokumenty / • dokument gwarancyjny / • dokumentacja techniczna w języku polskim / • instrukcja obsługi w języku polskim / • licencja na zainstalowane oprogramowania / • dopuszczenia i certyfikaty potwierdzone za zgodność wraz z tłumaczeniem na język polski