ZP.271.30.2024 Kosakowo 23.07.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**III Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowę zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – 4 edycja**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 6**

**Czy teren siłowni wraz z urządzeniami jest wyłączony z realizacji czy ma być wykonany?   
Wg zał. nr 7 do OPZ siłownia poza zakresem a wg pkt 11 podpunkt c) w OPZ-cie jest napisane   
że "siłownia zewnętrzna wyposażona w atestowane urządzenia”**

ODPOWIEDŹ 6

Tak, teren siłowni jest poza zakresem zamówienia.

**Pytanie 7**

**Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej poglądowej mapy PZT z zakresem sieci   
i przyłączy sanitarnych.**

ODPOWIEDŹ 7

Patrz rysunek „S-01 - PZT INSTALACJE SANITARNE”  w Zał. nr 1 do OPZ\_Projekt Budowlany - PZT+PAB\PZT. W uzupełnieniu dodatkowo: Rysunek  Zał. nr 7 do OPZ - ZAKRES zamówienia na PZT.

**Pytanie 8**

**Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi obudowa złącz EOP wraz z podświetlanymi napisami.**

ODPOWIEDŹ 8

Nie, w zakres zamówienia nie wchodzi obudowa złącz EOP wraz z podświetlanymi napisami.

**Pytanie 9**

**Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres przetargu wchodzi budowa murów oporowych MO1, MO2   
i MO3. Zgodnie z OPZ pkt 11 litera e) są w zakresie lecz brak jest ich w formularzu ofertowym   
w tabeli zestawienia cen.**

ODPOWIEDŹ 9

Nie, w zakres zamówienia nie wchodzi budowa murów oporowych MO1, MO2 i MO3. Stąd brak tych elementów w formularzu ofertowym.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Eunika Niemc**