|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  Dział Inwestycyjno - Techniczny    ul. Rokietnicka 4 tel.: 61 854 74 00  60-806 Poznań fax: 61 854 74 13 |

**Znak sprawy: DIT /ZO/2022/163015**

**Wymiana filtrów HEPA wentylacji w Zwierani**

**w CBM ul. Rokietnicka 8 Poznań**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

1. **Informacje ogólne**

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujące zadanie:

**Wymiana filtrów HEPA wentylacji w CBM ul. Rokietnicka 8 Poznań**

1. **Zakres prac do wykonania:**

Zakup, dostawa i montaż filtrów HEPA klasa H13 w ilości :

- 535 x 535 x 64        szt. 21

- 435 x 435 x 78        szt.   1

-  835 x 535 x 78        szt.   2

-1135 x 535 x 78        szt.   5

TERMIN REALIZACJI : 10.10.2022 r

===============================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Wykonawca jako jedyny jest   
w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

=================================================

1. **Kryteria wyboru**

100 % cena