## Arkusz1
Nr sprawy: 30/W/23 | Załącznik nr 2 parametry techniczne
Opis wymagania | Oferowane parametry
Pojemność komory: 110 - 180 l
Zakres regulacji temperatury: min - 40°C do ± 150°C
Zakres regulacji wilgotności: 20 do 98% RH
Wahania temperatury w czasie: ± 0,5°C/K
Wahania wilgotności w czasie: ± 2,5%
Jednorodność temperatury w przestrzeni roboczej: 1,5°C/K
Średnia szybkość grzania: ok. 3°C/K/min
Średnia szybkośc chłodzenia: ok. 3°C/K/min
Instrumenty do sterowani/monitoringu: wyswietlacze,ektany,złącze Ethernet
Oprogramowanie w zakresie: archiwizacji danych,kontroli testów,zapis błędów do diagnostyki
Oprogramowanie do tworzenia programów: testów,odczytu i obróbki dany
Oprogramowanie kompatybilne z programami Microsoft
Okno obserwacyjne: opcjonalnie