Warunki i wymagania dotyczące oferentów

Zadanie 1: testy aglutynacyjne

Warunki konieczne:

- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta

- w ofercie należy podać numery katalogowe

- termin ważności osocza minimum 1 rok

- termin ważności szybkich testów lateksowych: minimum 6 miesięcy

- produkty zgodne z dyrektywą CE

- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne

- świadectwo wiarygodności dystrybutora

- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących zniszczenie oraz uszkodzenie      asortymentu zadania

- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w  j.polskim

- instrukcje wykonania testów w j. polskim

- w przypadku dostawy o krótszych terminach ważności, opakowań uszkodzonych lub niezgodnych

z zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego

Uwaga:

1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych

2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:

- korzystna cena

- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach

internetowych, należy podać adres/

- terminowe dostawy : do 10 dni bieżących od otrzymania zamówienia

- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez

dodatkowych kosztów ze strony reklamującego

- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili

otrzymania zamówienia

- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,

opłaty celne, opłaty inne

- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 2: zestawy komercyjne do biochemicznej identyfikacji bakterii i drożdżaków  o maksymalnie 4 godzinnej  inkubacji

Warunki konieczne:

- studzienki reakcyjne muszą być wyraźnie opisane

- w ofercie należy podać numery katalogowe

- zamawiający wymaga darmowego, aktualnego oprogramowania do odczytu testów z adaptacją na  Windows 98

- jeżeli studzienki reakcyjne nie są podpisane na panelu biochemicznym, zamawiający wymaga   udostępnienia darmowego czytnika do odczytu paneli

- ulotki informacyjno- metodyczne w języku polskim, a przy konieczności odczytu zmiany zabarwienia dołączenie tablic/wzorców zmiany zabarwienia dla reakcji dodatnich, ujemnych, +/-

- wymagane jest by zestawy do identyfikacji rodziny Enterobacterales identyfikowały również   Stenotrophomonas.maltophilia i Acinetobacter

- identyfikacje rodziny Enterobacterales zawierają w zestawie oznaczanie indolu

- zestawy do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych innych niż rodzina Enterobacterales muszą   identyfikować m/i rodzaje: Aeromonas, Alcaligenes, Pseudomonas, Ochrobactrum, Comomonas,   Myroides, Shpingomonas, Chryseobacterium, Burkholderia oraz również Acinetobacter i   Stenotrophomonas

- identyfikację pałeczek Gram ujemnych można wykonać np.: z podłoża Columbia z 5% krwią baranią,   podłoży wybiórczych np.: Mac Concey; agar zwykły

- identyfikację rodz.: Stapylococcus i Micrococcus można wykonać z podłoża Columbia agar z 5% krwią   baranią, Mannitol Salt Agar, agar zwykły

- identyfikację m/i rodzajów: Streptococcus, Enterococcus, Listeria można wykonać z podłoża z 5% krwią    baranią, podłoża czekoladowego

- identyfikację rodzajów Neisseria, Haemophilus, Moraxella można wykonać z podłoży Columbia agar z    5% krwią baranią, podłoża dla pałeczek hemofilnych dot. Haemophilusa, podłoża czekoladowego    podstawowego

- zestawy do identyfikacji bakterii beztlenowych muszą umożliwiać m/i identyfikację rodzajów: Actinomyce,   Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Mobiluncus,

- zestawy do identyfikacji bakterii beztlenowych nie wymagają inkubacji w atmosferze bezwzględnie   beztlenowej

- zestawy do identyfikacji drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych pozwalają zidentyfikować grzyby m/i z    rodzajów: Candida, Cryptococcus,  Geotrichum, Trichosporon, Sprobolomyces, Saccharomyces

- identyfikację grzybów można wykonać z podłoża Sabouraud

- po zaszczepieniu płytek nie ma konieczności umieszczania ich w plastikowych woreczkach lub   pojemnikach

- dołączenie certyfikatów jakości lub podanie stron internetowych, na których certyfikaty się znajdują

- produkty zgodne z dyrektywą CE

- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne

- świadectwo wiarygodności dystrybutora produktu

- terminy ważności testów identyfikacyjnych: minimum 6 miesięcy, a dla określania lekowrażliwości

18 miesięcy od daty realizacji zamówienia

Uwaga:

1. Wszystkie składowe pochodzą od jednego oferenta

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

3. Oferty niespełniające w/w wymogów w dniu otwarcia ofert będą odrzucone

Wymagania dotyczące warunków sprzedaży:

- korzystna cena

- przy określaniu ceny oferent winien uwzględnić wszystkie jej składowe /podatek VAT, opłaty celne,       opłaty inne/

- termin realizacji zamówień do 10 dni bieżących od daty otrzymania zamówienia

- możliwość wymiany produktów uszkodzonych, niezgodnych z zamówieniem bez dodatkowych kosztów   ze strony   zamawiającego

- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

- dystrybutor musi zapewnić transport w warunkach nie powodujących zniszczenia i rozkładu substancji czynnych w zamawianych zestawach

Zadanie 3: akcesoria do wzrostu bakterii nie rosnących w atmosferze tlenowej

Warunki konieczne:

- wszystkie pozycje zadania pochodzą od jednego oferenta;

- w ofercie należy podać nr katalogowe

- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim

- termin ważności: minimum pół roku dla generatorów atmosfery beztlenowej i 1 rok dla generatorów

o obniżonej zawartości CO2; test do kontroli atm.beztlenowej – minimum pół roku

- produkty zgodne z dyrektywą CE

- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne

- świadectwo wiarygodności dystrybutora

- dystrybutor zapewni transport w warunkach i temperaturze nie powodujących rozkład substancji

czynnej oraz rozjałowienie i zniszczenie zamawianego asortymentu

- w przypadku dostaw o krótszym terminie ważności, podłoży uszkodzonych lub niezgodnych

z zamówieniem - możliwość wymiany bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego

Uwaga:

1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych

2. oferty nie spełniające w/w wymogów na dzień otwarcia ofert będą odrzucone

Wymagania dotyczące warunków sprzedaży:

- korzystna cena

- terminowe dostawy: do 7 dni bieżących od daty otrzymania zamówienia

- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach

internetowych, należy podać adres/

- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez

dodatkowych kosztów ze strony reklamującego

- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili

otrzymania zamówienia

- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,

opłaty celne, opłaty inne

- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb