Zał. nr 2 do SWZ

**WYMAGANY MINIMALNY ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH**

1. Coroczny przegląd wszystkich urządzeń,
2. Aparat zastępczy **po ……… ( podać podlega ocenie )** dniach roboczych od otrzymania aparatu w serwisie ( wysyłka kurierem na koszt firmy świadczącej usługi),
3. Bezpłatna naprawa w ramach umowy, aparatu zastępczego w przypadku awarii
4. Umowa obejmuje naprawy wszystkich uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacyjnych endoskopów oprócz uszkodzeń przetwornika obrazu - chipa CCD oraz obrazowodów, (wysyłka sprzętu do naprawy i odesłanie aparatu zastępczego, na koszt zamawiającego)
5. Gwarancja, iż w czasie przeglądów i napraw zostaną użyte wyłącznie fabrycznie nowe, oryginalne części zamienne,
6. Opiekę serwisową wykonaną przez autoryzowany serwis producenta sprzętu endoskopowego firmy PENTAX,
7. Rabat na naprawę urządzeń z wykazu, objętych tylko przeglądami, w wysokości 25%,
8. Rabat na naprawę przetwornika obrazu-CCD oraz obrazowodów w wysokości 25%
9. Przeglądy i naprawy sprzętu wykonane przez zespół techników serwisowych wykwalifikowanych bezpośrednio w serwisie producenta sprzętu endoskopowego,
10. Bezpłatne wizyty kontrolne serwisanta mobilnego planowo co 6 miesięcy (2 wizyty w ciągu roku) również incydentalnie w sytuacji awaryjnej.
11. Naprawy procesorów wizyjnych wraz z wymianą lamp ksenonowych, objętych serwisem
12. Warunkiem zastosowania w.w. zakresu usług serwisowych jest obsługa i dezynfekcja sprzętu zgodna z zaleceniami producenta zawartymi we właściwych instrukcjach.

**WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTY KONTRAKTEM SERWISOWYM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA | TYP | Nr | Rok produkcji | Uwagi |
| 1 | Videobronchoskop | EB-1970TK | G120045 | 2009 |  |
| 2 | Videobronchoskop | EB-1570K | G121358 | 2009 |  |
| 3 | Videobronchoskop | EB-1970K | G120325 | 2005 |  |
| 4 | Videogastroskop | EG-2990i | A111644 | 2009 |  |
| 5 | Videogastroskop | EG-3490K | A120048 | 2009 |  |
| 6 | Videogastroskop | EG-1870K | A120519 | 2009 |  |
| 7 | Videogastroskop | EG-2970K | A121058 | 2005 |  |
| 8 | Videokolonoskop | EC-3890Fi2 | A110493 | 2009 |  |
| 9 | Videokolonoskop | EC-3870FK2 | A120186 | 2008 |  |
| 10 | Videokolonoskop | EC-3870LK | A120257 | 2005 |  |
| 11 | Bronchoskop optyczny | Fi-16rbs | H111112 | 2017 |  |
| 12 | Videogastroskop | EG-2990i | A002UZ0029 | 2019 |  |
| 13 | Videokolonoskop | EC-3890Fi2 | A002XZ0012 | 2019 |  |
| 14 | Videokolonoskop | EC-3890Fi2 | A002XZ0014 | 2019 |  |
| 15 | Videokolonoskop | EC-3890Fi2 | A002XZ0015 | 2019 |  |
| 16 | Videoduodenoskop | ED-3490TK | K120191 | 2019 |  |
| 17 | Procesor wizyjny | EPK-i 5000 | K620619 | 2019 |  |
| 18 | Procesor wizyjny | EPK-i | EC010602 | 2009 |  |
| 19 | Procesor wizyjny | EPK-1000 | EC011652 | 2005 | Tylko przeglądy |
| 20 | Myjka endoskopowa | Endoclean | 2021-836 | 2021 |  |