Szczecin, 27.01.2023

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na sukcesywną wymianę 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych  przez ZBiLK 
 w Szczecinie.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

- W jakim czasie zamawiający zamierza przeprowadzić wymianę planowanej ilości kotłów to jest 15 szt?

Odpowiedź: Wymiany będą następować sukcesywnie do końca 2023r. na podstawie zamówień cząstkowych.

- Czy obecnie, istniejące kotły posiadają zainstalowane regulatory pokojowe?

Odpowiedź: Wymiana kotłów obejmuje montaż nowych regulatorów pokojowych zalecanych przez producenta kotłów

- Co zamawiający rozumie po przez zapis "przeprowadzić próbę szczelności instalacja gazu"

- Na jakim odcinku instalacji gazu?

Odpowiedź: Należy  sprawdzić szczelność podłączenia kotła do instalacji gazu.

- Jaką metodą ma być przeprowadzona próba szczelności instalacji gazu?

Odpowiedź: Szczelność instalacji  sprawdzić czujnikiem gazu.

- Jakiej marki - firmy są zainstalowane obecnie kotły, planowane do wymiany?

Odpowiedź: W lokalach znajdują się kotły rożnych producentów, istniejące kotły atmosferyczne należy wymienić na  kotły kondensacyjne wraz z systemowymi przewodami powietrzno spalinowymi.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Tomaszewska, specjalista ds. zamówień publicznych, tel. +48 91 48 86 353