## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Stabilizacja transpedicularna, klatki lędzwiowe PLIF/TLIF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Kod EAN/KOD UDI/ Kod EAN/KOD UDI/ systemie Data Martix | Nr UAD- jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | • Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu oraz stożkowym rdzeniu, tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką), z gwintem napylanym powłoką hudroksyapatytową zapewniającą podwyższoną stabilność, • Opcjonalnie dostępne specjalne śruby kaniulowane, z możliwością podania cementu do trzonu kręgowego po zablokowaniu kanału wkręcanym elementem zrywalnym, • Główki tulipanowe o średnicy 10,5 mm, dostępne w dwóch profilach (długościach uszu): standardowym i długim repozycyjnym, • Śruby kodowane kolorami w czterech średnicach i różnych długościach: - 4,8 mm: długość śrub w przedziale 30 - 55 mm, stopniowanie co 5 mm, - 5,5 mm: długość śrub w przedziale 30 - 55 mm, stopniowanie co 5 mm, - 6,0 mm: długość śrub w przedziale 35 - 60 mm, stopniowanie co 5 mm, - 6,8 mm: długość śrub w przedziale 35 - 60 mm, stopniowanie co 5 mm, • Blokowanie od góry przy pomocy pojedynczych nakrętek z trapezoidalnym gwintem zapobiegającym rozginaniu tulipanowej główki, • Pręty w dwóch odmianach: - pręty fabrycznie wygięte w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa o średnicy 5,5mm o długości 25 - 90 mm, - pręty proste o średnicy 5,5 mm o długości 30 - 500 mm, • Łączniki poprzeczne regulowane w 3 rozmiarach w zakresie 31 - 91 mm, • Wszystkie elementy składowe systemu implantów wykonane są ze stopu tytanowego i noszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii, • Zestaw instrumentarium zawiera klucz dynamometryczny w komplecie z kluczem przeciwsobnym, warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby. • Implanty wraz z instrumentarium dostarczane są w specjalnych kasetach umożliwiających ich sterylizację i przechowywanie. Skład kompletu: 4 śruby z nakrętkami + 2 pręty | kpl. | 200
2 | • Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF o równoległych powierzchniach i wyoblonej części czołowej, • Elastyczność pod względem wyboru dostępu - implanty można stosować z dostępu tylnobocznego oraz tylnego, • Ząbkowanie na górnej i dolnej powierzchni poprawiające stabilność i wstępne mocowanie, • Duża przestrzeń wewnętrzna zapewniająca maksymalne upakowanie wypełnienia i optymalny przerost kostny, • Zewnętrzna powierzchnia implantów napylana mikrokrystaliczną powłoką hydroksyapatytową, • Rozmiary klatek PLIF/TLIF: dług.: 25 i 30mm, wys.: 7,0; 8,5; 10,0; 11,5 i 13,0mm. • Wszystkie implanty wykonane są ze stopu tytanowego i noszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii, • Implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. • Instrumentarium dostarczane jest w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. Skład kompletu: 2 klatki | kpl. | 200
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0