Załącznik nr 2do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

Cenę brutto (PLN), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość  – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN).

| Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr1 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO ( Ortopedia) CPV 33140000-3 |  | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m2, również bez wiskozy i celulozy(KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał PP SMS ogram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy ultradźwiękowe Fartuchy pod szyją z możliwością wielokrotnego zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw o kroju typu reglan. Fartuchy wzmocnione-rękawy wzmocnione na całej długości poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE/PP o gramaturze min 63 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 44g/m2. (KARTA TECHNICZNA DO WSZYSTKICH PARAMETRÓW). |
|  | 1 | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego o składzie (BO Ortopedii) | ZESTAW |  |  | 100 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2-warstwowa do operacji stawu kolanowego 200 x 320 cm, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, otwór samouszczelniający 5 x 7 cm centralnie, zintegrowany uchwyt typu Velcro | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka do płukania ran 100 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | bezpieczny skalpel nr 24 | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | stapler skórny 35th Standard (0,65 x 0,47 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | uchwyt do elektrody czynnej plastikowy biały | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm typu korcang | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kompres z włókniny 10 x 20 cm 6 warstw 30 g/m² | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m² | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | rękawice chirurgiczne 8,5 lateksowe bezpudrowe para | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | opaska kohezyjna 12 cm x 4 m, bezlateksowa biała | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | opaska podtrzymująca 12 cm x 4 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | podkład pod gips 15 cm x 3 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | miska nerkowata plastikowa 700 ml z podziałką | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | pojemnik plastikowy 500 ml okrągły z podziałką, przezroczysty | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | pojemnik plastikowy 500 ml niebieski, z podziałką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | taśma przylepna min.10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | ręcznik celulozowy min.30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | butla Redona 400 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | dren Redona z trokarem 14 CH, 80 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | podstawka zabezpieczająca pod ostrza, 3 miejsca, samoprzylepna |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | pudełko na zużyte igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | serweta 2-warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | uchwyt rzepowy do kabli |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2,rozmiar L |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | fartuch chirurgiczny z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2,rozmiar XL |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aj | chusta z gazy 45 x 45 cm z chipem RTG , 4 warstwy, 20 nitek, biała, po praniu wstepnym |  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 36 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm teleskopowo złożona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | bezpieczny skalpel nr 11 | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | osłona na kabel kamery PE 12,5 x 230 cm z tekturową prowadnicą | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | dren Redona nr 12, 50 cm (perforacja 15 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | dren Redona nr 14, 50 cm (perforacja 15 cm) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | butelka Redona 200 ml, okrągła | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | butelka Redona 400 ml, okrągła | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | miska plastikowa okrągła 250 ml (w 2 różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85% | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | strzykawka Luer 20 ml 2-częściowa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | osłona na pilota 10 x 28 cm PE | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | elektroda czynna monopolarna 320 cm, 2 przyciski | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | serweta do artroskopii 200 x 320 cm z otworem 5 x 7 cm i 7 cm, ze zintegrowanym uchwytem typu Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 2-warstwowa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XXLL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 120 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 200 x 300 cm z samoprzylepnym wycięciem typu "U" 6,5 x 55 cm, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, wąski pasek kleju | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta przylepna 240 x 150 cm 2 warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | bezpieczny skjalepel nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe para 8,5 | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | marker skórny z linijka | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | osłona na kabel kamery PE 12,5 x 230 cm z tekturową prowadnicą | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | osłona na pilota PE 10 x 28 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | pudełko na igły i ostrza 10 miejsc | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XXLL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 180 |  |  |  |
|  | a | 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do artroskopii 200 x 320 cm z otworem 5 x 7 cm z uchwytem typu Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | osłona na pilota PE 10 x 28 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm , 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16W17N | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | bezpieczny skalpel nr 11 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | osłona na kabel kamery PE 12,5 x 230 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska nerkowata plastikowa 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | opaska kohezyjna 12cm x 4m o rozciągliwości 85% | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | podkład pod gips 15 cm x 3 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | pudełko na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczne | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 300 |  |  |  |
|  | a | 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 x 95 i z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta przylepna 300 x 170 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta nieprzylepna 200 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta nieprzylepna 90 x 75 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | taśma przylepna 10 x 50 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | bezpieczny skalpel nr 24 | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | elektroda czynna 3 bolce, 320 cm, 2 przyciski + uchwyt plastikowy do elektrody | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | stapler skórny 35, 0,65 x 0,47 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | miska plastikowa okrągła 500 ml (w dwóch różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | opaska dziana elastyczna o rozciągliwości 160% 12 cm x 4 m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | miska nerkowata 700 ml | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z | uchwyt ortopedyczny do ssaka 24 CH, 280 mm, zakrzywiony, bez V.C. ze spłaszczoną końcówką | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aa | czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, samoprzylepny, kontrastujący w RTG | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ab | podstawka pod skalpele zabezpieczająca, 3 miejsca, samoprzylepna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ac | dren Redona z trokarem 14/4,67 CH/mm 75 cm, 15 cm X-Ray | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ad | dren do ssaka 300 cm 20 CH | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ae | pudełko na igły i ostrza, magnetyczne 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | af | butelka Redona 400 ml, okrągła | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ag | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ah | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ai | chusta z gazy 45 x 45 cm z chipem RTG , 4 warstwy, 20 nitek, biała, po praniu wstępnym | x | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Zestaw do chirurgii ręki: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 160 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do operacji ręki 200/290 x 360 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm, kształ T – z obłożeniem stolika dodatkowego,2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 100 x 150 cm, 2-warstwowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | pęseta plastikowa 12,5 cm, prosta, atraumatyczna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | bezpieczny skalpel nr 15 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | miska nerkowata plastikowa 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | strzykawka Luer 20 ml, 2-części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska plastikowa okragła 250 ml (w 2 różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | opaska z waty syntetycznej pod gips 10 cm x 3 m | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | miska nerkowata plastikowa 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | podstawka zabezpieczająca pod ostrza 3 miejsca, samoprzylepna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | pudełko na igły i ostrza magnetyczne, min 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Zestaw operacyjny do zabiegów na stole wyciągowym (BO ortopedii): | ZESTAW |  |  | 111 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta 2-warstwowa 225 x 280 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 x 95 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta przylepna 245 x 300 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | serweta przylepna 240 x 150 cm, 2-warstwowa z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | miska nerkowata 300 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | bezpieczny skalpel nr 24 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | strzykawka 100 ml Luer do płukania ran, 3 części | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | miska plastikowa okrągła 250 ml (w różnych kolorach) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | miska nerkowata 700 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | stapler skórny 0,65 x 0,47, 35 zszywek | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | podstawka zabezpieczająca do skalpeli plastikowa 3 miejsca, przylepna | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | pudełko magnetyczne na igły i ostrza 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Zestaw do cementu kostnego owinięty w papier krepowy (BO ortopedii): | ZESTAW |  |  | 240 |  |  |  |
|  | a | miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml, średnica med. 12 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | szpatułka plastikowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | rękawica chirurgiczna lateksowa 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Zestaw do znieczulenia przewodowego 3 w 1 (BO ortopedii): | ZESTAW |  |  | 52 |  |  |  |
|  | a | opatrunek chłonny na ranę, samoprzylepny 7,2 x 5 cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | strzykawka typu Luer, 10 ml, 2-częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 80mm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Zestaw do chirurgii biodra II wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 60 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | samoprzylepna serweta 2-warstwowa 170x300cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | samoprzylepna serweta operacyjna 2-warstwowa 245 x 280cm z przylepnym wycięciem "U" 10x95 i dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta nieprzylepna 2-warstwowa140x190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | serweta nieprzylepna 2-warstwowa75x90cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | osłona na kończynę 2-warstwowa35x120cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | ręczniki celulozowe 30x33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Zestaw do zabiegów na kończynie I wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 85 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; wzmocniona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem 5x7cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 140x190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na kończynę 35x80cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | ręczniki celulozowe min. 30x33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 25 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; wzmocniona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta samoprzylepna 2-warstwowa 260 x 200 cm z ptzylepnym wycięciem "U" 10 x 60 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta nieprzylepna 2-warstwowa 150x175cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | serweta samoprzylepna z padem cłonnym 150x240cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | osłona na kończynę 2-warstwowa 25x80cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | ręczniki celulozowe min. 30 x 33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Zestaw do operacji dłoni/stopy I wzmocniony o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 180 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta na kończynę nieprzylepna 2-warstwowa175x100cm; | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa 245 x 320 cm do zabiegów stopy/dłoni z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym,z samouszczelniającym otworem o średnicy 3cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | ręczniki celulozowe min. 30 x 33cm | x | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Zestaw I do artroskopii o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 8 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; wzmocniona (owinięcie zestawu) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | seweta nieprzylepna 150x175cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 320x245cm do artroskopii z workiem do zbiórki płynów,otwór 5x7cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | osłona na kończynę 35x80cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | ręczniki celulozowe min. 30x33cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Zestaw I do zespoleń o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (opakowanie zestawu) | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Serweta na stolik Mayo 80 x145 cm składana teleskopowo | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | serweta nieprzylepna pod kończynę 2-warstwowa150x175cm; | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | serweta 2-warstwowa 320 x 245cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 3cm i zintegrowanym uchwytem rzepowym do mocowania kabli i drenów, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | taśmy samoprzylepne 10x50cm; | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | ręczniki celulozowe min. 30 x 33cm | x | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe 8,5 para | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | miska nerkowata 700ml plastikowa | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitek | x | 40szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | bezpiueczny skalpel nr 20 | x | 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | opaska kohezyjna o rozciągliwości 85% 12 cm x 4 m | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | pudełko na igły i ostrza magnetyczne, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy z trzonków 3 i 4 | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s | stapler skórny 0,65 x 0,47, 35 zszywek | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | miska plastikowa 250 ml przeźroczysta | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u | miska plastikowa 250 ml niebieska | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v | miska nerkowata plastikowa 300 ml niebieska | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlace zgodny z wymogami normy EN 13795 o gramaturze min.70g/m2, , rozmiar XL | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | y | osłona na kończynę 25 x 80 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Zestaw ambulatoryjny o składzie: (BO ortopedii) | ZESTAW |  |  | 192 |  |  |  |
|  | a | serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 90 cm (owinięcie zestawu) lub większa | x | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | serweta 2-warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm przylepna | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek | x | 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm bezpieczna | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h | igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm bezpieczna | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i | Nożyczki Iris ostro-ostre zagięte stalowe jednorazowe 11,5 cm klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher stalowe jednorazowe klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | k | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta stalowa 14 cm jednorazowa klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito stalowe jednorazowe 12,5 cm klasa med. II a | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n | Hak do ran ostry 3-zębny staowy jednorazowy 16 cm, klasa med. II a | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o | Ostra łyżka kostna stalowa jednorazowa 16,5 cm 7,4x4,7x3,7/ 6,3x4,0x3,7 mm klasa med.II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | Imadło chirurgiczne typu MayoHagar stalowe jednorazowe 16 cm klasa med. II a | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | r | Wszystkie narzędzia stalowe oznaczone znakiem jednorazowości oraz dodatkowo kolorystycznie dla łatwego rozróżnienia; farba odporna na działanie alkoholi i ścieranie; stal nierdzewna | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem pakiet 1 |  |  |  |

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAKIET NR 2 Cewniki SWANA GANZA, zestawy wprowadzające, linie, wkładki CPV 33141200-2, 33141000-0 | 1. | Cewnik SwanaGanza trójdrożny, bezheparynowy , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm 7F / 110cm | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2. | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem (tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) rozszerzadło (dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny 8F | sztuka |  |  | 140 |  |  |  |
|  |  | 3. | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm, 1x linia płucząca | sztuka |  |  | 1 400 |  |  |  |
|  |  | 4. | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4 x kranik trójdrożny, 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 150 cm , 1x linia płucząca rozwidlona | sztuka |  |  | 1 010 |  |  |  |
|  |  | 5. | Wkładki do klemu „Softjaw”, „Hydrajaw” | sztuka |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 6. | Klamra umożliwiająca mocowanie do 6 czujników ciśnienia krwawego/rzutu serca/strzykawek do pobierania krwi w układzie zamkniętym. System mocowany bezpośrednio do stojaka/kroplówki/łóżka pacjenta. Oznaczenia kolorystyczne co najmniej 3 linii. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2: |  |  |  |

| nr pakietu | Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ Parametry dodatkowe/ ilości w zestawie | Jedn. miary | Wartość jedn. netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pakiet nr 3 OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFII, ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH; CPV 33140000-3 | ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY–PASSOWYCH (BO kardiochirurgii) parametry: | ZESTAW |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | Materiał obłożenia i serwet 3 warstwowy: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa+ włóknina wiskozowa; pełnobarierowa; odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O (KARTA TECHNICZNA); Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 3 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem zaopatrzonym również w czyściki i futerał | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | dren do odsysania pola operacyjnego ze stożkowatymi końcówkami 2,7 m, 21 Ch | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | cewnik do odsysania 75 cm wykonany z PVC 16 Ch z dwoma otworami | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | gumki na kleszczyki Mosquito, 5 par po dwie sztuki | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e | strzykawka trzyczęściowa L/L 50/60ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f | strzykawka dwuczęściowa 20ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g | strzykawka dwuczęściowa 10ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | łącznik prosty 9-13mm x 9-13mm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j | wycinak do aorty 4.0mm 14,5cm,okrągły | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k | sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL | x | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145 cm obszar chłonny 65x85 cm, wykonana z folie PE 60 mikronów, w strefie krytycznej wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (folia PE 55 mikronów, włóknina wiskozowa 40g/m2) (KARTA TECHNICZNA) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n | ręczniki chłonne 18x25cm | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | o | serweta na stolik 150x190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą lepną | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | r | organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s | taśmy lepne, nieprzepuszczalne folia PE/włóknina poliestrowa, elastyczne 9x49cm | x | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t | osłony na stopy wykonane z laminatu dwuwarstwowego | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | u | serweta operacyjna trójwarstwowa z taśmą lepną 75x75cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v | serweta operacyjna trójwarstwowa z taśmą lepną 75x50cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w | serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego, włóknina polipropylenowa/folia PE/ włóknina wiskozowa (KARTA TECHNICZNA) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana w strefie pozakrytycznej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa 23g/m2/folia PE 40 mikronów) w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie (folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowo-poliestrowa 50g/m2) (KARTA TECHNICZNA) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | y | serweta na stolik 150x240cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z | kompres gazowy 10x20cm 17N 8W z kontrastem RTG, biały | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aa | seton 6 x 200cm 20 nitkowy 4 warstwowy z kontrastem RTG biały | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ab | bandaż elastyczny wymiary 15cm x 4,5 m plus dwa klipsy | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ac | tupfery 15x15 cm 20 nitkowy z kontrastem RTG | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ad | miseczka 250ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ae | miseczka 500ml | x | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | af | taca z polipropylenu 1575ml, 25x14x5cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ag | miska nerkowata z polipropylenu 800ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ah | kleszczyki plastikowe do dezynfekcji min. 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ai | tupfer okrągły 40cm x 50cm, gaza 20 N | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aj | kompres gazowy z znacznikiem RTG i tasiemką 45x45 cm 4W | x | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ak | folia operacyjna 40x40cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | al | rękawice chirurgiczne lateksowe PF rozm. 8.0 | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | am | kubek plastikowy 1000ml z uchwytem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | an | kubek plastikowy 1200ml z uchwytem | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ao | taca transferowa do skalpeli | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ap | podstawka pod ostrza chirurgiczne, miejsca min. 3 szt | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ar | ostrze chirurgiczne nr 24 CS | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | as | ostrze chirurgiczne nr 11 CS | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | at | ostrze chirurgiczne nr 15 CS | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | au | igła iniekcyjna 21G 40 mm RB zielona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aw | igła iniekcyjna 25G 25 mm RB pomarańczowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ax | pojemnik na igły piankowo-magnetyczny (40szt.) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ay | Sterylny, wodoodporny, samoprzywierający, 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z obramowaniem (bez kleju), paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania, wym. 10x25cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | az | Sterylny, wodoodporny, samoprzywierający, 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z obramowaniem (bez kleju), paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania,, wym. 10x30cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ba | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą lepną, dwukomorowa | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bb | Mata Magnetyczna 25,4x40,6cm na narzędzia chirurgiczne, niebieska | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet 3 |  |  |  |
| nr pakietu | Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 4 | Pakiet nr 4 ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH, ZESTAW DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH; CPV 33141116-6 | 1 | Zestaw podstawowy (dla bloku chirurgii): | ZESTAW |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  | Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna)), dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny 50g/m2 | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f | Ręczniki chłonne 18 x 25 cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 cm obszar chłonny 65x85 cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (folia PE 55 mikronów, włóknina wiskozowa 40 g/m2) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | Kieszeń foliowa z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | Miska plastikowa 250 ml | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j | Pojemnik plastikowy w kształcie dzbanka 1000 ml | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k | Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Poole z rękojeścią | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | Serweta gazowa 50x 60 cm 6W20N ze znacznikiem RTG | x | 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | Gaziki 10 x 10 12W17N ze znacznikiem RTG | x | 40szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n | Tupfery 15 x 16 cm 20 N ze znacznikiem RTG | x | 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | o | Fartuch XL z włókniny poliestrowo – celulozowej spunlaced min. 68 g/m2 (karta techniczna), dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie na przodzie fartucha i rękawach w części od mankietu do wysokości powyżej łokcia, troki łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | Plastikowe kleszczyki z zamkiem do mycia pola operacyjnego 24 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | r | Elektroda czynna do diatermii dwuprzyciskowa cięcie/ koagulacja z kablem o długości 3m | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s | czyścik do koagulacji 5x5 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t | pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 20 szt., magnetyczny, piankowy | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w | podstawka na ostrza chirurgiczne, czerwona | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z | tupfer okrągły, gazowy nr 5 (gaza 17N, biały) | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aa | miska nerkowata z polipropylenu 800 ml, przeźroczysta | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ab | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ac | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 20 | x | 2szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów (dla bloku chirurgii): | zestaw | ZESTAW |  |  | 74 |  |  |  |
|  |  | Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f | Ręczniki chłonne 18x25cm | x | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g | Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Zestaw do zabiegów TUR (dla bloku chirurgii) wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego | ZESTAW |  |  | 690 |  |  |  |
|  |  | a | Serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na prącie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz z trokami służącymi jego regulacji, wyposażony w przewód do odprowadzania płynów | x | 1szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | Ręcznik chłonny 18 x 25cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | Samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | Serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Torba do mokrych zabiegów brzusznych (dla bloku chirurgii) służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu, z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm | 100x80 cm | x | szt. |  |  | 484 |  |  |  |
|  |  | 5 | Zestaw okulistyczny | ZESTAW |  |  | 896 |  |  |  |
|  |  | a | Serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 140x150 cm, posiadająca otwór samoprzylepny typu FLEX wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 8x10 cm wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie elipsy o wymiarach 3,5x 6,5 cm. serweta posiada zintegrowana kieszeń. | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | ręcznik chłonny 18x25 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | serweta na stolik (owinięcie zestawu) wymiar 150x 190 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet 4 |  |  |  |
| nr pakietu | Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ Parametry dodatkowe | ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 5 | Pakiet nr 5 MASKI, CZEPKI; CPV 33199000-1 | 1. | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNO BARIEROWE włoknina 3 - warstwowa. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. Min. 40 cm. Bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, | x | szt. |  |  | 27000 |  |  |  |
|  |  | 2. | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE z przezroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy, posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. | x | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 3. | MASKI CHIRURGICZNE IIR wiązane na troki Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa odporna na przesiąkanie hipoalergiczna zabezpiecza przed dymem laserowym technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem wodoodporna. Kolor fioletowy. I warstwa wewnętrzna najbliżej twarzy: biała włóknina celulozowa. II warstwa filtr środkowy: biała włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Sztywnik wykonany z aluminium. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | x | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 4. | Czepek chirurgiczny typ KOSAK – włókninowy Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny typu printbonded o gramaturze 28g/m2 (KARTA TECHNICZNA). Z tyłu ściągnięty nieuciskającą gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/ dyspensera. Kolory; niebieski, zielony, fioletowy. | x | szt. |  |  | 7000 |  |  |  |
|  |  | 5. | Czepek chirurgiczny okrągły. Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, skająca bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika. niebieski, zielony. | x | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Razem pakiet 5 |  |  |  |
| nr pakietu | Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ Parametry dodatkowe/ ilości w zestawie | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 6 | Pakiet nr 6 Zestaw do prostatektomii (dla bloku chirurgii); CPV 33140000-3 | 1 | Zestaw do prostatektomii (dla bloku chirurgii): | ZESTAW |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 3 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Serweta z taśmą lepną 175 x 175 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b | Serweta z taśmą lepną 240 x 150 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | Serweta z taśmą lepną 75 x 90 cm, z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 12g/m2 (karta techniczna) | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d | Serweta na stół 150 x 190 cm, warstwa chłonna 75 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów/włóknina 23g/m2 (karta techniczna) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e | Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9 x 49 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f | Ręczniki chłonne 47 x38cm | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 obszar chłonny 65x85cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (folia PE 55 mikronów, włóknina wiskozowa 40g/m2) | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | Kieszeń foliowa, dwukomorowa, z przylepcem o wymiarach 40 x 35 cm | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | Miska plastikowa 250 ml, z podziałką, przeźroczysta | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j | Dren do odsysania pola operacyjnego 300 cm z końcówką typu Poole z rękojeścią | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k | Serweta gazowa 45 x 45 cm 4W20N ze znacznikiem RTG | x | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | Gaziki 10 x 10 16W17N ze znacznikiem RTG | x | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | Tupfer okrągły, gazowy17 N ze znacznikiem RTG | x | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n | Fartuch XL wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | o | Fartuch L wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej | x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | r | Osłona foliowa na kamerę 14x250cm (perforowana końcówka, taśma mocująca) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s | Torba papierowa 11x19cm | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t | Taca z polipropylenu 25x14x5cm poj. 1575ml, niebieska | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w | Taca z polipropylenu 42x54x2,5cm poj. 3400ml, niebieska | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przeźroczysta | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | y | Nożyczki laparoskopowe o długości 33 cm lub 45 cm i śr. 5 mm z przyłączem prądu monopolarnego. Dostępne z dwoma rodzajami rękojeści w zależności od preferencji operatora (z blokadą zębatkową oraz z możliwością wył/wł. blokady zębatkowej). Końcówka robocza typu Metzenbaum (bransze precyzyjnie spasowane aż do samego końca lecz końcówka atraumatyczna, nie przetnie przypadkowej struktury) | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z | Odłączalny worek Endobag 7,6x15,2cm (250ml) 10mm. Worek z prowadnicą, mocowany samo zaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aa | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 20 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ab | Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ac | Kleszczyki blokowane min. 24cm, niebieskie | x | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pakiet 6 |  |  |  |
| nr pakietu | Nazwa pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ Parametry dodatkowe/ ilości w zestawie | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| 7 | Pakiet nr 7 POKROWIEC NA SPRZĘT MEDYCZNY; CPV 33140000-3 | 1 | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie 1. draperia na ramię C dł. 210 cm, szer 41 cm, 2. osłona na promiennik 91 x91 cm, 3. osłona na wzmacniacz 91 x91 cm, 4. osłona na pedał; wykonana z mocnej, przezroczystej folii PE | szt. |  |  | 540 |  |  |  |
|  |  | 2 | Trzyczęściowy zestaw sterylnych osłon na ramie C. W skład zestawu wchodzą: osłona detektora i źródła o rozmiarach 65x130 i 60x120 oraz osłona ramienia możliwa do zastosowania z łukiem mocującym. | szt. |  |  | 944 |  |  |  |
|  | Razem pakiet 7 |  |  |  |