

Poznań, 07.12.2022 roku

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI**

**W POZNANIU**

ZZP.2380.89.2022

**Wykonawcy ubiegający się**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym[[1]](#footnote-1) pn**.: Świadczenie usług pralniczych**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią[[2]](#footnote-2).

**Pytanie nr 8:**

Pytanie odnoście Ogłoszenia o zamówieniu usługi, podpunkt 4.1.5.) Wartość zamówienia czy to jest kwota netto czy brutto?

Dotyczy zadania nr 3.
1) Dot. odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 20-06-2022 – po czyjej stronie jest dostarczenie i ułożenie przewodów sygnałowych agregat-SZR i SZR-siłownia ?
2) Dot. pkt. 3.4.25.14. Wymagane jest aby w systemie nadzoru mierzone były parametry agregatu takie jak: „..autonomia pracy agregatu (ilość paliwa w zbiorniku agregatu, napięcie na akumulatorze rozruchowym agregatu), obciążenie agregatu (moc, prąd, napięcie, częstotliwość), temperatura pomieszczenia agregatorowi, parametry wyjściowe pracy agregatu (moc, prąd, napięcie, częstotliwość). „
Czy te parametry będą nieodpłatnie udostępnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę zadania nr 2 ? W jakiej formie - SNMP czy innej ? Jakiej ?
3) Dot. zmiany w treści SWZ z dnia 23-06-2022, załącznik nr 5 do SWZ pkt. 4.2.
W SWZ Zamawiający wymaga, aby siłownia była wyposażona w jedną baterię akumulatorów, a w opcji – „druga bateria akumulatorów” mają być dostarczone jeszcze dwie baterie akumulatorów 48V. Czy w sumie więc siłownia ma współpracować z trzema bateriami akumulatorów ? Proszę o potwierdzenie. Bo jeżeli tak, to należy przewidzieć trzecie zabezpieczenie bateryjne w siłowni, oraz moc w siłowni na naładowanie trzeciej baterii. W tym przypadku moc siłowni wykroczy poza 8kW a przewód zasilający o przekroju 10mm2 będzie niewystarczający. **Odpowiedź Zamawiającego:**

Określona w pkt 4.1.5 ogłoszenia o zamówieniu wartość jest kwotą netto i nie uwzględnia podatku VAT ( tak jak w następnych analogicznych punktach ogłoszenia - dla innych jednostek Policji).

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany[[3]](#footnote-3) pkt 10 SWZ, nadając mu następujące brzmienie:

*10. Termin związania ofertą upływa w dniu* ***11.01.2023*** *r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.*

wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania pltformazakupowa.pl

1. podstawa prawna - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)
2. podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy [↑](#footnote-ref-2)
3. podstawa prawna – 286 ust.1 ustawy [↑](#footnote-ref-3)