**MIASTO ŁOMŻA**

 **URZĄD MIEJSKI** Łomża, dnia 03.01.2022 r.

 18-400 Łomża

Pl. Stary Rynek 14

WIR.271.2.28.3.2021

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.28.2021 pn.: „**Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie dokumentacji projektowej i przedmiarów technologii fontanny. Jedynie jest załączony obmiar technologii fontanny.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający w załączniku nr 1 - dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót – technologia fontanny do niniejszych odpowiedzi załączył dokumentację techniczną wraz z przedmiarem technologii fontanny.

Ponadto, Zamawiający informuje, (że w toku realizacji inwestycji) wyraził zgodę na zmianę technologii fontanny polegającej na powiększeniu komory technicznej fontanny w celu umożliwienia wprowadzenia do niej wewnętrznego zbiornika przelewowego (zamiast zbiornika zewnętrznego).

Zamawiający wyraził zgodę na zastosowanie zbiornika przelewowego polipropylenowego wewnątrz komory o wymiarach zewnętrznych: 5,02mx2,67m; h=1,82m; V czynne; 18,23 m3/V całkowite; 21,7 m3.

Zmiana lokalizacji zbiornika przelewowego została zaznaczona przerywaną linią koloru zielonego na Projekcie Zagospodarowania Terenu Projektu Zamiennego z dnia 31.08.2021 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem IV SWZ Dział I ust 1 pkt 1.1

”Przedmiary robót dołączone do SWZ obejmują całość prac i stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i będą finansowane przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, należy przyjąć za wiążącą dokumentację projektową. Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji w oparciu o załączoną dokumentację techniczną z uwzględnieniem zapisów SWZ z wyłączeniem zrealizowanych robót.

**Uwaga: ilości robót w załączonych przedmiarach nie są pomniejszone o już zrealizowane roboty, których zgodnie z zapisem pkt 1.1 wykonawca nie wycenia”.**

**Pytanie nr 2:**

Proszę o skorygowanie przedmiaru zewnętrznych instalacji sanitarnych. Pozycje 47-56 zostały powtórzone w pozycjach 57-66.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**:

Pozycje 47-56 nie zostały powtórzone w pozycjach 57-66 przedmiaru zewnętrznych instalacji sanitarnych.

W Rozdziale IV Dział I ust 1 pkt 1.1 SWZ, Zamawiający informuje, że:

„Przedmiary robót dołączone do SWZ obejmują całość prac i stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i będą finansowane przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, należy przyjąć za wiążącą dokumentację projektową. Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji w oparciu o załączoną dokumentację techniczną z uwzględnieniem zapisów SWZ z wyłączeniem zrealizowanych robót.

**Uwaga: ilości robót w załączonych przedmiarach nie są pomniejszone o już zrealizowane roboty, których zgodnie z zapisem pkt 1.1 wykonawca nie wycenia”.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp Zamawiający zmienia SWZ:

- w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1, dookreśla opis przedmiotu zamówienia w zakresie branży sanitarnej oraz załącza dokumentację techniczną wraz z przedmiarem technologii fontanny – załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi pod nazwą Załącznik nr 1 dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót – technologia fontanny.

- w zakresie przedłużenia terminu związania ofertą: - zmienia ten termin w Rozdz. XVII ust. 1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **10.02.2022 r.**

W związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami SWZ na podstawie art. 286 ust 3 uPzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

1) w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 05.01.2022 r. godz. 10:15 **na dzień 12.01.2022 r. godz. 10:15,**

2) w Rozdz XVIII ust. 2 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 05.01.2022 r. godz. 10:30 **na dzień 12.01.2022 r. godz. 10:30.**

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 286 ust. 9 w związku z art. 271 ust. 1 uPzp zmianie ulega również treść ogłoszenia
o zamówieniu w zakresie:

Sekcja VIII:

8.1.) Termin składania ofert: było 2022-01-05 10:15, **jest 2022-01-12 10:15**

8.3.) Termin otwarcia ofert: było 2022-01-05 10:30, **jest 2022-01-12 10:30**

8.4.) Termin związania ofertą: było do 2022-02-03, **jest 2022-02-10**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót – technologia fontanny.

 z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Andrzej Zdzisław Garlicki*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA