## Arkusz1
pakiet 1
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego ( VFE ) wynoszącą minimum 99,99964% . Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH ( poświadczone badaniem dołączonym do oferty ) Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Dren łącznie z kolcem w całości przezroczysty umożliwiający kontrole płynu na całej jego długości. szt. | 40000
2. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock oraz klapkę zamykającą korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki w pozycji odwróconej. Minispike powinien posiadać badania szczelności połączenia aplikatora z portem w butelce i fiolce gwarantujące szczelność przez minimum 10dni. szt. | 3600
RAZEM
pakiet 2
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | Sterylny cewnik do wkłucia centralnego , trójświatłowy z igłą V z miękkim końcem, strzykawka jednorazowa, możliwość zamkniecia portu 16/18/18 dł 15cm, 7Fx6"P.≥28ml/min.,M≥28ml/min. D≥50ml/min, 16/18/18 dł 20cm 7Fx8"P≥22ml/min, M≥22ml/min., D≥46ml/min kaniula 18G x2 3/4. Rozmiar każdorazowo określa zamaiwający. szt. | 150
2. | Sterylny cewnik do wkłucia centralnego czteroświatłowy z zintegrowaną igłą tyou V zapobiegająca zatorowi powietrznemu, prowadnicę dł50cm z elastycznym końcem, strzykawkę jednorazową 5ml, przesuwane , regulowane skrzydła mocujące cewnik,możliwość zamkniecia portu, rozszerzadło, skalpel, zatyczka mocująca do ruchomych skrzydełek, kabelek łączący do EKG. Kanał G 16/18/18/14 dł 15cm 8F, kanał G 16/18/18/14 dł 20cm. Rozmiar każdorazowo określa zamawiający. szt. | 10
3. | Igła do blokady nerwów obwodowych wykonywanych pod kontrolą USG. Szlof 30 stopni, karbowany uchwyt, bez DEHP. Widoczność ultradźwięków ze wszystkich stron (360 stopni). Rozmiar 20G x6" x150mm oraz rozmiar 20G x4 "x 100mm. | 80
4. | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejoną osłoną na głowicę USG w rozmiarze 13x61 cm, żel sterylny, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony głowicy, sterylna serweta 40x40cm. Szt. | 200
RAZEM