## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy trokarów
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Trokar bezostrzowy 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie żebrowaną, transparentną o dł. 110 mm. Trokar posiada: – ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej trzech pozycjach – zdejmowalną uszczelkę/redukcję -redukcja wyposażona w protektor chroniący uszczelkę przed uszkodzeniem klipsownicą | szt. | 150
2 | Trokar nożowy 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, żebrowaną, transparentną o dł. 110 mm. Trokar posiada: – ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok,– dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach – zdejmowalną uszczelkę/redukcję,-redukcja wyposażona w protektor chroniący uszczelkę przed uszkodzeniem klipsownicą , -lejkowate wejście do kaniuli ułatwiające wprowadzenie narzędzi– wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli, -konstrukcja grota stabilizujaca go w kaniuli („klik” uniemozliwia ruch grota podczas wprowadzania trokaru) -ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, -dżwiękowai wzrokowa aktywacja noża, średnica 12,5mm; wbudowana redukcja 5-12 mm. | szt. | 400
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/24
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Tel./Fax:.........................................................................................
Zadanie 2: Dostawy worków laparoskopowych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 11,5 cm x 20,8 cm z samorozprężalną obręczą i trzonem średnicy 10 mm, o pojemności 500 ml | szt. | 250
2 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy ze zintegrowanym dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar 12mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność 1850 ml, worek w kształcie stożka o wymiarach 19,05 cm x 9cm, pełna metalowa, sztywna rozkładana obręcz o średnicy 6mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością. | szt. | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:
Zestaw testów zawiera niezbędne elementy do przeprowadzenia oznaczenia tj. fiolki z ekstraktem, probówki, pipetki, instrukcje użycia. Testy immunochromatograficzne – każdy pakowany indywidualnie.

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/24
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Tel./Fax:.........................................................................................
Zadanie 3: Dostawy elektrod monopolarnych i bipolarnych (do resekcji w NACL) kompatyblinych z resektoskopami o nr części aktywnej WA22366A oraz WA22066A firmy OLYMPUS, które posiada Zamawiający
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
ELEKTRODY BIPOLARNE do pracy w soli fizjologicznej:
1 | Elektroda, resekcyjna pętlowa BIPOLARNA rozmiar średni, do optyki 12° (op. 12 sztuk): elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku, średnia pętla – M size, pętla 0,2 mm, do resekcji w roztworze 0,9% NaCl, do płaszcza 24-26 FR, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op | 6
2 | Elektroda pętlowa,resekcyjna bipolarna rozmiar duży, do optyki 12° (op. 12 sztuk): elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku, duża pętla-L size 0,2 mm, do resekcji w roztworze 0,9% NaCl, do płaszcza, Fr 24 trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 6
3 | Elektroda pętlowa,resekcyjna bipolarna rozmiar średni do optyki 30° (op. 12 sztuk): elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku, średnia-Msize, pętla 0,2 mm, do resekcji w roztworze 0,9% NaCl, do optyki 30°, do płaszcza, Fr 24- 26, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 6
4 | Elektroda pętlowa,resekcyjna bipolarna rozmiar duży do optyki 30° (op. 12 sztuk): elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku, duża pętla-Lsize 0,2 mm, do resekcji w roztworze 0,9% NaCl, do płaszcza, Fr 24 -26 Fr , trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 6
5 | Elektroda pętlowa, resekcyjna bipolarna szeroka do optyki 30° (op. 12 sztuk): elektroda resekcyjna, taśmowa, jednorazowego użytku bipolarna, rozmiar Medium, do resekcji w roztworze 0,9% NaCl, do płaszcza, Fr 24-26 trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. informacją o kompatybilnej optyce i płaszczu wewnętrznym (24 lub 26 Fr), numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 2
6 | Elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku, kulkowa (op. 12 sztuk): elektroda kulkowa, do koagulacji w roztworze 0,9% NaCl do optyki 12° i 30°, do płaszcza resektoskopu Fr 24-26, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 8
7 | Elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego, użytku, igłowa (op. 12 sztuk): elektroda resekcyjna,bipolarna, igłowa odchylona pod kątem 45 stopni, do resekcji w roztworze 0,9%NaCl, do optyki 12° i 30°, do płaszcza resektoskopu Fr 24-26, , trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 2
8 | Elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku do procedur TURIS – enukleacji w soli (op. 12 sztuk): elektroda do enukleacji w roztworze 0,9% NaCl, do optyki 12 i 30°, elektroda wyposażona w pętlę aktywną pod kątem 45 stopni oraz pasywną - do mechanicznego wyłuszczania stercza, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 3
9 | Elektroda resekcyjna bipolarna, jednorazowego użytku do waporyzacji plazmowej (op. 12 sztuk): elektroda do waporyzacji (grzybek) w roztworze 0,9% NaCl, do optyki 30°, do płaszcza Fr 24-26 trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, tj. numerem katalogowym, informacją o środowisku pracy tj. 0,9%NaCl | op. | 2
ELEKTRODY MONOPOLARNE:
10 | Elektroda, resekcyjna pętlowa, monopolarna, jednorazowego użytku: elektroda, resekcyjna pętlowa, monopolarna, jednorazowego użytku do płaszcza 24-26 fr. Kompatybilna z optyką 12°,pętla 0,35 mm, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np. numerem katalogowym. Op. 12 sztuk | op. | 5
11 | Elektroda, resekcyjna rolkowa do koagulacji, monopolarna, jednorazowego użytku: elektroda monopolarna do koagulacji, kompatybilna z optykami 12° i 30°, do płaszcza resektoskopu Fr 24-26, , trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np. numerem katalogowym. Op. 12 sztuk | op. | 5
12 | Elektroda, resekcyjna pętlowa, monopolarna, jednorazowego użytku: elektroda, resekcyjna pętlowa, monopolarna, jednorazowego użytku do płaszcza 24-26 fr. Kompatybilna z optyką 30°,pętla 0,35 mm, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np. numerem katalogowym Pakowana pojedynczo. Op. 12 sztuk | op. | 5
13 | Elektroda, resekcyjna pętlowa szeroka do waporyzacji, monopolarna, do optyk 12°, jednorazowego użytku: elektroda, resekcyjna pętlowa do waporyzacji monopolarna, jednorazowego użytku do płaszcza 24-26 fr. Kompatybilna z optyką 12°, pętla 0,2 mm, trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np. numerem katalogowym. Op. 12 sztuk | op. | 2
14 | Elektroda, resekcyjna rolkowa – kulkowa duża do koagulacji monopolarna, do optyk 12 i 30°, jednorazowego użytku: elektroda, resekcyjna rolkowa duża, monopolarna, do koagulacji jednorazowego użytku do płaszcza 24-26 fr. Kompatybilna z optyką 12 i 30° trwałe oznaczenie elektrody - na tulejce stabilizującej informacjami pozwalającymi na szybką identyfikację elektrody, np. numerem katalogowym. Op. 12 sztuk | op. | 5
15 | Elektroda, resekcyjna igłowa, monopolarna, jednorazowego użytku: elektroda resekcyjna, monopolarna, igłowa odchylona pod kątem 90 stopni, do resekcji, nachylona pod kątem 45 stopni, kompatybilna z optyką 12°. Op. 12 sztuk | op. | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:
Zamawiający wymaga, aby elektrody bipolarne były oznaczone kodem kolorystycznym potwierdzającym kompatybilność elektrody z rodzajem stosowanej optyki.

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/24
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Tel./Fax:.........................................................................................
Zadanie 4: Dostawy protez do długotrwałego szynowania moczowodów
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Stent moczowodowy URS - stent moczowodowy samorozprężalny z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu, samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie. mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na jego końcach. wyposażenie stentu w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z opcją kotwicy. Możliwość implantacji wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. Wyposażenie stentu w kotwicę lub bez kotwicy (do wyboru przez zamawiającego ) w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający reflux. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy Stent z możliwością utrzymywania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy Długości stentów 80mm, 100mm, 120mm, 200mm oraz średnicy 24, 27, 30 Fr do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 5
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy taśm monofilamentowych wykonanych z PVDF
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Taśmy monofilamentowe wykonana z PVDF (polifluorku winylidenu), makroporowa – pory prostokątne, efektywna porowatość 62%, nierozciągliwa o atraumatycznych brzegach. Jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna, bez osłonki foliowej. Szerokość taśmy 1cm, długość 50cm. Końce taśmy zwężone celem ułatwienia przeprowadzania przez prowadnik. Taśma o strukturze miękkiej (soft) lub sztywnej do wyboru przez Zamawiającego. Grubość implantu do 0,47mm, grubość splotu 85µm, gramatura 75g/m2 (116g/m2). | szt | 120
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamówieniem prowadników helikalnych wielorazowego użytku do założenia taśmy techniką przezzasłonową outside-in -1 komplet, helikalnych dla pacjentek otyłych 1 komplet, oraz prowadników do założenia metodą załonową - 1 komplet