Szp/FZ – 73/        /2021					 	                    Wrocław, dnia 08.12.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa aparatury medycznej”

INFORMACJA NR 7

Pytanie nr 1 - zadania nr 3 dot. Pkt 53

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory umożliwiające prezentację parametru PPV zamiast SPV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - zadania nr 3 dot. Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez możliwości rozbudowy o moduł do pomiaru ciągłego tcpO2/tcpCO2 we krwi włośniczkowej metoda nieinwazyjną? Istnieje natomiast możliwość rozbudowy o komunikację z urządzeniem zewnętrznym umożliwiającym taki pomiar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści zakres pomiaru tętna od 30 do 240 ud/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.