***Załącznik nr 1***

***Zam. 196/2023/TP/DZP***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej przy budynku Kortosfery polegającego na:

1. Wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej szarej. Szerokość schodów 2,00m. Głębokość spocznika nie mniej niż 1,50m. Różnica wysokości to ok 3,6m.
2. Balustrada ze stali nierdzewnej mocowana do krawędzi palisady.
3. Kostka brukowa betonowa szara grubości 6cm.
4. Obrzeża min 8cm grubości, krawężniki szare.
5. Do obowiązku wykonawcy należy wykonanie rysunków warsztatowych.
6. Roboty ziemne wykonać po dokonaniu odkrycia sieci ciepłowniczej i instalacji elektrycznej

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Wszystkie prace będzie można prowadzić w godzinach od 7.00 do 17.00.
2. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
3. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na

swój koszt.

1. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.
3. ***Termin wykonania wszystkich prac: 50 dni kalendarzowych od podpisania umowy***

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*