## 1-Próżnociąg Położniczy
Część 1: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Próżnociąg Położniczy / ze Wskaźnikiem Siły Trakcji	typu KIWI	-Wskaźnik wartości wytworzonej próżni / -Skuteczne zastosowanie we wszystkich / pozycjach głowy płodu	1 szt.	60
					SUMA:	0

## 2-Materiały Medyczne
Część 2: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nakłuwacz Butelek	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 60 szt.	60 szt.	40
2	Zestaw Dzienny 24H	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 15 szt.	15 szt.	20
3	Zestaw Wielu Pacjentów	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 25 szt.	25 szt.	20
4	Linia Pacjenta	Dedykowany dla systemu: / Bracco CT Expres	-Opakowanie zbiorcze: 40 szt.	40 szt.	80
					SUMA:	0

## 3-Sterylizacja
Część 3: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 2 - typu Bowie & Dick	Test Arkuszowy / Wskaźnik: Chemiczny / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Do codziennego sprawdzania / sterylizatora parowego / - Weryfikowane parametry: / skuteczność tworzenia próżni, / szczelność, zdolność penetracji parą wodną / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 2)	1 pakiet	300
2	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Klasa 4 - Wieloparametrowy	Test Paskowy / Wskaźnik: Chemiczny / Długość Paska: / min. 9 cm=1 test / lub min. 18 cm=2 testy / Długość Testu: min. 10 cm / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Ułożenie wskaźnika: Liniowe / -Do umieszczania wewnątrz pakietu / - Weryfikowane parametry: / temperatura, czas procesu / -Zgodność z Normą: ISO 11140-1 (typ 4)	500 testów	60
3	Test Kontroli Procesu / Sterylizacji Parowej / Biologiczny Ampułkowy	Czas Inkubacji: max 24 godz. / Temp. Inkubacji: ok 60°C (+/- 5 °C) / Parametry cyklu: min. 134°C - 3,5 min	-Zmiana Koloru: Fioletowy->Żółty / -Zgodność z Normą: ISO 11138	100 testów	10
4	Test Kontroli Pracy Zgrzewarek	Min. 172 mm x min. 55 mm	-Zgodność z Normą: EN ISO 11607-2	250 testów	2
					SUMA:	0

## 4-Okulistyka
Część 4: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Podtrzymywacz Komory Przedniej Oka / typ Lewicky / Jałowy, Jednorazowy	Kaniula: 20G	-Z Drenem	1 szt.	10
2	Osłonki na Oczy Przezroczyste / Plastikowe, Jałowe	Rozmiar: Uniwersalny / Wymiary: / ok 7,5 cm x ok 6,5 cm	-Otwory wentylacyjne	50 szt.	50
3	Kaniula Okulistyczna typ Dual Bore / Jałowa, Jednorazowa	Rozmiar: 23G	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	100
4	Kaniula Okulistyczna typ Dual Bore / Jałowa, Jednorazowa	Rozmiar: 25G	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	30
5	Manipulator IOL Soczewki Wewnątrzgałkowej / typ Sinskey / Jałowy, Jednorazowy	Ramię Kąt: 45 stopni	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	150
6	Rozdrabniacz Jądra Soczewki / (Nucleus Chopper) typ P. Koch / Jałowy, Jednorazowy	Ramię Kąt: 45 stopni / Końcówka Kąt: 90 stopni	-Opakowanie zbiorcze: max 10 szt.	1 szt.	200
7	Retraktor Tęczówkowy / Jałowy, Jednorazowy	Regulowane	-Rozciąga i stabilizuje tęczówkę podczas / operacji usunięcia zaćmy	5 szt.	50
8	Gąbki Okulistyczne / Jałowe, Jednorazowe	typ Strzałka (Włócznia)	-Ilość w 1 saszetce/blistrze: 5-6 szt. / -Opakowanie zbiorcze: max 200 szt.	200 szt.	2
					SUMA:	0

## 5-Taśmy Podcewkowe
Część 5: Taśmy Podcewkowe: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Taśma Podcewkowa / Jałowa / Jednorazowa / w zestawie / z 2 igłami TOT	Szerokość: 1,3 cm / Grubość: 0,4 mm	-Przeznaczenie: Operacyjne leczenie wysiłkowego / nietrzymania moczu u kobiet / -Implantacja przez otwory zasłonione w technice Out-In oraz In-Out / -Skład zestawu: 1 Taśma Podpierająca (Niewchłanialna, makroporowata / polipropylenowa, monofilamentowa, laserowo zgrzewane brzegi), / 2 jednorazowe igły typu Deschamps, przeznaczone / do implantacji taśmy / -Gramatura taśmy: 62 g/1 m2 / -Opakowanie jednostkowe: 1 zestaw	1 zestaw	30
					SUMA:	0

## 6-Ubranie Chirurgiczne
Część 6: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33199000-1
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: S	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina: polipropylenowa 35 g/1 m2 typ SMS, BEZ lateksu / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / (potwierdzona kartą techniczną) / Odporność na penetrację mikroorganizmów / na sucho: 4 CFU/100 cm2 / Wytrzymałość na rozrywanie: min. 89 kPa / -Bluza: kształt ergonomiczny-dzwonu, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne min. 15x15 cm, / 1 kieszeń górna min. 10x10 cm / -Spodnie: wiazane w pasie za pomocą taśmy / -Komplet: spakowany w szczelną torbę poliestrową,	1 komplet	500
2	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: M	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina: polipropylenowa 35 g/1 m2 typ SMS, BEZ lateksu / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / (potwierdzona kartą techniczną) / Odporność na penetrację mikroorganizmów / na sucho: 4 CFU/100 cm2 / Wytrzymałość na rozrywanie: min. 89 kPa / -Bluza: kształt ergonomiczny-dzwonu, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne min. 15x15 cm, / 1 kieszeń górna min. 10x10 cm / -Spodnie: wiazane w pasie za pomocą taśmy / -Komplet: spakowany w szczelną torbę poliestrową,	1 komplet	1500
3	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: L	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina: polipropylenowa 35 g/1 m2 typ SMS, BEZ lateksu / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / (potwierdzona kartą techniczną) / Odporność na penetrację mikroorganizmów / na sucho: 4 CFU/100 cm2 / Wytrzymałość na rozrywanie: min. 89 kPa / -Bluza: kształt ergonomiczny-dzwonu, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne min. 15x15 cm, / 1 kieszeń górna min. 10x10 cm / -Spodnie: wiazane w pasie za pomocą taśmy / -Komplet: spakowany w szczelną torbę poliestrową,	1 komplet	1500
4	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina: polipropylenowa 35 g/1 m2 typ SMS, BEZ lateksu / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / (potwierdzona kartą techniczną) / Odporność na penetrację mikroorganizmów / na sucho: 4 CFU/100 cm2 / Wytrzymałość na rozrywanie: min. 89 kPa / -Bluza: kształt ergonomiczny-dzwonu, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne min. 15x15 cm, / 1 kieszeń górna min. 10x10 cm / -Spodnie: wiazane w pasie za pomocą taśmy / -Komplet: spakowany w szczelną torbę poliestrową,	1 komplet	1000
5	Ubranie Chirurgiczne / Komplet: / Bluza z Krótkim Rękawem+Spodnie z Trokami / NIEjałowy / Jednorazowy	Rozmiar: XXL	-Wyrób Medyczny: Klasa I / -Włóknina: polipropylenowa 35 g/1 m2 typ SMS, BEZ lateksu / Zgodność z Aktualną Normą: EN 13795-2 / (potwierdzona kartą techniczną) / Odporność na penetrację mikroorganizmów / na sucho: 4 CFU/100 cm2 / Wytrzymałość na rozrywanie: min. 89 kPa / -Bluza: kształt ergonomiczny-dzwonu, / dekolt typ V wykończony lamówką, / 2 kieszenie dolne min. 15x15 cm, / 1 kieszeń górna min. 10x10 cm / -Spodnie: wiazane w pasie za pomocą taśmy / -Komplet: spakowany w szczelną torbę poliestrową,	1 komplet	500

## 7-Wkłady do Ssaka
Część 7: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Wkład do Ssaka / Jednorazowy	Do Systemu FLOVAC / Pojemność: 1 L	-Kompatybilny z Kanistrem Wielokrotnego / Użytku typu FLOVAC	1 szt.	400
					SUMA:	0

## 8-Probówki, Pipety, Nakłuwacze Drenów
Część 8: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Probówki Okrągłodenne / NIEjałowe	Wysokość: 7,5 cm / Średnica: 1,2 cm	-BEZ kołnierza / -Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	1000 szt.	20
2	Probówki Okrągłodenne / z Nakrętką lub Korkiem / Jałowe	Wysokość: 15 cm (+/- 1 cm) / Średnica: 1,6 cm (+/- 0,1 cm)	-Wykonane z PoliStyrenu / -Bezbarwne, Przezroczyste	100 szt.	6
4	Nakłuwacz Bezpieczny / Drenów i Probówek / do Nakrapiania Krwi / na Płytę Serologiczną	Uniwersalny	-Umożliwia pobierania krwi z drenu do probówki	500 szt.	5
5	Pipety Pasteura	Objętość: 1 ml	-Podziałka co 0,25 ml	500 szt.	5
					SUMA:	0

## 9-Układ do Resuscytacji
Część 9: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33170000-2
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Układ do Resuscytacji / Jednorazowy	Dla Dorosłych / Typ: "Intensive"	-Do aparatu do resuscytacji: / Stephan EVE	1 szt.	70
					SUMA:	0

## 10-Nożyczki do Endoskopów Sztywnych
Część 10: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Nożyczki Laparoskopowe / JEDNORAZOWE	Średnica Szaftu: 5 mm / Długość Szaftu: 33 cm / Długość Ramion: 12-13 mm / Szerokość Otwarcia Ramion: / 7-9 mm	-Jednorazowe / -Monopolarne / -Typ Metzenbaum-Zagięte / -Oba ramiona ruchome	1 szt.	300
2	Nożyczki Laparoskopowe LIMITOWANE UZYCIE z możliwością 6-9 sterylizacji	Średnica Szaftu: 5 mm / Długość Szaftu: 33 cm / Długość Ramion: 12-13 mm / Szerokość Otwarcia Ramion: / 7-9 mm	- Z możliwością 6-9 sterylizacji - Monopolarne -Typ Metzenbaum-Zagięte -Oba ramiona ruchome	1 szt.	50
					SUMA:	0

## 11-Zestaw z Serwetą z Wycięciem "U"
Część 11: Materiały Medyczne: 33140000-3, 33190000-8
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw Do Operacji Żylaków / z Serwetą / z Wycięciem "U" / Jałowy / Jednorazowy	Minimalne Wymagania dla Laminatu: / -min. 2-warstwowy (podfoliowana włóknina) / -Gramatura: min. 48 g/1 m2 / -Spełniający min. Standardowe wymagania normy PN-EN 13795 / Skład Minimalny: / -Serweta min. 200 cm x min. 260 cm z samoprzylepnym / wycięciem „U” 7-9 cm x 80-105 cm: 1 szt. / -Serweta Samoprzylepna min.140 cm x min. 180 cm: 1 szt. / -Ręczniki do Rąk: min. 2 szt. / -Serweta na Stolik Mayo min. 78 cm x min. 140 cm: 1 szt. / -Serweta na Stolik Narzędziowy min. 140 cm x min. 190 cm : 1 szt. / -Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu / z innymi dodatkowymi elementami / nie ujętymi w składzie minimalnym. / Dodatkowe elementy nie podlegają ocenie.	1 zestaw	150
					SUMA:	0

## 12-Zestawy Infuzyjne do Pompy
Część 12: Zestawy Infuzyjne do Pompy: 33160000-9
L.p.	TYP PRODUKTU	WYMIARY	WYMAGANIA DOTYCZĄCE / PRODUKTU	WIELKOŚĆ / OPAKOWANIA	ILOŚĆ / OPAKOWAŃ	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY / LUB PRODUCENT	CENA/OP. / BRUTTO [ZŁ]	WARTOŚĆ / BRUTTO [ZŁ]	NUMER KATALOGOWY / LUB NUMER "REF"	VAT / [%]
1	Zestaw do INFUZJI / (Do pompy infuzyjnej / objętościowej) / Jałowy / Jednorazowy	Długość: 285 cm / Objętość wypełniania: 22 ml / Komora kroplowa: / 20 kropli/mL z filtrem 15 µm	-W pełni zgodny z pompą infuzyjną objętościową: Medima P300 / (wymagane oświadczenie producenta) / -PCW bez ftalanów, Bez lateksu / -Zintegrowana igła biorcza / -Odpowietrznik, z filtrem antybakteryjnym i zatyczką / -Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem / -Zawór rolkowy / -Męski łącznik Luer Lock / -Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym	1 zestaw	1200
					SUMA:	0