*Załącznik nr. 1*

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43**- pow. użytkowa 657,0m2 , kubatura 2 675,0m3. Budynek wynajmowany dla Przychodni SP ZOZ MSW Wrocław. Budynek posiada ściany drewniane, strop drewniany, stolarka okienna drewno/PCV, drzwi zewnętrzne stalowe. Budynek wybudowany ok. lat 50-tych, nie był poddawany termomodernizacji oraz remontom.

Osobą do kontaktu – Naczelnik Wydziału Wspomagającego Ryszard Kusz– tel. 505-094-981