Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część  nr 1 Dostawa odczynników do analizatora RKZ ABL 90 FLEX będącego własnością Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie  oraz dzierżawa kompatybilnego analizatora RKZ – backup.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Moduł płuczący ABL FLEX solution pack | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Moduł pomiarowy SC90 600/30 BG/LYT/MET/OXI + QC | Szt. | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyłapywacze skrzepów ( op. 250 szt. ) | opakowanie | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier termiczny do ABL FLEX ( op. 8 szt. ) | opakowanie | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Umowa serwisowa do analizatora ABL 90 FLEX będącego własnością szpitala | miesięcy | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa analizatora backup kompatybilnego z analizatorem głównym | miesięcy | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pakiet przeglądowy dzierżawionego analizatora backup |  | 2 razy |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Część  nr 2 Dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych ( dopuszcza się analizatory używane ) oraz zakup odczynników , materiałów eksploatacyjnych, kontroli i kalibrator do podanej ilości badań na okres 36 miesięcy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | PT | Szt. | 56000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT | Szt. | 34500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | D- Dimer | Szt. | 15750 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TT | Szt. | 20700 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Clauss Fibrynogen | Szt. | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AT III | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Anty Xa | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kontrola poziom normalny i patologiczny , kalibratory, płyny systemowe , materiały zużywalne do ilości podanych badań na okres 36 m-cy* |  | 133 840 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa analizatora | miesięcy | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa analizatora back-up | miesięcy | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

*)W wyliczeniu ilości płynów systemowych oraz materiałów zużywalnych należy

uwzględnić wykonanie 50 % badań jako próbkę  pojedynczą

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część A - Warunki graniczne automatycznych analizatorów koagulologicznych

Uwaga: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane analizatory są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

| Lp. | Parametr | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne ( 2 szt. ) - analizator główny rok produkcji nie starszy niż 2017, analizator back-up nie starszy niż 6 lat. |  |  |
| 2. | W pełni zautomatyzowane analizatory koagulologiczne wyposażone w komputery sterujące, monitory i UPS-y podtrzymujące pracę analizatorów przez min. 30 min. |  |  |
| 3. | Możliwość wykonywania pomiarów równocześnie metodami: wykrzepialną (na zasadzie optycznej), chromogenną i immunologiczną. |  |  |
| 4. | Metodyka wykonywania oznaczeń: umożliwiająca pomiary w osoczu zhemolizowanym i lipemicznym. |  |  |
| 5. | Wydajność analizatora: min. 100 ozn./godz. dla oznaczeń PT i APTT |  |  |
| 6 | Chłodzone min. 20 stanowisk odczynników w temp. nie wyższej niż 16 st.C. |  |  |
| 7. | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek. |  |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości. |  |  |
| 9. | Możliwość oznaczania D-dimerów ilościowo i wyrażania ich stężenia w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu (mg/l FEU). Wymagany punkt odcięcia 0,5 mg/l FEU. D-dimery, z certyfikatem FDA lub wydanym przez europejską jednostkę notyfikacyjną potwierdzającym przydatność w wykluczaniu zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich. |  |  |
| 10. | Odczynnik do PT w oparciu o ludzką tromboplastynę rekombinowaną o wartościach ISI 1,0 +/- 0,1. Odczynnik umożliwia również szacunkowe określenie Fib na bazie PT |  |  |
| 11. | Wbudowany program kontroli jakości – możliwość graficznego przedstawienia kontroli, możliwość zastosowania reguł Westgarda |  |  |
| 12. | Możliwość oznaczania próbek CITO z dowolnej pozycji próbkowej (min. 20 pozycji) oraz dostawiania ich w trakcie pracy aparatu. Możliwość przeprogramowania próbek rutynowych na pilne i doprogramowania testów w trakcie pracy. |  |  |
| 13. | Odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatów |  |  |
| 14. | Czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Czytniki kodów wewnętrzne umożliwiające jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich indywidualnego, kolejnego skanowania przez użytkownika |  |  |
| 15. | Ilość miejsc na próbki badane - nie mniej niż 40. |  |  |
| 16. | Ilość kuwet dostępnych na pokładzie aparatu – min. 400 z możliwością płynnego ładowania podczas pracy aparatu. |  |  |
| 17. | Osobne igły pobierające odczynniki i próby badane |  |  |
| 18. | Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtarzania oznaczenia w przypadku przekroczenia liniowości testu (reflex testing) |  |  |
| 19. | Podgląd przebiegu krzywych reakcji do wszystkich typów oznaczeń. |  |  |
| 20. | Detekcja poziomu próbki |  |  |
| 21. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną( LAB 3000 ) w oparciu o dwukierunkową komunikację |  |  |
| 22. | Podłączenie analizatora głównego i podłączenie analizatora back-up do funkcjonującego w szpitalu Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LAB 300 )na koszt Wykonawcy |  |  |
| 23. | Jednorodny system analityczny - odczynniki kontrolne i kalibratory oraz analizator tego samego producenta – dla wszystkich oferowanych parametrów. |  |  |
| 24. | Instrukcja obsługi analizatora i oprogramowanie sterujące analizatorem w języku polskim |  |  |
| 25. | Gwarancja przez cały okres trwania umowy |  |  |
| 26. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia |  |  |
| 27. | Instalacja , uruchomienie i szkolenie na koszt Wykonawcy |  |  |

Uwaga: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane analizatory są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 3 - Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i kontroli niezbędnych do przeprowadzenia 585 500 oznaczeń z zakresu biochemii  klinicznej w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą  trzech analizatorów

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
|  | ALT | oznaczeń | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  | AST | oznaczeń | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza | oznaczeń | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALP | oznaczeń | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | CK | oznaczeń | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | GGTP | oznaczeń | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | LDH | oznaczeń | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Albumina | oznaczeń | 2200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina całkowita | oznaczeń | 11000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina bezpośrednia | oznaczeń | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik | oznaczeń | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina enzymatyczna | oznaczeń | 85000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy | oznaczeń | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko całkowite | oznaczeń | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza heksokinazowa | oznaczeń | 75000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol | oznaczeń | 27000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglicerydy | oznaczeń | 25000 |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL cholesterol bezp. | oznaczeń | 24000 |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP | oznaczeń | 65000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń | oznaczeń | 11000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez | oznaczeń | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosforany n/org. | oznaczeń | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | oznaczeń | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | UIBC | oznaczeń | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko w moczu i PMR | oznaczeń | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy | oznaczeń | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak | oznaczeń | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Transferyna | oznaczeń | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | HbA1c met.bezp. | oznaczeń | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czynnik reumatoidalny RF | oznaczeń | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASO | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód/Potas/Chlorki/Lit | oznaczeń | 85 000/85 000/85 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Immunoglobulina A ( IgA ) | oznaczeń | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Immunoglobulina G ( IgG ) | oznaczeń | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Immunoglobulina M ( IgM ) | oznaczeń | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory i kontrole ilość opakowań dostosowana do ilości badań na 36 miesięcy kalibracja zgodnie z zaleceniami producenta , kontrola wg. Części D |  | 586 580 |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne, płyny systemowe oraz pozostałe niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania analizatorów , dostosowane do ilości badań na 36 miesięcy |  | 586 580 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola zewnątrz laboratoryjna Bilirubina bezpośrednia Alkohol etylowy Amoniak CRP ASO Transferyna /UIBC RF |  | 6 6 6 6 6 6 6 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Dzierżawa 3 analizatorów | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Parametry graniczne analizatorów

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego - głównego | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy lub używany ( po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją, rok produkcji co najmniej 2018 )automatyczny analizator biochemiczny typu wolnostojącego (podłogowy), obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera. |  |  |
| 2. | Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 400 testów/godz. |  |  |
| 3. | Wewnętrzna przystawka ISE do pomiaru Na, K , Cl i Lit z w pełni bezobsługowymi wszystkimi elektrodami. |  |  |
| 4. | Wydajność ISE (dla surowicy) min. 60 próbek/godz. |  |  |
| 5. | Zamknięty system odczynnikowy do ISE |  |  |
| 6. | Bezpośredni pomiar ISE |  |  |
| 7. | Metody pomiarowe: kinetyczna, end point, fixed time, różnicowa. |  |  |
| 8. | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia: szklane (nie wymagające czynności konserwacyjnych) lub plastikowe (wymieniane okresowo). |  |  |
| 9. | Zakres pomiarowy fotometru min. 3.0A |  |  |
| 10. | Rozdzielczość fotometru – minimum 0.0001A |  |  |
| 11. | Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie/pomijanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania pracy analizatora/sesji w toku. |  |  |
| 12. | Analizator wyposażony w stację mycia kuwet. |  |  |
| 13. | 2 niezależne ramiona odczynnikowe, mieszadła i osobne ramię próbkowe. |  |  |
| 14. | Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych. |  |  |
| 15. | Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu, bez wstrzymywania pracy. |  |  |
| 16. | Rotor próbkowy lub podajnik próbek pozwalający załadować jednorazowo min. 80 probówek barkodowanych, odczytywanych przez wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 17. | Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora próbkowego/statywu. |  |  |
| 18. | Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł). |  |  |
| 19. | Termostatowanie rotora reakcyjnego – sucha łaźnia |  |  |
| 20. | Chłodzony rotor odczynnikowy – min. 80 pozycji. |  |  |
| 21. | Monitorowanie poziomu odczynników w pojemnikach, w czasie rzeczywistym. |  |  |
| 22. | Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. |  |  |
| 23. | Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników. |  |  |
| 24. | Automatyczne powtórzenia próbek po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz zaprogramowanego zakresu. |  |  |
| 25. | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy Jenningsa – dwa poziomy kontroli na jednym wykresie, reguły Westgarda i wykresy Youdena. |  |  |
| 26. | Konfigurowalne formaty wydruków; wydruk wyników z poziomu komputera sterującego pracą analizatora na drukarce laserowej. |  |  |
| 27. | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim. |  |  |
| 28. | Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną na zasadzie zapytań. |  |  |
| 29. | Możliwość wysłania zapytania do serwera o zarejestrowane w systemie zlecenia (przed wstawieniem barkodowanych probówek na pokład) i połączenie uzyskanych zleceń po wstawieniu próbek na pokład. |  |  |
| 30. | Automatyczny transfer wyników do sieci po uzyskaniu każdego wyniku. |  |  |
| 31. | Analizator dostarczony z komputerem, monitorem, laserową drukarką monochromatyczną, UPSem oraz stacją uzdatniania wody. |  |  |
| 32. | Gwarancja na zaoferowany analizator na czas trwania umowy. |  |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu: do 48 godzin od chwili zgłoszenia. |  |  |
| 34. | Bezpłatne szkolenie personelu i koszty przeglądów w trakcie trwania umowy. |  |  |
| 35. | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez okres trwania umowy. |  |  |
| 36. | Dołączenie do oferty ulotek lub instrukcji używania analizatora w języku polskim, potwierdzających spełnianie wszystkich warunków. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji (instrukcja użytkownika i serwisowa) i/lub demonstracji analizatora w swoim laboratorium na koszt Oferenta. |  |  |
| 37. | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA |  |  |
| 38. | Niezależne zasilanie analizatora, lodówki i ISE. |  |  |
| 39. | Maksymalne zużycie wody poniżej 15 litrów/godz. |  |  |

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatorów typu back-up | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy lub używany ( po pełnym przeglądzie i z pełną gwarancją, rok produkcji co najmniej 2018 )jednakowe , do postawienia na stole , wieloparametrowe analizatory z wbudowanym modułem ISE - 2 szt. |  |  |
| 2. | Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 200 testów/godz. |  |  |
| 3. | Wymagania dotyczące przystawki ISE: - wydajność przystawki ISE (Na, K, Cl) – min. 40 próbek/godz. - pomiar ISE metodą bezpośrednią za pomocą elektrod bezobsługowych (identyczne jak w analizatorze głównym) - wszystkie odczynniki do ISE w szczelnie zamkniętym paku identyfikowanym za pomocą wbudowanego chipa (identyczne jak w analizatorze głównym) - automatyczna kalibracja przystawki ISE |  |  |
| 4. | System odczynnikowy w pełni otwarty (nie dotyczy ISE) |  |  |
| 5. | Analizator pracujący w trybie pacjent po pacjencie |  |  |
| 6. | Igła próbkowo -odczynnikowa wyposażona w termostat, czujnik poziomu płynu, czujnik wykrywania przeszkód w pionie i ciśnieniowy czujnik wykrywania skrzepów |  |  |
| 7. | Automatyczne mycie igły po wykryciu skrzepu i kontynuacja pracy przez analizator |  |  |
| 8. | W pełni bezobsługowy układ optyczny, niewymagający wymiany jego elementów |  |  |
| 9. | Automatyczne podejmowanie pracy analizatora po uderzeniu w probówkę lub naczynko |  |  |
| 10. | Bezobsługowy układ dozujący, niewymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków (nie dotyczy ISE) |  |  |
| 11. | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia: szklane (nie wymagające czynności konserwacyjnych) lub plastikowe (wymieniane okresowo). Termostatowanie: sucha łaźnia |  |  |
| 12. | Czujnik przepełnienia kuwet reakcyjnych |  |  |
| 13. | Analizator wyposażony w mieszadło |  |  |
| 14. | Automatyczne prześwietlanie kuwet w czasie rzeczywistym i pomijanie kuwet poza zakresem |  |  |
| 15. | Rotor próbkowo-odczynnikowy na min. 80 pozycji odczytywanych automatycznie przez wbudowany czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 16. | Pełna dowolność w rozmieszczaniu odczynników i próbek, możliwość umieszczenia odczynników, próbek, kalibratorów i kontroli na dowolnej pozycji rotora próbkowo-odczynnikowego |  |  |
| 17. | Próbki citowe- możliwość umieszczenia próbek citowych na dowolnej pozycji rotora i możliwość zmiany dowolnej próbki rutynowej znajdującej się na pokładzie na citową w trakcie pracy aparatu |  |  |
| 18. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 19. | Możliwość dostawiania próbek lub odczynników w trakcie pracy analizatora w czasie poniżej 60 sekund |  |  |
| 20. | Wszystkie odczynniki w barkodowanych buteleczkach tego samego producenta, co analizator (nie dotyczy ISE) |  |  |
| 21. | Materiały kalibracyjne i kontrolne tego samego producenta co analizator (nie dotyczy ISE) |  |  |
| 22. | Pamięć poziomu odczynników po wyjęciu i ponownym wstawieniu buteleczki na pokład analizatora |  |  |
| 23. | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza liniowością lub zdefiniowanym zakresem |  |  |
| 24. | Automatyczne rozcieńczenie wstępne próbek moczu dla testów biochemicznych |  |  |
| 25. | Możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia i zagęszczenia |  |  |
| 26. | Możliwość odczytu bardzo ciemnych reakcji do 3.5A |  |  |
| 27. | Rozdzielczość odczytu reakcji: 0.0001 |  |  |
| 28. | Moduł kontroli jakości z wykresami Levy Jenningsa i Youdena, z możliwością automatycznego wyznaczenia własnych zakresów kontroli |  |  |
| 29. | Czas gotowości analizatora do pracy od pełnego wyłączenia nie dłuższy niż 30 min. |  |  |
| 30. | Zużycie wody przez analizator maks. 10 l/ godz. i dostarczenie stacji uzdatniania wody spełniających wymagania analizatorów (do każdego analizatora osobno). |  |  |
| 31. | Pojemniki na płyn myjący i ścieki wysokostężone wewnątrz analizatora |  |  |
| 32. | Niezależne zasilanie analizatora, lodówki i przystawki ISE |  |  |
| 33. | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 500VA |  |  |
| 34. | Dwukierunkowa komunikacja z LIS na zasadzie zapytań (nie list roboczych). Podłączenie analizatorów do systemu LAB3000 |  |  |
| 35. | Obsługa z poziomu zewnętrznego komputera |  |  |
| 36. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |  |
| 37. | Analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki, kontrole, kalibratory, płyny myjące i materiały zużywalne co analizator główny. |  |  |

Schemat  kontroli

| Codziennie | 1 x w tygodniu | 2 x w tygodniu |
| --- | --- | --- |
| bilirubina całkowita bilirubina bezpośrednia glukoza mocznik kreatynina kwas moczowy białko całkowite Na/K/Cl wapń fosforany magnez | Transferyna UIBC HbA1c | Enzymy cholesterol HDL trójglicerydy żelazo albumina alkohol etylowy CRP białko w moczu amoniak |

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 4 - Zakup systemu aspiracyjno- próżniowego do pobierania materiału do badań  laboratoryjnych elementami systemu  kapilarnego i elementami  uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki.

warunki techniczne

1.Probówki plastikowe, z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami z wyjątkiem probówek o średnicy 13 mm

a) probówki o średnicy 13 mm bez etykiet

b) gwarancja wytworzenia próżni tuż przed pobraniem lub możliwość pobrania  przez odciągnięcie tłoka

c) wystandaryzowane i zapewniające pobranie właściwej ilości krwi

d) szybkie wykrzepianie krwi

2.Igły systemowe, łączniki – pakowane pojedynczo, eliminujące wykrzepianie się krwi podczas

pobierania do kilku probówek

3.Igły motylkowe do posiewów krwi umożliwiające bezpośredni przepływ krwi z naczynia

krwionośnego do butelki z podłożem

4.Cały asortyment systemu zamkniętego i przygotowania krwi do analizy przedstawiony w pakiecie musi pochodzić od jednego producenta

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
|  | Probówko strzykawka do biochemii 7,5 – 8,0 ml i średnicy 14 – 15 mm | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do biochemii 5,0 – 5,5 ml i średnicy 14 – 15 mm | Szt. | 65 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do biochemii 2,5 -3,0 ml i średnicy 13 – 14 mm | Szt. | 160 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do biochemii 1,0 – 1,5 ml i średnicy 8,0 – 9,0 mm | Szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka z He-Li 2,5 – 3,0 ml i średnicy 13 – 14 mm | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka z He-Li 1,0 – 1,5 ml i średnicy 8,0 – 9,0 mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do morfologii 2,5 – 3,0 ml i średnicy 13 – 14 mm | Szt. | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do morfologii 1,0 – 1,5 ml i średnicy 8,0 – 9,0 mm | Szt. | 17 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do morfologii 4,5 – 5 ml i średnicy 13 – 14 mm | Szt. | 23 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do koagulologii 2,5 – 3,0 ml i średnicy 13 – 14 mm | Szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do koagulologii 1,0 – 1,5 ml i średnicy 8,0 – 9,0 mm | Szt. | 10 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówko strzykawka do OB 1,5 – 2,0 ml i średnicy 11 – 12 mm + pipeta kalibrowana | Szt. | 27000 +27000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg 2,5 – 3,0 ml i średnicy 11 – 12 ml | Szt. | 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówko strzykawka do glukozy 2,5 – 3,0 ml i średnicy 13 – 14 ml | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka do gazometrii 1,0 – 2,0 ml l i średnicy 11 – 12 ml z filtrem odpowietrzającym pakowane pojedynczo,sterylne | Szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła systemowa 0,9; 0,8 mm długość 38 – 40 mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła systemowa 0,8 mm długość 23 – 25 mm | Szt. | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła motylkowa 0,8; 0,9 mm z drenem do 80 mm | Szt. | 65000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła motylkowa 0,8 mm na posiew krwi z drenem do 200 mm, pakowana jako całość | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do próżniowego pobierania moczu obj. do 9,5 ml ze stożkowym dnem | ZESTAW | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otwieracz do drenów z krwią | Szt. | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do posiewów | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter na końcówkę LUERA ( do podłączenia z igłą systemową ) | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do końcówki LUERA ( do podłączenia z wenflonem, trójnikiem itp. ) | Szt. | 42 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter z łopatką do rozmazów | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrometoda do biochemii 200 ul z kapilarą | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrometoda do morfologii z EDTA 200 ul z kapilarą | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrometoda do OB 200 ul | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrometoda do do koagulologii 1,0-1,3 ml | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa wirówki laboratoryjnej z możliwością wirowania wszystkich zamawianych rozmiarów probówek na 36 m-c | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - OB ( 6 razy zgodnie z harmonogramem laboratorium ) |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Uwaga : dostarczenie próbek w ilości 1 szt.  obowiązkowe z wyłączeniem pozycji -  30, 31.

| Lp. | Parametr wirówki | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka minimum 24 miejscowa |  |  |
| 2. | Wbudowany kalkulator |  |  |
| 3. | Programator co najmniej 10 wariantów pracy |  |  |
| 4. | Możliwość hamowania i przyspieszania w skali |  |  |
| 5. | Silnik bez szczotkowy |  |  |
| 6 | Rotor wychylny , sześcioramienny |  |  |

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część 5  Dostawa  probówek do przygotowania preparatów w diagnostyce parazytologicznej na okres 36 miesięcy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Probówki gotowe do użycia z podwójnym filtrem, ze zintegrowana łopatką i fabrycznie napełnione odczynnikiem - do przygotowywania preparatów w diagnostyce parazytologicznej. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Uwaga : dostarczenie próbek w ilości 1 szt. obowiązkowe.

…………….………., dnia……………2020 r.

…………………………………………………………
											(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)