Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/25                                              Sucha Beskidzka dnia 04.04.2025 r.

Dotyczy: Postępowania pn. Dostawę ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, informuje, że na w/w postępowanie w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 p.z.p. wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli o poniższym opisie:

- komplet pościeli medycznej w kolorze zielonym

- poszwa na poduszkę w rozmiarze 70x85 cm

- poszwa na koc w rozmiarze 150x210 cm

- prześcieradło w rozmiarze 150x240 cm

- jednorazowego użytku

- gramatura 25 g/m2

- wykonane z miękkiej i miłej w dotyku włókniny polipropylenowej (100% PP)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza gramatury, dopuszcza rozmiary.