Iława, 26.03.2019 r.

**dotyczy: dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na 3 zadania dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 10/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 2**

**Pytanie nr 1**

Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa, Część 1 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy na 1300 oznaczeń na okres 36 miesięcy.

Czy biorąc pod uwagę ilość badań jaką przewiduje wykonać Zamawiający ( tj. 1300 badań / 36 miesięcy ) - co daje ok 8-9 badań tygodniowo – Zamawiający wymaga , aby zaoferowania ilość żeli pozwoliła na wykonywanie proteinogramów ok 1 x w tygodniu ( 3-4 x w miesiącu) , nawet, gdyby ilość badań była mniejsza niż możliwości pojedynczej płytki żelowej, czy też planuje zbieranie materiału- nawet dłużej niż tydzień - celem zapełnienia badaniami pełnej płytki ?

**Odpowiedź: 3-4 x w miesiącu**