Czersk, 2024-11-26

ZP.271.47.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Ułożenie wykładziny PCV na posadzce w Przedszkolu w Łęgu - prace naprawcze”,** (ogłoszenie nr 2024/BZP 00604294 z dnia 20.11.2024 r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Obmiar nie obejmuje powierzchni cokolików o wysokości 10 cm, Czy w obmiarze zawarta jest powierzchnia podłogi przy oknach po skuciu kafelek?
2. Przy pracach związanych z układaniem wykładziny PCV przepisy nie nakazują aby nadzór był prowadzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. W związku z tym czy zamawiający może odstąpić od tego warunku?”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zgodnie z przedstawionymi rysunkami do OPZ, tj. Załącznik nr 1   
   i nr 2 projektant przewidział wykonanie wykładziny na powierzchni podłogi przy oknach, w miejscach gdzie do tej pory były ułożone płytki ceramiczne.
2. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy w sprawie prowadzenia prac naprawczych w budynku Przedszkola   
   w Łęgu wymagana jest osoba z uprawnieniami budowlanymi. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby taka osoba nadzorowała poprawność realizacji prac budowlanych.

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a