## Armatura żeliwna - I
ARMATURA ŻELIWNA - GRUPA A1
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
HYDRANTY
1 | Hydrant nadziemny samoodwadniający z pojedynczym zamknięciem DN – 80 wkop – 1500 PN – 16 | szt. | 8 |  |  | 1751.09
2 | Hydrant podziemny samoodwadniający z pojedynczym zamknięciem DN – 80 wkop – 1500 PN – 16 | szt. | 5 |  |  | 1195.65
3 | Hydrant podziemny samoodwadniający z pojedynczym zamknięciem DN – 80 wkop – 1250 PN – 16 | szt. | 10 |  |  | 1141.3
4 | Hydrant DN 80 wkop 1250 nadziemny | szt. | 20
5 | Hydrant podziemny samoodwadniający z pojedynczym zamknięciem DN – 80 wkop – 750 PN – 16 | szt. | 2 |  |  | 1086.96
6 | Osłona komory dolnej hydrantu ułatwiająca odwodnienie, oraz zapobiegająca przytkaniu odwodnienia, wykonanie: korpus osłony z tworzywa pokryty geowłókniną zabezpieczoną paskami zaciskowymi | szt. | 30 |  |  | 61.58
7 | Skrzynka hydrantowa owalna korpus z tworzywa PEHD, z pokrywką z żeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną | szt. | 10 |  |  | 121.74
8 | Skrzynka hydrantowa owalna z żeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną | szt. | 10 |  |  | 360
9 | Płyta podkładowa PEHD pod skrzynkę hydrantową | szt. | 15 |  |  | 31.09
10 | Klucz do hydrantów nadziemnych | szt. | 1 |  |  | 50
11 | Klucz do hydrantów podziemnych i zasuw | szt. | 1 |  |  | 250
12 | Stojak hydrantowy podwójny z dwoma nasadami Ø 75 do stosowania z hydrantami podziemnymi | szt. | 1 |  |  | 822.86
KOLANA, KRÓĆCE - Grupa A 2
13 | Kolano żeliwne dwukołnierzowe 90° DN – 80 ze stopką (ośmiootworowe) pod hydrant wykonanie z żeliwa sferoidalnego, ciśnienie robocze PN – 16, zabezpieczenie antykorozyjne – wewnątrz farbą epoksydowa | szt. | 5 |  |  | 190.22
14 | Króciec żeliwny typ FF DN – 80, L – 200 mm wykonanie z żeliwa sferoidalnego, (ośmiootworowe) ciśnienie robocze PN – 16, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz farba epoksydowa | szt. | 2 |  |  | 175.65
15 | Króciec żeliwny typ FF DN – 80, L – 300 mm wykonanie z żeliwa sferoidalnego, (ośmiootworowe) ciśnienie robocze PN – 16, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz farba epoksydowa | szt. | 3
16 | Króciec żeliwny typ FF DN – 80, L – 400 mm wykonanie z żeliwa sferoidalnego, (ośmiootworowe) ciśnienie robocze PN – 16, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz farba epoksydowa | szt. | 2 |  |  | 233.04
17 | Króciec żeliwny typ FF DN – 80, L – 500 mm wykonanie z żeliwa sferoidalnego, (ośmiootworowe) ciśnienie robocze PN – 16, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz farba epoksydowa | szt. | 1 |  |  | 271.3
ZWĘŻKI, ZAWORY, FILTRY - Grupa A 2
18 | Zawory odpowietrzająco – napowietrzające, 2- stopniowe do wody pitnej z przyłączem kołnierzowym DN – 80 do zabudowy w komorach na rurociągu | szt. | 1 |  |  | 1190.22
19 | Zawory odpowietrzająco – napowietrzające, 2- stopniowe do wody pitnej z przyłączem kołnierzowym DN – 100 do zabudowy w komorach na rurociągu | szt. | 1 |  |  | 1838.04
20 | Zawór odpowietrzająco – napowietrzający 2 – stopniowy DN – 80 do wody pitnej do bezpośredniej zabudowy w ziemi PN – 16 wraz ze skrzynką żeliwną uliczną w kpl. | szt. | 1 |  |  | 3166.52
21 | Zawór odpowietrzająco – napowietrzający 2 – stopniowy DN – 100 do wody pitnej do bezpośredniej zabudowy w ziemi PN – 16 wraz ze skrzynką żeliwną uliczną w kpl. | szt. | 1 |  |  | 3357.28
22 | Kołnierz przejściowy żeliwny DN80 4/8 otw. | szt. | 1 |  |  | 94.12
23 | Filtr siatkowy kołnierzowy DN50 | szt. | 1 |  |  | 187.72
24 | Filtr siatkowy kołnierzowy DN80 | szt. | 1 |  |  | 410.11
25 | Filtr siatkowy kołnierzowy DN100 | szt. | 1 |  |  | 463.91
26 | Filtr siatkowy kołnierzowy DN150 | szt. | 1 |  |  | 945.76
27 | Filtr siatkowy kołnierzowy DN200 | szt. | 1 |  |  | 1737.88