OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy 
ul. Kilińskiego 12 w Grudziądzu.

- wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej

- wymiana zdegradowanych elementów drewnianych z zachowaniem wymiarów

- wymiana wyłazu dachowego na nowy systemowy wraz ze zmianą lokalizacji

- przemurowanie kominów ponad dachem oraz częściowo w przestrzeni strychowej 
z wykonaniem nowych nakryw betonowych (czap)

- wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytanowo-cynkowej wraz z rynnami 
i rurami spustowymi

Termin realizacji – 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 60 mc-y dla wykonanych robót.

Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków (BKZ.4120.2.79.2024)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót (jako element pomocniczy) na dzień złożenia oferty.