FORMULARZ  WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH – zmodyfikowany

PAKIET NR 1 Rękawice sterylne chirurgiczne – szpital

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, Wielkość zamówienia: 7 000 par. | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, Wielkość zamówienia: 20 000 par | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry wymagane dot. pozycji 1 i 2:

- Powierzchnia co najmniej lekko teksturowana

- Wykończenie z równo rolowanym mankietem

- Ph neutralne dla skóry

- Rozmiary - od 6,0 do 8,5

- Kształt: anatomiczny; zróżnicowany na prawą i lewą dłoń

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3;  EN-374-3; EN 388, ASTM F 1671, EN 420

- Pakowane parami. Opakowanie zbiorcze do 50 par w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający  identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

Pozycja nr 1. Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe

Wewnętrzna warstwa polimerowa

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana lub parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziom AQL – max. 1,0 | AQL < 1,0 – 2 pkt. AQL = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2 | Zawartość protein – max. 70 µg/g | Wartość: < 70 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 70 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3 | Grubość rękawicy na palcu – min. 0,18 mm | Wartość: > 0,18 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,18 mm – 1 pkt. |  |

Pozycja nr 2. Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowane – środek pudrujący: skrobia kukurydziana niezawierająca talku

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana lub parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość protein – max. 70 µg/g | Wartość: < 70 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 70 µg/g – 1 pkt. |  |
| 2 | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 3 | Grubość rękawicy na palcu – min. 0,18 mm | Wartość: > 0,18 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,18 mm– 1 pkt. |  |

PAKIET NR 2 	Rękawice sterylne chirurgiczne na Blok Operacyjny

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe Wielkość zamówienia: 10 000 par. | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, Wielkość zamówienia: 7 500 par | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowa – dot. pozycji nr 1

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana na całej powierzchni dłoni i palców

- Ph: neutralne dla skóry.

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach od 6,0 do 8,5

- Długość rękawicy: min. 260 mm dopasowana do rozmiaru,

- Kształt: anatomiczny dopasowany do dłoni, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń

- Mankiet: równomiernie rolowany

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671), odporny na przenikanie  substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388, certyfikat: dla środka ochrony osobistej kategorii III

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni.

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

Pozycja nr 1. Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe (kauczuk naturalny)

| Lp. | Parametr / warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein – max. 30 | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt. |  |
| 4. | Raport z wynikami badań potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |

Pozycja nr 2. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane - środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana, niezawierająca talku.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein – max. 30 | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt, |  |
| 4. | Raportami z wynikami badań jednostki niezależnej potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodny z normą EN-374-3 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |

PAKIET NR 3 Rękawice sterylne, ortopedyczne, bezpudrowe, lateksowe –  na Blok Operacyjny

| L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent / nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe Wielkość zamówienia : 3 000 par. | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Mankiet: równomiernie rolowany o grubszych ściankach, odporny na rozdarcia

- Powierzchnia wewnętrzna: polimerowana

- Powierzchnia zewnętrzna: polimerowana i antypoślizgowa na całej powierzchni

- Kolor: antyrefleksyjny brązowy, beżowy, żółty, mleczny

- Ph: neutralne dla skóry.

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach min. od 6,0 do 8,5.

- Długość rękawicy minimum 270 mm - dopasowana do rozmiaru

- Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388 (odporność na rozdarcie na min 1 poziomie – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej), odporny na przenikanie  substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, certyfikat dla środka ochrony osobistej kategorii III, certyfikat jednostki  niezależnej potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie cementu kostnego.

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni.

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein – max. 30 | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,32 mm | Wartość: > 0,32 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,32 mm – 1 pkt. |  |
| 4. | Dokument wystawiony przez producenta lub jednostkę niezależną potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 5. | Raport z wynikami badań z jednostki niezależnej potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 6. | Certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie cementu kostnego zgodnie z normą EN-374-3 na poziomie 2 lub wyżej | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |

PAKIET NR 4 Rękawice sterylne chirurgiczne na Blok Operacyjny – antyalergiczne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, sterylne Wielkość zamówienia: 600 par | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice syntetyczne neoprenowe lub polizoperenowe przeznaczone dla osób uczulonych bezpudrowe, sterylne Wielkość zamówienia: 40 par | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Pozycja nr 1 Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: trójwarstwowe, sterylne

- Trójwarstwowe

- Mankiet: równomiernie rolowany

- Powierzchnia wewnętrzna: lateks nie mający kontaktu z dłonią użytkownika

- Powierzchnia mikroporowata, antypoślizgowa

- Ph: neutralne dla skóry.

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach min. od 6,0 do 8,5.

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 167, odporny na przenikanie  substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388,, certyfikat dla środka ochrony osobistej kategorii III

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni.

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt, |  |
| 2. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 3. | Zawartość protein – max. 20 | Wartość: < 20 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 20 µg/g – 1 pkt. |  |
| 4. | Dokumenty wystawiony przez producenta lub jednostkę niezależną potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 5. | Raport z wynikami badań jednostki niezależnej potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |

Pozycja nr 2 Rękawice chirurgiczne neoprenowe lub poliizoprenowe przeznaczone dla pacjentów uczulonych

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowana

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana  lub antypoślizgowa na całej powierzchni dłoni i palców

- Długość rękawicy minimum 270mm - dopasowana do rozmiaru

- Kształt: anatomiczny, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń

- Produkt zgodny z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 167, odporny na przenikanie  substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3, poziom jakości zgodny z normą EN 420, EN 388, certyfikat dla środka ochrony osobistej kategorii III

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni.

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,21 mm | Wartość: > 0,21 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,21 mm – 1 pkt, |  |
| 3. | Dokumenty wystawiony przez producenta lub jednostkę niezależną potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |
| 4. | Dokumenty wystawiony przez jednostkę niezależną potwierdzający, iż produkt jest odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 | Posiada – 2 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  |

PAKIET NR 5: Sterylne rękawice do pracowni leków cytostatycznych

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe do pracy z lekami cytostatycznymi; Wielkość zamówienia: 4 800 par. | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Rękawice chirurgiczne Neoprenowe do pracy z lekami cytostatycznymi

- Bezpudrowe,

- Warstwa wewn. polimeryzowana

- Powierzchnia zewn. antypoślizgowa na całej powierzchni dłoni i palców

- Mankiet rolowany,

- Grubość rękawic na dłoni ≥ 0,18 mm, długość całkowita ≥ 280 mm,

- Siła zrywania ≥ 12N

- Zgodne z normą EN 455 – 1,2,3,4 , posiadający badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg EN 374 oraz leków cytostatycznych wg EN 374 i/lub ASTMD 6978,

- Kształt anatomiczny dopasowany do dłoni użytkownika, łatwe w nakładaniu, powierzchnia mikroporowata

- Dostępne w rozmiarach: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0

- Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem prawej i lewej dłoni.

- Opakowanie zbiorcze do 50 par  w opakowaniu. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu.

- Sterylizowane radiacyjnie

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,0 | Wartość: < 1,0 – 2 pkt. Wartość: = 1,0 – 1 pkt. |  |
| 2. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,19 mm | Wartość: > 0,19 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,19 mm – 1 pkt. |  |

PAKIET NR 6: Rękawice foliowe sterylne

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice foliowe sterylne Wielkość zamówienia: 7 000 szt. | szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Ofertowany termin rozpatrzenia reklamacji: ________________ dni (proszę podać; max. 15 dni)

Oferowany termin dostawy: __________________ dni (proszę podać; max. 5 dni)

- Spełniające wymagania normy EN 455

- Wykonane z materiału typu EVA,

- Posiadające gładką powierzchnię,

- Zgrzew wytrzymały na rozerwania,

- AQL ≤ 1,5

- Nie zawierające lateksu oraz PCV (wolne od lateksu oraz PCV),

- Kształt: uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń,

- Oznaczone jako wyrób medyczny

- Rozmiary: dostępne w min. 3 rozmiarach: S, M, L

- Wielkość opakowania: do 100 szt. rękawic w opakowaniu zbiorczym, rękawice pakowane pojedynczo

PAKIET NR 7:  Rękawice diagnostyczne, niesterylne – lateksowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe (1op. = 100 szt.) Wielkość zamówienia: 11 260 op. | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe

- Mankiet: równomiernie rolowany

- Powierzchnia wewnętrzna: warstwa polimerowa

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana

- Ph: neutralne dla skóry.

- Rozmiary: dostępne w rozmiarach  S, M, L

- Pakowane w  opakowania: do 150 szt. w opakowaniu

- Kształt: możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3. Zgodność z normami: EN 374-cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420 oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Zgodność z normami: zgodnie z ASTM F 1671), substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poziom AQL – max. 1,5 | Wartość: < 1,5 – 2 pkt. Wartość: = 1,5 – 1 pkt. |  |
| 2. | Zawartość protein: nie więcej niż <30 µg/g. | Wartość: < 30 µg/g – 2 pkt. Wartość: = 30 µg/g – 1 pkt. |  |
| 3. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,12 mm | Wartość: > 0,12 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,12 mm – 1 pkt, |  |

PAKIET NR 8 : Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka, niesterylne, bezpudrowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z długim mankietem, do procedur wysokiego ryzyka (1 op. = 100 szt.) Wielkość zamówienia: 460 op. | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

1. Zrolowany mankiet

2. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowane

3. Powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowane

4. Ph: neutralne dla skóry

5. Rozmiary: dostępne w rozm. S, M, L

6 .Kształt: możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni

7. Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu. Sposób dostarczania: pakowane w opakowaniach do 150 szt.

8. Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3; EN 374-cz.2 i 3 z poziomami ochrony; EN 420; ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Informacja o przenikalności cytostatyków oraz informacja o barierowości dla alkoholi stosowanych w dezynfekcji.

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość mankietu min. 290 mm (ocena wg rozmiaru „M”) | Wartość: > 290mm - 2 pkt Wartość: = 290 mm -1 pkt, |  |
| 2. | Grubość rękawicy na palcu min. 0,14 mm | Wartość: > 0,14 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,14 mm – 1 pkt, |  |
| 3. | Poziom AQL – max. 1,5 | Wartość: < 1,5 – 2 pkt. Wartość: = 1,5 – 1 pkt. |  |

PAKIET NR 9 : Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe,  ze  zrolowanym mankietem

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe, ze zrolowanym mankietem (1 op = 100 szt) Wielkość zamówienia: 20 330 op. | op. |  |  |  |  |  |  |

- Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach

- Ph: neutralne dla skóry

- Rozmiary: dostępne w rozm. S, M, L

- Kształt: możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni

- Opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe powinno posiadać opis umożliwiający identyfikację: rodzaj/przeznaczenie produktu. Sposób dostarczania: pakowane w opakowaniach do 150 szt.

- Zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3; EN 374-cz.2 EN 16523-1:2015 z poziomami ochrony, EN 420; oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Zgodność z normami: EN 374-5:2016, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3, Informacja o przenikalności cytostatyków oraz informacja o barierowości dla alkoholi stosowanych w dezynfekcji

| Lp. | Parametr/warunek | Ocena punktowa | Wartość oferowana / parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grubość rękawicy na palcu: min. 0,10 mm | Wartość: > 0,10 mm – 2 pkt. Wartość: = 0,10 mm – 1 pkt, |  |
| 2. | Długość mankiet min. 240 mm (ocena wg rozmiaru „M”) | Wartość: > 240 mm - 2 pkt Wartość: = 240 mm - 1 pkt, |  |
| 3. | Poziom AQL – max. 1,5 | Wartość: < 1,5 – 2 pkt. Wartość: = 1,5 – 1 pkt. |  |

PAKIET NR 10: Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, przeznaczone dla procedur wysokiego ryzyka (ratownictwo medyczne)

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka (1 op. = 50 szt.) Wielkość zamówienia: 20 op. | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Ofertowany termin rozpatrzenia reklamacji: ________________ dni (proszę podać; max. 15 dni)

Oferowany termin dostawy: __________________ dni (proszę podać; max. 5 dni)

- Rękawice o grubszych ściankach – tj. o grubości ≥ 0,30mm

- Powierzchnia: teksturowana,

- Rozmiar: dostępne w rozmiarach od S do XL.

- Poziom AQL: ≤ 1,5;

- Zawartość protein: ≤ 70 µg/g.

- Zgodne z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3.

- Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni

- Dopuszczalna wielkość opakowania: do 100 szt.

PAKIET NR 11 : Rękawice niesterylne foliowe

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Oferowana ilość op. | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa / wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice niesterylne foliowe (1 op. = 100 szt) Wielkość zamówienia: 500 op. | op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Ofertowany termin rozpatrzenia reklamacji: ________________ dni (proszę podać; max. 15 dni)

Oferowany termin dostawy: __________________ dni (proszę podać; max. 5 dni)

- Posiadające chropowatą powierzchnię

- Zgrzew wytrzymały na rozerwanie

- Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń

- Oznaczone jako wyrób medyczny

Dotyczy wszystkich pakietów:

Oferty, w których parametry oceniane nie mieszczą się w parametrach granicznych/warunkach zawartych w „formularzu parametrów technicznych  i użytkowych” zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.