Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.31.2024

- Wykonywanie konserwacji instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na okres 3 miesięcy tj. od dnia 01.10.2024 r. 
do dnia 30.12.2024 r.( z możliwością dwu krotnego przedłużenia umowy, łącznie maksymalnie 9 miesięcy)

- Zakres prac:

- Kontrola pracy n/w central - 1 raz w miesiącu:

- POLON 4900 – 1 kpl.,

- SAGITTA 250/8 - 1 kpl.,

- BAZ 04 -3 szt.,

- BAZ 2 - 1 szt.,

- RZN 4404K - 3 szt.,

- RZN 4108 -2 szt.,

- RZN 4416M – 1 szt.,

- AFG – 3 szt.,

- BELIMO - 2 szt.,

- OMEGA - 1 szt.

- Sprawdzenie działania sygnalizatorów automatycznych (728 szt.) - 1 raz w kwartale

- Sprawdzenie działania sygnalizatorów ręcznych (74 szt.) - 1 raz w kwartale

- Sprawdzenie działania sygnalizatorów akustycznych (23 szt.) - 1 raz w kwartale

- Sporządzanie w formie pisemnej protokołów przeglądów i konserwacji potwierdzających wykonanie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia za każdy miesiąc kalendarzowy i przekazywanie ich Zamawiającemu nie później niż do 5. dnia kolejnego miesiąca.

- Warunki wykonania przedmiotu zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
(w zakresie objętym przedmiotem umowy) o zaistniałej awarii lub konieczności dokonania naprawy nie później  niż w czasie 24 godzin od ich stwierdzenia, a w przypadku awarii zaistniałej w sobotę lub niedzielę – do poniedziałku do godziny 1000. Informacja powinna zawierać opis awarii oraz propozycje działań naprawczych.

- Wykonawca ma obowiązek informowania niezwłocznie Zamawiającego o konieczności zakupu części oraz dokonania napraw niezbędnych do utrzymania prawidłowej pracy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru – nie później niż w czasie 24 godzin od ich stwierdzenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność usunięcia awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w ciągu 24 godzin od stwierdzenia awarii przez Wykonawcę lub wezwaniu przez pracownika Zamawiającego (w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej) po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu prac oraz ich kosztu (w formie kosztorysu ofertowego) z Zamawiającym.

W przypadku uszkodzenia i konieczności wymiany części, których dostawcą jest autoryzowany dystrybutor, termin naprawy może być przedłużony – po uzgodnieniu z Zamawiającym – jednakże Wykonawca zobowiązany jest w czasie pierwszych 24 godzin od stwierdzenia awarii przez Wykonawcę lub wezwaniu przez pracownika Zamawiającego (w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej) do zabezpieczenia urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru przed zwiększeniem stopnia uszkodzenia i uruchomić je w trybie doraźnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usunięciem awarii lub zabezpieczeniem urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru przed zwiększeniem stopnia uszkodzenia i uruchomieniem ich w trybie doraźnym, o których mowa w ust. 5, w czasie do 4 godzin od momentu stwierdzenia awarii lub wezwania przez pracownika Zamawiającego.

- Nieprzystąpienie do realizacji przez Wykonawcę w wymaganym czasie upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Oferowana przez Wykonawcę wartość usług wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia regulowane będą w następujący sposób.:

- za IV kw. 2024 r.		– … zł brutto,

- za I kw. 2025 r.			- … zł brutto (jeśli umowa ulegnie przedłużeniu),

- za II kw. 2025 r.	– … zł brutto (jeśli umowa ulegnie przedłużeniu).

- Łączna wartość usług wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia:

netto: ……………………………………………………………………………...........................

brutto: ……………………………………………………………………………….....................

słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………...

V. Wykonawca oświadcza, że wartość zamówienia:

- zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym i kompleksowym wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

- została oszacowana przez Wykonawcę po przeprowadzeniu wizji lokalnej budynków Zamawiającego w zakresie niezbędnym do kompleksowego wykonywania przedmiotu zamówienia i

- nie ulegnie zmianie bez względu na ilość prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia w celu osiągnięcia celu określonego przez Zamawiającego w pkt I.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w Klinicznym Centrum Instrukcją Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu.

VI. Warunki płatności: Płatności dokonywane będą po zakończeniu każdego kwartału - na podstawie wystawionej faktury oraz protokołów potwierdzających przez Strony umowy wykonanie usługi 
za dany kwartał - w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany każdorazowo przez obie strony protokół potwierdzający wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.