GUM2022ZP0079 Gdańsk, dnia 01.08.2022r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wirówki laboratoryjnej.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1 -** Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę o poziomie hałasu do 60dB (wirówka do 15 596xg)?
**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2 -** Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę o czasie hamowania z maksymalnej prędkości wirowania (15 596xg) o wartości 40 sek.?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3 -** Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę z adapterami do probówek o pojemnościach: 0.1/0.2ml oraz 0.4/0.5ml (bez adaptera na probówki 0.6ml)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### [*Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*](https://search.gumed.edu.pl/units/350)

 */-/*

 *Katarzyna Grzejszczak*

###

*Sprawę prowadzi Dagmara Żukowska*