**Używany manekin Laerdal MegaCode Kid Advanced + System SIMPAD Plus x1 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)** |
|  | Używany manekin w Laerdal MegaCode Kid Advanced w stanie fabrycznym, gotowy do pracy, bez konieczności wymiany podzespołów i części zużywalnych. |  |
|  | manekin dziecka do realistycznej symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych ii resuscytacyjnych obejmujących scenariusze intubacji, blokadę dróg oddechowych, wkłucia dożylne, defibrylację, kardiowersję, stymulację elektryczną pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną oraz wymuszanie i rozpoznawanie odgłosów serca, płuc oraz perystaltyki; posiada ramię do wkłuć i pomiaru ciśnienia oraz nogi pozwalające na ruchy w anatomicznych kierunkach |  |
|  | manekin posiada giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca |  |
|  | Posiada otwór w szyi i wymienną skórę do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy |  |
|  | Język pompowany manualnie za pomocą gruszki w celu symulacji blokady dróg oddechowych |  |
|  | Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki 90 stopni w każdą stronę |  |
|  | Manekin umożliwia trening następujących czynności: • Intubacja przez usta• Intubacja przez nos• Intubacja palcowa• Wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie• Wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie• Intubacja za pomocą prowadnic świetlnych• Intubacja za pomocą prowadnic elastycznych• Wentylacja przez tchawicę• Konikotomia• Tracheotomia• Wentylacja za pomocą worka samorozpręząlnego• Możliwość osłuchiwania żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek w drogach oddechowych |  |
|  | Umożliwia wkłucia i dożylne podawanie leków:• posiada ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne • Maniulacja żył dołu łokciowego i grzbietowych żył ręki• Dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową• Możliwość wkłuć podskórnych i domięśniowych obustronnych mięśni naramiennych, obustronnych udowych, brzusznych i pośladkowych |  |
|  | Umożliwia odbarczanie odmy opłucnej• Obustronne podobojczykowe• Obustronne pachowe |  |
| **System SIMPAD Plus** |
|  | System sterujący manekinem w postaci tabletu. W zestawie także urządzenie działające w oparciu o Wi-Fi dzięki któremu tablet nawiązuje kontakt z manekinem. Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu, mobilnej budowie i łatwym do obsługi scenariuszom oraz zintegrowanemu dziennikowi danych SimPad PLUS pomoże łatwiej zrealizować wyznaczone cele edukacyjne. |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej