Załącznik do postępowania **ZP/ 627/2022**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Zakup/dostawa pieca SAS BIO EFEKT- kocioł klasy 5 o mocy 29kw
z automatycznym systemem podawania opału oraz sterownikiem pokojowym bezprzewodowym ST-280+ST 260. Typ Stojący. Czopuch do tyłu, zasobnik na pellet z prawej strony, gwarancja producenta, koszt dostawy wliczony w cenę kotła, dostawa do Posterunku Komendy Powiatowej w Waśniowie na ul. Rynek 25, 25-425 Waśniów. Termin realizacji do końca sierpnia br., pierwsze uruchomienie i instruktaż serwisanta w cenie zakupu ( po poinformowaniu przez nas o gotowości- wcześniejsze ustalenie terminu ).