Załącznik nr 1a – ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH

zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię diagnostyczną – pracownię tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach z zachowaniem wymogów budowlanych, sanitarno-epidemiologicznych oraz bhp i p.poż.

Szpital Powiatowy Pyrzyce

Lp	Opis prac adaptacyjnych
I.	POMIESZCZENIE TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
-	Wykonanie prac rozbiórkowych i budowlanych dla nowo powstałego pomieszczenia TK na parterze budynku wraz z zapleczem-rejestracją. Zakres obejmuje wymianę posadzek, malowanie ścian z gładziami, montaż sufitów podwieszanych, wymianę stolarki drzwiowej.
-	ściany sterowni w konstrukcji lekkiej
-	Ściany i strop pracowni obudować osłoną radiologiczną o odpowiednich parametrach
-	Stolarka drzwiowa do pracowni i okno do sterówki w wykonaniu radiologicznym
-	Wzmocnienie stropu w miejscu umiejscowienia tomografu ( w razie konieczności)
-	Instalacja elektryczna wykonana z przewodów N2HX w klasie B2CA dla całego przedmiotu realizacji
-	Wykonać instalacje wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi branżowymi dla pomieszczeń pracowni radiologicznych
-	Wykonać obudowę sufitów na odpowiedniej wysokości
-	Posadzki prądoprzewodzące z odprowadzeniem ładunków
II.	WIATROŁAP
-	stolarka okienna wykonana z profili aluminiowych lub PCV o odpowiedniej klasie przenikalności cieplnej
-	stolarka drzwiowa z profili aluminiowych ciepłych o odpowiedniej klasie przenikalności cieplnej
-	kolorystyka zgodna z istniejącą stolarką
-	nowa posadzka
III.	REMONT KLATKI SCHODOWEJ
-	Napowietrzenie klatki schodowej poprzez drzwi wejściowe
-	Oddymianie poprzez nową klapę zamontowana w połaci dachu
-	Zamontować system oddymiania klatki np. POLON wraz z instalacją odpowiednimi przewodami niepalnymi
-	Stolarka drzwiowa na poszczególne kondygnacje w klasie EIS 30
-	Wymiana balustrady
-	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne o odpowiednich parametrach wraz z okablowaniem dla systemu ssp oraz system SSP w obrębie pomieszczenia podlegającego modernizacji
-	Awaryjny wyłącznik prądu
-	Ściany i stropy wyrównać i pomalować farbami zmywalnymi lateksowymi
IV.	KORYTARZ WZDŁUŻ PRACOWNI TK NA PATRERZE BUDYNKU
-	Wymiana posadzek
-	Naprawa ścian i malowanie
-	Montaż sufitów podwieszanych
-	Montaż stolarki drzwiowej w klasie EIS 60
-	Wymiana obecnej wykładziny na bezpieczną wykładzinę antypoślizgową
V.	REJESTRACIA RTG
-	Wykonanie prac instalacji elektrycznej niskoprądowej
-	Wymiana wykładziny
-	Malowanie
-	Obniżenie sufitu
VI.	ŁAZIENKA DLA PERSONELU
-	Remont łazienki personelu wraz z wymianą urządzeń sanitarnych
VII.	Wykonawca zinwentaryzuje zakres wykonanych prac poprzez stosowną dokumentację powykonawczą.