## Arkusz1
	ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ WSZSL/FZ-55/22

	CZĘŚĆ 1 - WKŁADY DO ODSSYSANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 1,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta.	SZT	7 000
2	Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta.	SZT	2 000
3	Zbiornik wielorazowego użytku o poj. 1,5 litra, do wkładów jednorazowych, wykonany z poliwęglanu; z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką; z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu.	SZT	50
4	Zbiornik wielorazowego użytku o poj. 2,5 litra, do wkładów jednorazowych, wykonany z poliwęglanu; z blokadą utrzymującą zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką; z portem do połączenia podciśnienia umieszczonym w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu.	SZT	30
5	Uniwersalny, uchwyt na szynę, (zakres rozwarcia klamry 2,3cm – 4,2cm); kompatybilny z systemem zbiórki wydzielin firmy Medela	SZT	80
6	Łącznik prosty	SZT	5
7	Dren silikonowy 30 cm z łącznikami prostymi	SZT	80
8	Dren łączący do ssaka 2m; końcówki lejek/lejek lub lejek/kontrola podciśnienia - do wyboru przez zamawiającego	SZT	6 500
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni			łącznie

Do przedmiotu zamówienia należy również użyczenie 50 zestawów zawierających: zbiornik 1,5 l lub 2,5l na wkłady jednorazowe, łącznik prosty oraz uniwersalny uchwyt na szynę - użyczenie

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 2 - SZCZOTKI DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Szczotka chirurgiczna nasączona 4% roztworem chlorheksydyny : miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry , do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu, miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry, bez zawartości lateksu	SZT	15 000
2	Szczotka chirurgiczna sucha, miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry, do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu, miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry, bez zawartości lateksu	SZT	5000
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni			łącznie
	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 3 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 165 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski, wskaźnik RTG wewnątrz pierścienia uszczelniającego, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki do zamknięcia cewnika przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.	KPL	210
2	Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości.	SZT	50
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni			łącznie
	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 4 - WOREK STOMIJNY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Samoprzylepny worek stomijny jednoczęściowy otwarty (dla dorosłych) z filtrem gazów, z przymocowanym na stałe przylepcem bezpośrednio na worku do przyklejania na skórę wokół stomii, otwór na stomię z możliwością docięcia do kształtu stomii (szablon z podziałką co 5 mm, skala od 15-20 do 60 mm), plaster pokryty warstwą hydrokoloidową o właściwościach gojących. Worek koloru beżowego z klipsem szczelnie zamykającym, bezpieczny, szczelny, prosty w użyciu, pokryty warstwą ochronną (filzeliną) zapobiegającą odparzeniom i podrażnieniom skóry. Plaster hypoalergiczny, łatwy i bezbolesny do usunięcia.* zaoferowano zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 samoprzylepny workek stomijny jednoczęściowy otwarty z filtrem gazów przymocowanym na stałe przylepcem bezpośrednio na worku do przyklejania na skórę wokół stomii, otwór na stomię z możliwością docięcia do kształtu stomii (skala od 20 do 43/50), plaster pokryty warstwą hydrokoloidową o właściwościach gojących. Worek koloru beżowego z zapinką, szczelny, prosty w użyciu, pokryty warstwą ochronną ( miękką włókniną ) zapobiegającą odparzeniom i podrażeniom skóry. Plaster łatwy i bezbolesny do usunięcia.	SZT	600
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni
	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 5 - PODKŁAD CELULOZOWY
Lp	Nazwa materiału	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Podkład jednorazowy, celulozowy, gramatura warstwy min. 2 x 18 g / m2. Preforowany, długość listka min. 35 max. 40 cm. Długość rolki ok 80 mb, szerokość min.50 cm.	SZT	500

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 6 - MASKA CHIRURGICZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Maska chirurgiczna wykonana z bezzapachowej włókniny 3-warstwy, z gumkami na uszy i usztywnioną częścią na nos.	szt	200000
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni
	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 7 - AKCESORIA DO EEG
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Czepek do EEG dla dorosłych silikonowy PTS, ze specjalnymi elastycznymi rurkami bez lateksowego tworzywa, z elementami mocującymi ( 4 podłużne rurki, średnica rurek 4 mm), duży 2 szt, średni 2 sztuki	szt	4
2	Czepek do EEG dla pediatryczny silikonowy PTS, ze specjalnymi elastycznymi rurkami bez lateksowego tworzywa, z elementami mocującymi ( 4 podłużne rurki), 2 szt- średnica rurek 4 mm, 1 sztuka -średnica rurek 2 mm	szt	5
3	Elektroda grzybkowa EEG , standardowe, wykonane z czystego srebra i pokryte chlorkiem srebra oraz wykonane w bardzo trwałej technice spiekania, dzięki której elektrody nie wymagają regeneracji ( chlorkowania).Dla dorosłych 3 op niebieskie, dla dzieci 3 op żółte. (Opakowanie 10 szt )	op	6
4	Przewody elektrodowe z krokodylkiem do 21 elektrod	kpl	1
5	Żel do badania EEG ,wysoko przewodzący, rozpuszczalny w wodzie, bez zawartości tłuszczu i składników żrących, nie utleniający się, nie niszczący elektrod, nie pozostawiający śladów w butelce, do elektrod grzybkowych ( Op 250 g)	Op	4
6	Preparat do czyszczenia czepków EEG, nie pozostawiający żadnych pozostałości ani śladów.	ml	1000
7	Pasta umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod EEG; przewodząca klejąca typu TEN 20 op. ok. 100-115 gr.	op	3
8	Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych (100x gaziki, 100x oringi, 1x aplikator)	op	2
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni			łącznie

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 8 - AKCESORIA EMG
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Elektroda SURFACE 22mmx32mm Op (100 szt)	op	30
2	Elektroda uziemiająca metalowa średnica 30mm z kablem 1,2 m - zgodnie z odpowiedziami - elektroda uziemiająca metalowa średnica 32 mm z kablem 1,2 m	szt	2
3	Elektroda stymulująca biopolarna z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x6 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN - zgodnie z odpowiedziami - elektroda stymulująca biopolarna z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x7 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN	szt	2
4	Kabel ekranowany z HUSH z klamerkami do elektrod powierzchniowych, długość 1 m, 3 klamerki, wtyk DIN szt	szt	2
5	Kabel ekranowany do elektrod igłowych Dantec Tm DCN, długość 150 cm, wtyk DIN/Pogo Pin	szt	2
6	Elektroda obrączkowa z kablem ekranowanym HUSHTM, obrączka metalowa, kabel długości 1 m, wtyk DIN	szt	2
7	Elektroda uziemiająca opaskowa Velcro, z kablem 1,5 m, wtyk TP1,5 mm	szt	2
8	Korki filcowe średnica 7 mm / długość 7,5 mm Op (100 szt)	Op	1
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni			łącznie

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 9 - POZYCJONERY
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Pozycjoner OKRĄGŁY chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta podczas znieczulenia do zastosowania w różnych pozycjach. / pozycjoner wykonane z żelu silikonowego trugel. chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają wypozycjonować ciało pacjenta. / powierzchnia zmywalna odporan na środki dezynfekcyje. / Rozmiary 200mm x 45 mm + / - 5 mm	szt	7
2	Pozycjoner prostokątny chroniący głowę, szyję oraz uszy pacjenta podczas znieczulenia do zastosowania w różnych pozycjach. / pozycjoner wykonane z żelu silikonowego trugel. chroni pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn oraz pomagają wypozycjonować ciało pacjenta. / powierzchnia zmywalna odporan na środki dezynfekcyje. / rozmiary 275x237x90 mm + / - 5 mm	szt	3
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni			łącznie

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚCI OD 10 do 15 - PAPIERY REJESTRACYJNE do urządzeń stanowiących własność Zamawiającego
Część	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=DXE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
10	Papier do defiblatora Live Pack 12 , wymiar 50 mm x 25/30 m	szt	50
11	PAPIER do aparatu EKG-BTL-08 MT Plus (210 mmx 25 )	szt	400
12	Papier 150mm X100 mm do KTG HP z CTG	szt	800
13	Papier 143x 150x300 do KTG typu SONICAID MERIDIANTEAM	szt	200
14	Papier do KTG 152mm x 90mm, 150 kartek w postaci czerwonej milimetrowej kratki. Opakowanie po 10 szt	op	40
	Oferujemy termin wykonywania dostaw dla Części….……-……… dni

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 15- PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI
LP	Przedmiot zamówienia – opis	jm	Ilość maksymalna	Ilość minimalna	Cena za opakowanie HANDLOWE	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HANDLOWEGO ( OKREŚLONA W SZTUKACH)	ILOŚĆ OPAKOWAŃ HANDLOWYCH GWARANTUJĄCA DOSTAWY W ILOŚCIACH nie mniejszych niż 100% WSKAZANYCH W KOLUMNIE D	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F	G	H	I= F x H	J	K= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	L
1	Pieluchomajtki dla dzieci <2kg	szt	24 000	12 000
2	Pieluchomajtki dla dzieci 2-5 kg	szt	35 000	17 500
3	Pieluchomajtki dla dzieci 4-9 kg	szt	5 000	2 500
4	Pieluchomajtki dla dzieci 7-14 kg	szt	6 000	3 000
5	Pieluchomajtki dla dzieci 12-22 kg	szt	5 000	2 500
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni					łącznie

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 16 – JEDNORAZOWE MISKI DO MYCIA PACJENTÓW
Lp	Przedmiot zamówienia – opis	jm	Ilość maksymalna	Ilość minimalna	Cena za opakowanie HANDLOWE	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HANDLOWEGO ( OKREŚLONA W SZTUKACH)	ILOŚĆ OPAKOWAŃ HANDLOWYCH GWARANTUJĄCA DOSTAWY W ILOŚCIACH nie mniejszych niż 100% WSKAZANYCH W KOLUMNIE D	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F	G	H	I= F x H	J	K= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	L
1	Produkt jednorazowego użytku, wykonany z masy papierowej. Wymiary min. 300 mm x 95 mm, pojemność: ok. 3000 ml.	szt	20 000	5 000
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

	CZĘŚĆ 17 - FARTUCHY FOLIOWE
Lp	Przedmiot zamówienia – opis	J.M	Ilość maksymalna	Ilość minimalna	Cena za opakowanie HANDLOWE	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HANDLOWEGO ( OKREŚLONA W SZTUKACH)	ILOŚĆ OPAKOWAŃ HANDLOWYCH GWARANTUJĄCA DOSTAWY W ILOŚCIACH nie mniejszych niż 100% WSKAZANYCH W KOLUMNIE D	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F	G	H	I= F x H	J	K= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	L
1	Fartuch foliowy medyczny przedni z folii o gramaturze minimum 40g/m, szerokość 90x125cm, wiązany z tyłu.	szt	70 000	20 000
	Oferujemy termin wykonywania dostaw…………… dni

	Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym