Pruszcz Gdański, dnia 28.10.2022 r.

## Znak sprawy: ZP.271.37.2022   /35

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 04.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00375503/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę układu drogowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zielenią i małą architekturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  4

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ,

- zmiany treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z pózn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Projekt oprócz przebudowy linii energetycznej i teletechnicznej zakłada również przebudowę sieci gazowej tj. demontaż inst. gazowej na terenie szkoły wraz z zamknięciem na wysokości ogrodzenia. Czy te prace należy ująć w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w przedmiarze robót branży sanitarnej działu 4 Likwidacja przyłącza gazowego (poz. od. nr 57 – do nr 63).

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót branży sanitarnej w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Przedmiar zakłada samą siatkę do piłkochwytu. Brak dostawy i montażu słupków systemowych. Czy ująć je w wycenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu kompletnego piłkochwytu.

Zamawiający zmienia opis poz. nr 39 przedmiaru robót branży zieleń i mała architektura.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót branży zieleń i mała architektura w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Projekt zakłada zewnętrzne ogrodzenie posesji z przęseł systemowych. Część wypełnienia przęseł mają stanowić elementy drewniane z drewna egzotycznego w kolorze naturalnym.

Taki rodzaj wypełnienia przy rozpiętości 2,5m będzie podatny na wyboczenia oraz bardzo kosztowny. Producenci systemów ogrodzeniowych nie chcą wycenić takiego ogrodzenia i trzeba to traktować jako wyrób warsztatowy bez gwarancji na cały system. Są dostępne ogrodzenia systemowe ze specjalną powłoką imitującą wygląd drewna wraz ze słojami. 
Czy można zastosować takie ogrodzenie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy ogrodzenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę nr 2 w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Errata nr 2.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży zieleń i mała architektura i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Istniejące ogrodzenie zewnętrzne od strony ul. Obr. Westerplatte posadowione jest 
na betonowym cokole. Czy również należy je usunąć?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie likwidacji cokołu ogrodzenia wraz z jego wywozem i utylizacją.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży zieleń i mała architektura i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Brak opisu, czy projektowane ogrodzenie panelowe ma być z systemowym cokołem betonowym czy bez. Rozwiązało by to problem z różnicą wysokości, a także ogrodzenia umiejscowionego przy chodniku od ul. Westerplatte oraz J. Wiśniewskiego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy ogrodzenia.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę nr 2 w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Errata nr 2.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży zieleń i mała architektura i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Wg opisu siwz należy podać osobę z uprawnieniami. drogowymi oraz osobę z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi. Czy może być jedna osoba posiadająca oba uprawnienia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza pełnienie kilku funkcji przez jedną osobę, o ile osoba ta

posiada wymagane w IDW uprawnienia budowlane.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Na wycinkę części drzew jest potrzebne pozwolenie. Czy Inwestor posiada taką zgodę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje decyzję z dnia 16.02.2022 r. i decyzję z dnia 27.07.2022 r.
na usunięcie drzew.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia w postaci plików pdf:

37_22 SWZ Tom V Inne – Decyzja na wycinkę z 16.02.22 r.

37_22 SWZ Tom V Inne – Decyzja na wycinkę z 27.07.22 r.

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Przedmiar roboty drogowe- błąd w pozycji 20- warstwa wierzchnia z granulatu EPDM 10 mm została policzona zarówno dla placu zabaw jak i chodnika a powinno być tylko 68,02 m2 - 
dla chodnika. W pozycji 21 policzono całą grubość warstwy wierzchniej EPDM dla placu zabaw, która ma wynosić 16 mm. Proszę o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie warstwy wierzchniej
z granulatu EPDM.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży drogowej i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONY.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Wymiana elementów w urządzeniu zabawowym Twierdza - z uwagi na ciągłe zmiany technologii producenta urządzenia zabawowego oraz fakt, iż model na zdjęciu w tej wersji nie jest już produkowany koszt wymiany elementów wyszczególnionych w opisie zamówienia może kształtować się na poziome kosztu zakupu całego nowego urządzenia. Elementy do wymiany można będzie dobrać tylko i wyłącznie po otrzymaniu 
od Zamawiającego nr zamówienia na podstawie którego dokonano zakupu urządzenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Twierdza” wykonana została na podstawie zamówienia produkcyjnego nr 60/12 z dnia 25.04.2012r. złożonego 
w Firmie Buglo Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Brak w przedmiarze robót wymiany gniazda w huśtawce bocianie gniazdo. Jeżeli wchodzi
w zakres rzeczowy zamówienia, proszę o uzupełnienie przedmiaru o te prace.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymiany „gniazda” 
w huśtawce - bocianie gniazdo.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży drogowej i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONY.

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Projekt-branża sanitarna „Remont istniejącego przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania” Czy ten zakres prac również wchodzi w zakres remontu ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia Erratą nr 2 i dodaje w przedmiarze robót branży sanitarnej dział 3 Wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego (poz. od. nr 35 – do nr 56).

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę nr 2 w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Errata nr 2.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót branży sanitarnej w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Projekt czasowej organizacji ruchu
i przekazuje w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Projekt czasowej organizacji ruchu.

Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Brak pozycji przedmiaru podłączenia projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej 
do istniejącej studni w ul. J Wiśniewskiego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami budowlanymi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie podłączenia instalacji kanalizacji deszczowej do istniejącej studni w ul. J. Wiśniewskiego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót branży sanitarnej w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Projekt czasowej organizacji ruchu
i przekazuje w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Projekt czasowej organizacji ruchu.

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Prace związane z montażem odwodnienia liniowego z polimembranu zostały uwzględnione zarówno w przedmiarze robót sanitarnych 30 mb jak i w przedmiarze robót drogowych 34 mb- proszę o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawił przedmiar robót branży sanitarnej poprzez usunięcie pozycji dotyczącej montażu odwodnienia liniowego.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót branży sanitarnej w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY.

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaśnienie ilości zieleni jaką należy zasadzić w donicach. Według naszych wyliczeń łączna powierzchnia nasadzeń w donicach wynosi ok 23 m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie trawnika i zieleni 
w doniczkach.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży zieleń i mała architektura i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

W związku z zapisami dotyczącym wykonania wycinki drzew na które wymagana jest zgoda (24 szt.), wnosimy o udostępnienie zgody na wycinkę.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie na zapytanie nr 12.

Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaśnienie jakiej wysokości mają być drzewa przeznaczone do posadzenia. Według projektu dotyczącego zieleni i małej architektury na stronie 9 wymienione drzewa mają mieć: lipa drobnolistna - wysokość do 15m, a buki wysokość 5-10m; natomiast
na stronie 10 jest informacja, że obwód pnia ma mieć 16 – 18 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie drzew przewidzianych do nasadzenia. Drzewa muszą spełniać jednocześnie poniższe parametry:

- obwód pnia na wysokości 1 m w przedziale 16-18 cm,

- wysokość pnia do korony pomiędzy 220-300 cm.

Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informacje dotyczące drewniano-kamiennego elementu małej architektury ułożonego w kształcie spirali.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia Erratą nr 2 i pozycji 
w przedmiarze robót branży zieleń i mała architektura.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę nr 2 w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Errata nr 2.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmodyfikowany przedmiar robót branża zieleń i mała architektura w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie półpodziemnego zbiornika na odpady: w dokumentacji występują różne specyfikacje zbiornika (SWZ, tom II, DP, Errata nr 1 oraz Opis do PW) – którą z nich należy traktować za obowiązującą?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia Erratą nr 2 w zakresie półpodziemnego zbiornika na odpady.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia Erratę nr 2 w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP – Errata nr 2.

Zamawiający zmienia przedmiar robót branży zieleń i mała architektura i odpowiednio udostępnia w postaci pliku pdf:

37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)

Przesłany dokument nie zawiera odpowiedzi na przesłane pytania do postępowania, jednocześnie informuję że wprowadzanie i finansowanie podrabianych technologii jest ścigane i odpowiada zamawiający zgodne z prawem dodatkowo zamawiający będzie musiał zapłacić 30% za prawa przemysłowe i intelektualne od obowiązujących cen.

Proszę o odpowiedz na pytania lub zmiany w SIWS zgodnie z USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych1) Art. 1. Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa: Art. 9. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień klasycznych oraz zamówień sektorowych, lub konkursów:

Art. 3. 1. Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w: 1) art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.2) ), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE” będzie to zrozumiałe o poprawnych działaniach i opisach w przeprowadzanych postępowaniach zgodnych z prawem. W obowiązku odnoszą się do Europejskiej Bazy Danych Produktów dotyczących Etykietowania Energii. Od 1 stycznia 2019 r. dostawcy (importerzy, producenci) są zobowiązani do rejestracji swoich urządzeń, które muszą posiadać etykietę energetyczną EPREL, zanim będą mogły zostać sprzedane na rynku europejskim. Informuję że zamawiający odpowiada za zamówienia, a wdrażanie i finansowanie podrabianych technologii Led jest ścigane zgodnie z prawem. Dodatkowo trzeba zapłacić 30% za prawa przemysłowe i intelektualne od obowiązujących cen. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich przetwarzanie lub wykorzystanie, zarówno w części jak też w całości, bez pisemnej zgody i korzystania z technologii stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ust. 1 powyższej ustawy. Ponadto, materiały przedstawione Państwu w ramach prezentacji chronione są przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wyczerpującej odpowiedzi na wątpliwości zawarte w niniejszym pytaniu, zostały zawarte w piśmie nr ZP.271.37.2022/14 z dnia 12.10.2022 r.

Niemniej jednak Zamawiający wyjaśnia, że szacowana wartość wykonania roboty budowlanej „Zagospodarowania terenu poprzez budowę układu drogowego 
wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zielenią i małą architekturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim”, nie przekracza progu unijnego, tj. wartości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO, 
w związku z powyższym przyjęta procedura ogłoszenia i prowadzenia jest właściwa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że produkty niezbędne do realizacji zamówienia, muszą być zarejestrowane w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), co przeciwdziała nieuczciwej konkurencji w procesie realizacji inwestycji.

Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie ogrodzenia: w dokumentacji projektowej przewidziano budowę ogrodzenia wykonanego z egzotycznego drewna „Jatoba” – olejowanego. Ogrodzenie tego typu jest elementem bardzo kosztownym, w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć to rozwiązanie.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie na zapytanie nr 8.

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? Konkretnie chodzi 
o złożenie oferty tylko na realizację zagospodarowania terenów zielonych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zapytanie nr 27 (pisownia oryginalna)

Zamawiający przewiduje, ale czy Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet części wynagrodzenia w 2022r i 2022r? Proszę o określenie max pierwszej kwoty zaliczki w roku 2022 oraz w 2023

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy § 7. Ust. 7. podstawą udzielenia zaliczek, płatnych nie częściej, niż raz w danym miesiącu rozliczeniowym jest wykonanie przez Wykonawcę Robót za kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robót sporządzonym przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Płatność w roku 2022 nie może przekroczyć kwoty 1.300.000,00 zł brutto. Wartość całkowita zaliczek na poczet wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w kosztorysie ofertowym wykonania przedmiotu umowy. Płatność końcowa w wysokości stanowiącej różnicę miedzy sumą wypłaconych zaliczek, a ceną brutto oferty Wykonawcy.

- Załączniki:

- Errata nr 2.- 37_22 SWZ Tom II DP – Errata nr 2.pdf

- Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY - 37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża zieleń i mała architektura ZMIENIONY.pdf

- Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONY - 37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONY.pdf

- Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY - 37_22 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót branża sanitarna ZMIENIONY.pdf

- Projekt czasowej organizacji ruchu - 37_22 SWZ Tom II DP – Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf

- Decyzja na wycinkę z 16.02.22 r. - 37_22 SWZ Tom V Inne – Decyzja na wycinkę 
z 16.02.22 r.pdf

- Decyzja na wycinkę z 27.07.22 r. - 37_22 SWZ Tom V Inne – Decyzja na wycinkę 
z 27.07.22 r.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).