**Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy:**  **Kod, miejscowość, ulica, nr lokalu** |  |
| **Województwo** |  |
| **Numer telefonu** |  |
| **E-mail:** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **KRS/CEiDG** |  |

**17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**ul. 4 Marca 3**

**75-901 Koszalin**

FORMULARZ OFERTY

1. **PRZEDMIOT i CENA OFERTY**

* Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na **„Dostawę materiałów elektrycznych i oświetleniowych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania)” - numer  postępowania: 15/WOG/D/Infrastr./21.**

1. Oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  określone w **SWZ oraz Projekcie Umowy- załącznik nr 3 do SWZ .**
2. Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres wynikający z gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące liczony od dnia odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł.** | **Cena jedn. brutto zł.** | **Wartość**  **brutto zł.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Automat zmierzchowy hermetyczny AWZ-16 | szt. | 25 |  |  |  |
| 2 | Automat zmierzchowy hermetyczny AZH 10A IP65 | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Bezpiecznik mocy WT1 250A Zwłoczny | szt. | 9 |  |  |  |
| 4 | Bezpiecznik mocy WT-1 gG 50A | szt. | 30 |  |  |  |
| 5 | Bezpiecznik mocy WT-1 gG 63A | szt. | 30 |  |  |  |
| 6 | Bezpiecznik mocy WT1C 160A zwłoczny | szt. | 9 |  |  |  |
| 7 | Bezpiecznik mocy WT1C 200A zwłoczny | szt. | 9 |  |  |  |
| 8 | Czujnik ruchu do plafonier mikrofalowy 250W 5,8 GHz | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Gniazdo n/t 2p+z IP44 poj | szt. | 30 |  |  |  |
| 10 | Gniazdo n/t 2x2p+z IP44 podwójne | szt. | 60 |  |  |  |
| 11 | Gniazdo n/t stałe 5x16A IP44 | szt. | 15 |  |  |  |
| 12 | Gniazdo n/t stałe 5x32A IP44 | szt. | 15 |  |  |  |
| 13 | Gniazdo p/t podwójne 2x2p+z | szt. | 60 |  |  |  |
| 14 | Gniazdo przenośne 5x16A IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 15 | Gniazdo przenośne 5x32A IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 16 | Grzejnik naścienny 1000W | szt. | 6 |  |  |  |
| 17 | Grzejnik naścienny 2000W | szt. | 6 |  |  |  |
| 18 | Grzejnik naścienny 500 W | szt. | 3 |  |  |  |
| 19 | Kabel Yky 3x2,5 mm2 | mb | 100 |  |  |  |
| 20 | Korytko kablowe PCV 15x15 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 21 | Korytko kablowe PCV 20x20 mm | szt. | 20 |  |  |  |
| 22 | Korytko kablowe PCV 40x20 mm | szt. | 20 |  |  |  |
| 23 | Lampa LED 30W E27 30W 4000K | szt. | 20 |  |  |  |
| 24 | Lampa LED 4W, 12V, GU5,3 barwa zimna | szt. | 20 |  |  |  |
| 25 | Lampa LED 5-6W GU-10 4000K | szt. | 3 |  |  |  |
| 26 | Lampa led B35 E14 4000K świeca | szt. | 50 |  |  |  |
| 27 | Lampa led B35 E27 4000K świeca | szt. | 30 |  |  |  |
| 28 | Lampa led B45 E14 4000K kulka | szt. | 20 |  |  |  |
| 29 | Lampa led B45 E27 4000K kulka | szt. | 20 |  |  |  |
| 30 | Lampa metalohalogenowa 250W E40 5200K eliptyczna | szt. | 10 |  |  |  |
| 31 | Lampa sodowa WLS 150 E40 | szt. | 50 |  |  |  |
| 32 | Lampa sodowa WLS 70 E27 | szt. | 50 |  |  |  |
| 33 | Lampa uliczna 64W Led 4000k,7800lm Ip66 | szt. | 6 |  |  |  |
| 34 | Listwa elektroinstalacyjna 25x15 | szt. | 20 |  |  |  |
| 35 | Listwa PCV 20x25 dł 2m | szt. | 25 |  |  |  |
| 36 | Listwa PCV 40x25 dł 2m | szt. | 25 |  |  |  |
| 37 | Listwa zaciskowa 12 torowa - 10 mm2 | szt. | 30 |  |  |  |
| 38 | Listwa zaciskowa 12 torowa - 16 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 39 | Listwa zaciskowa 12 torowa - 4 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 40 | Listwa zaciskowa 12 torowa - 6 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 41 | Łącznik n/t pojedynczy IP44 | szt. | 30 |  |  |  |
| 42 | Łącznik krzyżowy n/t 10A IP44 | szt. | 3 |  |  |  |
| 43 | Łącznik n/t podwójny IP44 | szt. | 20 |  |  |  |
| 44 | Łącznik p/t podwójny | szt. | 20 |  |  |  |
| 45 | Łącznik schodowy n/t 10A IP44 | szt. | 10 |  |  |  |
| 46 | Naświetlacz LED 200W 18000lm,IP 66 | szt. | 10 |  |  |  |
| 47 | Naświetlacz LED 50 W z czujnikiem ruchu 6000lm,IP 66 | szt. | 10 |  |  |  |
| 48 | Oprawa LED 24V, hermetyczna do kanałów samoch. | szt. | 20 |  |  |  |
| 49 | Oprawa drogowa LED 100W 4000K | szt. | 20 |  |  |  |
| 50 | Oprawa hermet. z płytą mont. pod 2 tuby LED 1200 mm | szt. | 12 |  |  |  |
| 51 | Oprawa LED 2x36 rastrowa nt jednostronna G 13 | szt. | 30 |  |  |  |
| 52 | Oprawa LED 4 x G13 230V, rastrowa nt 60x60 | szt. | 50 |  |  |  |
| 53 | Oprawa świetlówkowa LED 2xG13/18W/230V IP20 | szt. | 20 |  |  |  |
| 54 | Oprawa świetlówkowa LED 2xG13/18W/230V IP65 | szt. | 50 |  |  |  |
| 55 | Oprawa uliczna LED 30 W z regulacją na wysięgniku | szt. | 50 |  |  |  |
| 56 | Oprawa wpust sufitowy MR16 regulowany stare złoto | szt. | 3 |  |  |  |
| 57 | OprawyVarso led z czujnikiem ruchu 18W-NW-O-SE 4000K naturalna, okrągła, biała Varso strumień 1700Lm | szt. | 30 |  |  |  |
| 58 | Projektor LED 100W 4000K | szt. | 50 |  |  |  |
| 59 | Projektor LED 20W z czujnikiem ruchu 4000K | szt. | 30 |  |  |  |
| 60 | Projektor LED 50W 4000K | szt. | 10 |  |  |  |
| 61 | Promiennik UV, żarnik UV do lamy TMA V40 PHILIPS | szt. | 2 |  |  |  |
| 62 | Przejściówki E 40 / E 27 | szt. | 50 |  |  |  |
| 63 | Przewód OPD 5x 2,5 mm2 | mb | 100 |  |  |  |
| 64 | Przewód OPD 5x4 mm2 | mb | 100 |  |  |  |
| 65 | Przewód YDY 3x1,5 | m | 300 |  |  |  |
| 66 | Przewód YDY 3x2,5 | m | 100 |  |  |  |
| 67 | Puszka PO 75 | szt. | 20 |  |  |  |
| 68 | Ramka pojedyncza BMR1 Basic Moduł | szt. | 20 |  |  |  |
| 69 | Rurka PCV 18 | szt. | 25 |  |  |  |
| 70 | Rurka PCV 22 | szt. | 25 |  |  |  |
| 71 | Stycznik na szynę TH 230V, 25 A, 3F | szt. | 5 |  |  |  |
| 72 | Świetlówka "S" 900lm 11W G23 | szt. | 40 |  |  |  |
| 73 | Świetlówka 18W /840 T8 dł 60 cm , G13 | szt. | 400 |  |  |  |
| 74 | Świetlówka 36W/840 T8 dł 120 cm , G13 | szt. | 200 |  |  |  |
| 75 | Świetlówka energooszczędna 26W 1800 lumenPL-4P | szt. | 10 |  |  |  |
| 76 | Świetlówka F9 BX/840/4P | szt. | 40 |  |  |  |
| 77 | Świetlówka kompaktowa PL-L 18W/840/4P | szt. | 40 |  |  |  |
| 78 | Świetlówka Led Tube T8 120cm 18W 1600 LM 4000 K | szt. | 1350 |  |  |  |
| 79 | Świetlówka Led Tube T8 150cm 24W 4000 K | szt. | 50 |  |  |  |
| 80 | Świetlówka Led Tube T8 60cm 9W 4000 K | szt. | 400 |  |  |  |
| 81 | Świetlówka liniowa T5 35W/840 | szt. | 20 |  |  |  |
| 82 | Świetlówka liniowa T5 13W/840 | szt. | 2 |  |  |  |
| 83 | Świetlówka PL-C4P 18W/840 | szt. | 120 |  |  |  |
| 84 | Świetlówka PL-L 18 W /840 4P | szt. | 40 |  |  |  |
| 85 | Świetlówka TL5 HE 28W/840 | szt. | 100 |  |  |  |
| 86 | Świetlówki T8 36W/865 | szt. | 100 |  |  |  |
| 87 | Taśma izolacyjna | szt. | 50 |  |  |  |
| 88 | Wkładka top.NH1C 40A | szt. | 30 |  |  |  |
| 89 | Wkładka topikowa Wts-10A DII gL/gG Eti | szt. | 30 |  |  |  |
| 90 | Wkładka topikowa DO1 gG 10 A | szt. | 50 |  |  |  |
| 91 | Wkładka topikowa DO1 gG 16 A | szt. | 50 |  |  |  |
| 92 | Wtyczka na 220 V | szt. | 10 |  |  |  |
| 93 | Wtyczka przenośna 5x16A IP44 | szt. | 15 |  |  |  |
| 94 | Wtyczka przenośna 5x32A IP44 | szt. | 15 |  |  |  |
| 95 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B25A | szt. | 10 |  |  |  |
| 96 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303 C32A | szt. | 2 |  |  |  |
| 97 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303 C40A | szt. | 2 |  |  |  |
| 98 | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10 A | szt. | 20 |  |  |  |
| 99 | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16 A | szt. | 20 |  |  |  |
| 100 | Zapłonnik ZTE 4-80W | szt. | 450 |  |  |  |
| 101 | Zapłonnik S 10 trzonek 2 P, 4-65W | szt. | 100 |  |  |  |
| 102 | Zapłonnik S 2 trzonek 2 P, 4-22W | szt. | 200 |  |  |  |
| 103 | Złączka Wago uniwersalna 3x0,2-4 mm2 | szt. | 50 |  |  |  |
| 104 | Złączka Wago uniwersalna 4x0,5-2,5 mm2 | szt. | 25 |  |  |  |
| 105 | Złączka Wago uniwersalna 5x0,2-4 mm2 | szt. | 75 |  |  |  |
| 106 | Złączki do linek WAGO 2 x 0,2-4 mm2 | szt. | 50 |  |  |  |
| 107 | Złączki do linek WAGO 3 x 0,2-4 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 108 | Złączki do linek WAGO 4 x 0,5-2,5 mm2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 109 | Żarówka 60W E27 | szt. | 100 |  |  |  |
| 110 | Żarówka LED 18W E27 barwa ciepła | szt. | 150 |  |  |  |
| 111 | Żarówka LED 30W WOJ. 80720 | szt. | 10 |  |  |  |
| 112 | Żarówka LED 30W E 27 230V 4000K | szt. | 70 |  |  |  |
| 113 | Żarówka LED 70W WOJ.+80727 E 40 | szt. | 50 |  |  |  |
| 114 | Żarówka LED E27 12 W barwa ciepła | szt. | 500 |  |  |  |
| 115 | Żarówka Led E40 60W 4000K | szt. | 20 |  |  |  |
|  | | | | **RAZEM SUMA BRUTTO:** | |  |

**CZĘŚĆ I ( ZADANIE NR 1 )**

**KRYTERIUM OCENY OFERT- CENA ( waga 60%)**

**Wartość zamówienia ogółem netto: ............................. zł.**

**Wartość podatku VAT ............................ zł. według stawki .........%**

**Wartość zamówienia ogółem brutto: .................................... zł. (z podatkiem VAT)**

**Słownie: ................................................................................................................................................złotych**

**KRYTERIUM OCENY OFERT – TERMIN DOSTAWY – ( waga 40 %)**

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ( W DNIACH): …………………….**

**Uwaga: należy wpisać konkretną ilość dni, a nie przedział.**

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM** | **Ilość** | **Cena jedn. netto zł.** | **Cena jedn. brutto zł.** | **Wartość**  **brutto zł.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE DWUSTYKOWE ON2+OK2 | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | PRZEWÓD ELEKTR. H07V-K 1,5 MM2 450/750V | m | 400 |  |  |  |
| 3 | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY LY 1-2,5MM2 | m | 5 |  |  |  |
| 4 | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY LYLEK 1-1,5MM2 | m | 5 |  |  |  |
| 5 | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY LYLEK 1-2,5MM2 | m | 5 |  |  |  |
| 6 | Przewód LGY 1,5mm2 250/500V czerwony | m. | 10 |  |  |  |
| 7 | Przewód LGY 1,5mm2 250/500V czarny | m. | 10 |  |  |  |
| 8 | Przewód LGY 4mm2 250/500V żółto-zielony | m. | 10 |  |  |  |
| 9 | Żarówka samochodowa BA15S-24V-10W | szt. | 20 |  |  |  |
| 10 | ŻARÓWKA SAMOCHODOWA BA15S-12V-21W | szt. | 50 |  |  |  |
| 11 | Żarówka BA9S 12V 2W | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | ŻARÓWKA SAMOCHODOWA BA15S/1-24V-21W | szt. | 90 |  |  |  |
| 13 | ŻARÓWKA 12V 1,2W N-072601-012230 | szt. | 40 |  |  |  |
| 14 | ŻARÓWKA R19/10 BA15S 12V 10W | szt. | 80 |  |  |  |
| 15 | Żarówka 24V 21W 14148290 | szt. | 20 |  |  |  |
| 16 | ŻARÓWKA SAMOCHODOWA H7-24V-70W | szt. | 80 |  |  |  |
| 17 | ŻARÓWKA W5W T10 24V 5W | szt. | 10 |  |  |  |
| 18 | ŻARÓWKA DWUWŁÓKNOWA 24V 21/5W | szt. | 50 |  |  |  |
| 19 | BEZPIECZNIK SAMOCHODOWY 25A 869893925 | szt. | 50 |  |  |  |
|  | | | | **RAZEM SUMA BRUTTO:** | | szt. |

**CZĘŚĆ II ( ZADANIE NR 2 )**

**KRYTERIUM OCENY OFERT- CENA ( waga 60%)**

**Wartość zamówienia ogółem netto: ................................... zł.**

**Wartość podatku VAT....................... zł. według stawki ...... %**

**Wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................zł. (z podatkiem VAT)**

**Słownie: ................................................................................................................................................złotych**

**KRYTERIUM OCENY OFERT – TERMIN DOSTAWY – ( waga 40 %)**

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ( W DNIACH): …………………….**

**Uwaga: należy wpisać konkretną ilość dni, a nie przedział.**

1. **DEKLAROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**1) Termin wykonania zamówienia - do 60 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu.**

1. **OŚWIADCZENIA**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz zmianami i wyjaśnieniami, które przyjmujemy jako wiążące w niniejszym postępowaniu oraz w razie wyboru naszej oferty także w trakcie realizacji zamówienia;
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa;
5. Oświadczamy, że zawarte w SWZ Projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. ofertę i oświadczenia składamy świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 **§** 1 K.K
7. **Aktualne dokumenty rejestrowe reprezentowanego przeze mnie podmiotu dostępne są w formie elektronicznej pod adresem internetowym ………………………………………………………………………Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/dy na samodzielne pobranie przez Zamawiającego przedmiotowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.**
8. Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG/w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem\*:

              Imię i nazwisko - ……………………………………………………. – stanowisko / funkcja ……………………………………..……….……..

W przypadku wyboru naszej oferty płatności z tytułu wykonywania umowy będą realizowane na **konto bankowe nr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

Oświadczamy, że **jesteśmy/nie jesteśmy\*** zarejestrowani jako czynny podatnik VAT a wskazany powyżej rachunek **jest/nie jest\*** rachunkiem, do którego został otwarty rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) i **został/nie został\*** zawarty w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

***\*niepotrzebne skreślić***

**Oświadczam, ze przedsiębiorstwo które reprezentuję (my) jest:**

- mikroprzedsiębiorstwem:

Tak Nie

xx

- małym przedsiębiorstwem

Tak Nie

xx

- średnim przedsiębiorstwem

Tak Nie

xx

- dużym przedsiębiorstwem

Tak Nie

xx

W związku z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:

**- nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług\*;

**- będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług”, w związku z tym:

Oświadczamy, że **towary/usługi**\*, których **dostawa/świadczenie**\* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:

………………………………………………………………………………………………………………………………

*(Wykonawca wpisuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; gdy nie dotyczy – pozostawia bez wypełnienia).*

Wartość wskazanych powyżej **towarów/usług**\* bez podatku VAT wynosi: ……….…… zł.

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie do wskazanych powyżej **towarów/usług**\* to: ……………………………..

***\*niepotrzebne skreślić***

**Jeżeli błędnie określono lub nie określono powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685).**

* 1. **Następujące dokumenty w zakresie:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania.

                Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazujące wszystkie przesłanki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. [Dz. U. 2020 poz.](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000419) 1913 ze zm.) informacje zawarte w ofercie w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W pozostałym zakresie oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

* 1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.\*\*

*\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. poprzez jego wykreślenie)*

1. **ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY[[1]](#footnote-1)** 
   1. ……………………………………..
   2. ……………………………………..
   3. ……………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)* |

1. Zaleca się ich wyszczególnienie. [↑](#footnote-ref-1)