Dział II Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zgodnie z projektem rozbiórki obiektu budowalnego: budynku oficyny zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 831/2 o pow. 0,0280 ha, położ. w Płocku przy ul. Kolegialnej 20, obręb Nr 8 „Śródmieście”.

2 .Charakterystyka techniczna:

2.1. Opis budynku przeznaczonego do rozbiórki:

Budynek niepodpiwniczony, jednopiętrowy, przykryty jednospadowym dachem krytym papą, wykonany z konstrukcji tradycyjnej o ścianach murowanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i stropach drewnianych, belkowych ze ślepym pułapem.
Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni olejowej i instalacje teletechniczne, posiada stolarkę PCV.

Budynek stanowi zwartą bryłę tworzącą w planie rzut wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 26,5 x 8,20m i wysokości całkowitej ok. 8,36 m ( w kalenicy) ponad terenem.
Powierzchnia zabudowy	228,00 m2
Powierzchnia użytkowa	349,00 m2
Kubatura 1570,00 m3

Oficyna zlokalizowana jest w bardzo bliskim sąsiedztwie innych funkcjonujących budynków:
- od strony zachodniej bezpośrednio graniczy z budynkiem garażowym na działce sąsiedniej (prywatnej). Na dachu garażu zamontowana jest centrala wentylacyjna obsługująca budynek na działce sąsiedniej.
- od strony wschodniej w niewielkiej odległości zlokalizowany jest budynek administracyjno- biurowy jednopiętrowy aktualnie remontowany.
- od strony północnej przylega bezpośrednio budynek gospodarczy parterowy.
- od strony południowej przylega do niego parterowa przybudówka z wejściem głównym do budynku, stanowiąca klatkę schodową z biegami żelbetowymi na 1 piętro.
Wszystkie budynki sąsiadujące z rozbieraną oficyną są mniejszej wysokości. Podczas rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność, aby nie ingerować w strukturę budynków sąsiednich.
UWAGA:
1. Jeśli w trakcie rozbiórki okaże się, że przylegający od strony północnej parterowy budynek gospodarczy nie będzie posiadał własnej ściany zewnętrznej, a jest "doklejony" do rozbieranej oficyny należy uzupełnić tę ścianę materiałami z rozbiórki.
2. Od strony południowej, na granicy z działką nr 836 należy pozostawić ścianę zewnętrzną do wys. 2.0m, która będzie stanowić ogrodzenie. Ścianę należy otynkować z jednej strony i założyć obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej.
3. Wyjazd z terenu rozbiórki prowadzi przez przejazd bramowy o wysokości 3,40m i szerokości 4,00m na ulicę Kolegialną. Ulica Kolegialna jest drogą powiatową, po której mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 8t. W przypadku transportu gruzu z rozbiórki pojazdami o większej masie dopuszczalnej, należy sporządzić projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z policją oraz Miejskim Zarządem Dróg w Płocku oraz uzyskać zgodę Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Gminy Miasto Płock na poruszanie się po ww drodze.

2.2. Zakres robót rozbiórkowych:

Etap I – rozbiórka konstrukcji budynku do poziomu posadzki parteru, realizowana sposobem ręcznym i mechanicznym (ściany przyległe do granicy działki należy rozbierać ręcznie)
- rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, kominów,
- demontaż instalacji,
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
- rozbiórka ścian nośnych i osłonowych do poziomu fundamentu z rozbiórką stropu nad piętrem i
  parterem oraz schodów

Etap II – rozbiórka posadzki, fundamentu sposobem ręcznym i mechanicznym
- rozbiórka podłoża podłogi,
- rozbiórka ścian fundamentowych,
- transport materiału z rozbiórki wraz z utylizacją,
- zasypanie powstałych wykopów gruntem mineralnym,
- uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych, humusowanie z obsianiem trawą.

Budynek zlokalizowany jest na obszarze zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59 W, z dnia 16 listopada 1959 r.
Wszelkie wymagane decyzje i pozwolenia konieczne do wykonania zamówienia leżą po stronie wykonawcy.
Wykonawca winien przeprowadzić rozbiórkę z zachowaniem warunków określonych w Decyzji Nr 23/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.08.2016r oraz zaleceń wszystkich instytucji w tym Miejskiego Konserwatora Zabytków w Płocku, nr 172/2018 z dnia 22.08.2018 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt rozbiórki budynku oficyny.

3. Obowiązki Wykonawcy:
      - wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć drzewa i krzewy przed zniszczeniem,
      - terminowe wykonanie robót,
      - wykonywanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
        budowlanych, wymogami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i i zasadami wiedzy
        technicznej,
      - prowadzenie dokumentacji fotograficznej etapów prac rozbiórkowych,
      - pełne pokrycie kosztów poboru wody i energii elektrycznej, wywozu gruzu i złomu,
      - wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię
        elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac, ochrona mienia znajdującego
        się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,
      - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z
        właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokumenty z
        utylizacji materiałów z rozbiórki,
      - zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających
        likwidacji istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego,
      - zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie
        prowadzonych robót rozbiórkowych (nasadzeń w pobliżu budynku),

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
        - rozpoczęcie: przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od
        podpisania umowy,
- zakończenie: do 12 grudnia 2018 r.

5. Gwarancja jakości:
 Wymagane jest udzielnie przez wykonawcę następujących gwarancji jakości:
- gwarancja jakości na zrealizowane roboty budowlane – 12 miesięcy

6. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy / oferenta i mogą być traktowane tylko jak pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Wykonawca dokona całkowitej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
        .
7. Oferent powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie przedmiotu zamówienia.

8. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości z tym związanych.

9. Za wszystkie wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru.

10. W złożonej wycenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania.

11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu oferty.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia , warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.

13. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

14. Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową w 2 egzemplarzach, (w tym, mapę powykonawczą inwentaryzacji rozbiórki budynku oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku)
Powyższe będzie warunkiem dokonania terminowego odbioru końcowego robót.

15. Materiały rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie oraz ponosi koszt ich utylizacji. Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia robót.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

16. Po wykonaniu robót rozbiórkowych Wykonawca dostarczy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

17. Załączniki:
- Decyzja Nr 23/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.08.2016 r. zatwierdzająca
   projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowego budynku.
- Decyzja nr 172/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.08.2018r. – pozwolenie konserwatorskie
- Projekt rozbiórki budynku oficyny.
- Przedmiar robót.

18. Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela:
      - Małgorzata Pawłowska - branża budowlana tel. 024 / 367-14-33, pok. A-2,
      - Monika Mrozowicz - w zakresie formalnym te. 024/ 367 14 93
    w godzinach pracy Urzędu